| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 11 августа 2015 г. |  | № | 1799 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в связи с изменениями действующего законодательства, администрация постановляет:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Ухта» от 09.12.2013 №2362 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения                 МУП «Ухтаводоканал» на 2014 – 2018 годы».

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, охраны окружающей среды.

Руководитель администрации                                                            И.Н. Михель

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 11 августа 2015 г. № 1799

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал»

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 годы»

1.	Основанием для выполнения работ являются:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г.              № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г.             № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г.            № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- ГОСТ 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования;

- Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 4 сентября 2013 г. № 226 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городского округа «Ухта»;

- Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 4 сентября 2013 г. № 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта».

2

2.	Заказчик:

Администрация муниципального образования городского округа  «Ухта».

3.	Разработчик технического задания:

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» совместно с муниципальным унитарным предприятием «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта».

4. Разработчик инвестиционной программы:

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» ( МУП «Ухтаводоканал»).

5.	Цель технического задания:

Разработка проекта инвестиционной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения                                     МУП «Ухтаводоканал» на 2014 – 2020 годы» (далее – инвестиционная программа), определяющей мероприятия по строительству, реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

6. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых микрорайонах;

- повышение экологической безопасности производства за счет увеличения доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы;

- повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры путем замены физически изношенного оборудования и как следствие, снижение износа, аварийности систем коммунальной инфраструктуры и потерь воды;

7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объектов | Фактически подключаемая нагрузка, куб.м. в сут. (по проектным данным) | Максимальная величина подключаемой нагрузки, предусмотренная ТУ в точках подключения, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения |
| 1 | Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, ул.Рябиновая, 22 (Шевчук В.Д.) | 0,360 | 2 м3/сут. |
| 2 | Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, пер.Интернациональный, 18 (Федоров В.Т.) | 0,840 | 0,84 м3/сут. |
| 3 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г.Ухта, ул.Молодежная, участок № 1). МУ УКС | 40,600 | 120 м3/сут. |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г.Ухта, ул.Геологов, участок № 2). МУ УКС | 39,100 | 100 м3/сут. |
| 5 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная - ул. Геологов, участок № 3). МУ УКС | 35,100 | 100 м3/сут. |
| 6 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 5). МУ УКС | 43,100 | 100 м3/сут. |
| 7 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24 (МУ УКС) | 37,700 | 70 м3/сут. |
| 8 | Склад РСУ, г. Ухта, пр. Авиационный, 5, стр. 1 (ООО "Вологодские кружева") | 1,500 | 1,5 м3/сут. |
| 9 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок №4). МУ УКС | 48,200 | 80 м3/сут. |
| 10 | Стоянка на 6 автомобилей, г. Ухта, пер. Интернациональный, 3б, стр.1. (ООО "Фирма МР") | 0,050 | 1 м3/сут. |
| 11 | Медицинский склад № 1, г.Ухта, ул.Социалистическая, д.1 (ГКУЗ РК РМЦ "РЕЗЕРВ") | 9,015 | 9,015 м3/сут. |
| 12 | 14 этажный жилой дом в IV мкр. г. Ухты, КЖД № 20 (ООО "Бетиз") | 96,600 | 170 м3/сут. |
| 13 | Детские ясли-сад в IV мкрн. г.Ухты (МУ УКС) | 23,100 | 6,3 м3/ч; 24 м3/сут. |
| 14 | Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, ул.Загородная, д.22 (Скрипкина Виктория Васильевна и Скрипкин Артем Алексеевич) | 0,100 | 0,02 м3/ч; 0,1 м3/сут. |
| 15 | Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, ул.Интернациональная, д.14 (Хайрулина Разия Фатхурахмановна) | 0,420 | 0,42 м3/сут. |
| 16 | Офисное здание – бизнес инкубатор УГТУ, г.Ухта, ул. Сенюкова, 15 (ФГБОУ ВПО «УГТУ») | 13,000 | 1,3 м3/ч; 13 м3/сут. |
| 17 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 (МУ УКС) | 29,300 | 70 м3/сут. |
| 18 | Индивидуальный одноквартирный дом, г. Ухта, ул. Проселочная, д. 12 (Гафетдинов Редаиль Гафифулович) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 19 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, переулок Больничный (МУ УКС) | 47,300 | 120 м3/сут. |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Интернациональная, д. 12 (Беляева Светлана Викторовна) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 21 | Многоквартирный жилой дом (МУ "УАГЗ и ООС") Кэмдин | 25,000 | 25 м3/сут. |
| 22 | АБК с РММ и тёплая стоянка для автотехнике, Машиностроителей 15 (ООО "Ухтажилфонд") | 2,870 | 2,87 м3/сут. |
| 23 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, ул.Октябрьская (МУ "УАГЗ и ООС") | 130,000 | 130 м3/сут. |
| 24 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, ул.Оплеснина (МУ "УАГЗ и ООС") | 130,000 | 130 м3/сут. |
| 25 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. Маяковского (МУ "УАГЗ и ООС") | 200,000 | 200 м3/сут. |
| 26 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. Школьная (МУ "УАГЗ и ООС") | 200,000 | 200 м3/сут. |
| 27 | Торгово-офисное здание по наб. Газовиков (ООО "РБЦ") | 76,000 | 76м3/сут. |
| 28 | Автоцентр "Renault", пересечение наб.Газовиков и автодороги Сыктывкар-Ухта (ООО "Фирма "Овен-Авто") | 20,000 | 20 м3/сут. |
| 29 | 90-кв. жилой дом, УРМЗ, ул. Школьная (ООО "Стройматериалы-к") | 100,000 | 100 м3/сут. |
| 30 | Откр. площадка д/хранения и складир. мат.и обор., г. Ухта, ул. Озерная, 3а (ООО "Транспогрузка") | 5,000 | 5 м3/сут. |
| 31 | Частный жилой дом, УРМЗ, 8 Марта, 7 (Кузьминых Д.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 32 | Производственное здание - склад, г. Ухта, ул.Печорская, д. 38, стр. 1 (ИП Кисиленко А.А.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 33 | Частный жилой дом, г. Ухта, ул. Снежная, д. 37 (Ямскова И. А.) | 3,000 | 3 м3/сут. |
| 34 | Частный жилой дом, г. Ухта, ул. 3-я Нагорная, д.4 (И.С. Матюшев) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 35 | 2-х этажный производственно-лабораторный корпус и гараж, г. Ухта, ул. Строителей, 9 (ООО "Ростехконтроль") | 10,310 | макс. х.-б. - 2 м3/сут, противопожар. - 25 л/с |
| 36 | Гараж, г. Ухта, ул. Интернациональная, 45а (Васильев Н.Е.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 37 | Жилой дом, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 41 (П.В. Ивановский) | 8,000 | 8 м3/сут. |
| 38 | Клуб, г. Ухта, п. Югэр, ул. Совхозная, 4б (И.И. Булкина) | 5,000 | 5 м3/сут. |
| 39 | Гараж №24, г. Ухта, ул. Интернациональная, 44б, стр. 5 (М.В. Рочева) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 40 | 36-квартирный жилой дом №2, пгт. Ярега, ул. Белгородская, участок № 1 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ Яреганефть) | 30,000 | 30 м3/сут. |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 18-квартирный жилой дом №1, пгт. Ярега, ул.Лермонтова, участок № 2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ Яреганефть) | 15,000 | 15 м3/сут. |
| 42 | 27-квартирный жилой дом №3, пгт. Ярега, ул.Мира, участок № 3 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ Яреганефть) | 22,500 | 22,5 м3/сут. |
| 43 | Нежилое здание – пристройка гаража на 4 автохода, г. Ухта, ул. Заводская, 16а (ИП Скидан Е.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 44 | Частный жилой дом, г. Ухта, пер.Интернациональный, 10 (Козлов А. С.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 45 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, 31 (Кореньков Б.И.) | 2,000 | 2 м3/сут. |
| 46 | Торговый павильон, г. Ухта, ул. Сенюкова, в р-не д. 20 (ИП Тучнолобов Е.А.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 47 | Индивидуальный жилой дом, п. Седью, ул.Центральная, 22 (Савченко В.М.) | 0,120 | 1 м3/сут. |
| 48 | Промтоварный магазин, г. Ухта, ул.Интернациональная, 44в (Ващак М.М., Петров Е.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 49 | Продовольственный магазин, г. Ухта, ул.Севастопольская, 14 (ООО "Стимул") | 3,000 | 3 м3/сут. |
| 50 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г.Ухта, ул.Молодежная, участок 6). МУ УКС | 38,000 | 40 м3/сут. |
| 51 | Операторная АЗС, г. Ухта, ул. Куратова,20 (И.В. Плешаков) | 0,100 | 0,1 м3/сут. |
| 52 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, д.10 (Канева О.Г.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 53 | Гараж, г. Ухта, ул. Моторная, 1/9 (Денисов А.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 54 | Торговый павильон, г. Ухта, ул. 30 лет Октября,20 (ООО «Реал») | 0,500 | 1 м3/сут. |
| 55 | Торговый павильон, г. Ухта, ул. 30 лет Октября,20 (ИП Рустамов И.Р.о.) | 0,500 | 1 м3/сут. |
| 56 | Городская поликлиника №2, пгт. Ярега, ул. Мира, 6 (ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2") | 5,000 | 5 м3/сут. |
| 57 | Жилое помещение в частном жилом доме, г.Ухта, ул. Гоголя, 19, кв. 2 (Булычев С.В., Булычева И.М.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 58 | Деловой центр, пр. Строителей, 7, стр. 1 (ИП Меликсетян Г.Р.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 59 | Рек.объект: Гостиничный комплекс; новый объект: Жилое здание, Дежнева, 17 (ИП Юденок Г.Н.) | 29,400 | 40 м3/сут. |
| 60 | Станция тех.обслуживания автомобилей на 3 поста, г. Ухта, ул. Машиностроителей, в р-не д. 7 | 11,000 | 11 м3/сут. |
| 61 | Автомойка на 2 поста, г. Ухта, ул.Машиностроителей, в р-не д. 7 | 11,000 | 11 м3/сут. |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | Жилой дом, г. Ухта, ул. 8 Марта, 1/9 (Карташов Ю.Е., Карелина А.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 63 | Реконструкция здания офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», г. Ухта, ул. Октябрьская, 11 (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз») | 13,000 | 13 м3/сут. |
| 64 | Гараж, г. Ухта, ул. Машиностроителей, 13а, стр. 2 (Анисимов Борис Порфирьевич) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 65 | Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" | 253,100 | 253,1 м3/сут. |
| 68 | Дачный посёлок, г. Ухта, Земляничная гора (СНТ "Светлое Будущее") | 140,000 | 140,0 - общ |
| 69 | 5-эт. м-кв. ж.д.№5, VI кв. С-З части ЦПР г.Ухты (ООО "Строит-ная Комп-я "ГОРОД") | 100,000 | макс-100м3/сут |
| 70 | 7-ЭТ. М/КВ. Ж.Д. №6, VI кв. С-З части ЦПР г.Ухты (ООО "Строит-ная Комп-я "ГОРОД") | 130,000 | макс-130м3/сут |
| 72 | пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг (ГКУ РК "Инвестстройцентр") | 70,000 |  |
| 73 | Автомобильная газозаправочная станция, г. Ухта, ул.Железнодорожная (ООО «Интерпрофи») | 20,000 | макс. - 20 м3/сут., противопожар. - 20 л/с |
| 74 | Устройство противопожарного водопровода подстанции 110/35/6 к ВПО «ЦЭС», г. Ухта, пгт. Ярега (филиал ОАО «МРСК «Северо-Запада» «Комиэнерго») | 14,000 | В (противопожарный) - 7 м3/ч |
| 75 | Жилое помещение в частном жилом доме, г.Ухта, ул. Гоголя, 19, кв. 1 (Богатырева Т.С., Артеева С.Л., Артеева И.Л.) | 1,000 | 1 м3/сут |
| 76 | Плавательный бассейн "Юность", г. Ухта, ул.Мира, 1а (МУ УКС) | 260,000 | В - 260 м3/сут, К (в т.ч. на дождевые) -300 м3/сут. |
| 77 | Реконструкция нежилого здания - радиоузел, г.Ухта, ул. Октябрьская, 21 а (ООО «Стимул») | 13,000 | 13 м3/сут |
| 78 | Административное здание, г. Ухта, Нефтяников, 20а (ООО "Ростехконтроль") | 3,000 | 3 |
| 79 | 5 этажный 3-х секционный жилой дом в VI мкр. г. Ухты, г. Ухта, зу расп. В сев-вост части кад. Кв-ла (ООО "Бетиз") | 87,000 | 87 м3/сут |
| 80 | Газовая котельная для обслуживания домов № 1 и № 2 в VI мкр. г. Ухта, г. Ухта, зу расп. В сев-вост части кад. Кв-ла (ООО "Бетиз") | 37,800 | 37.8 м3/сут |
| 81 | автогараж, г. Ухта, ул. Проселочная, 29, стр. 3 (Антипов Ю.В.) | 0,500 | 0.5 м3/сут |
| 82 | административный комплекс, г. Ухта, ул.Социалистическая, 11 (ОАО "Ярега-Руда") | 10,480 | 10.48 м3/сут |
| 83 | гараж на 8 автомашин, г. Ухта, ул. Станционная, 32а, объект № 8 (Вилкс Б. В.) | 2,000 | 1 м3/час |
| 84 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 31 (Танасова Е.А., Танасов А.Е.) | 1,000 | 1 м3/сут. |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | Производственная база, г. Ухта, ул. Заводская, д.11 (ООО "Евроальянс") | 70,000 | 70 м3/сут. |
| 86 | Склад, г. Ухта, пр. Ленина, д. 27а (Фадькин Андрей Юрьевич) | 0,500 | 0,5 м3/сут. |
| 87 | 6 этажный 68 квартирный жилой дом с обслуживанием на 1 этаже № 2, г.Ухта, VI квартал (ООО «Эксперт») | 80,000 | 80 м3/сут. |
| 88 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Заречная, д. 48 (Канев Юрий Геннадьевич) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 89 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 1), г.Ухта, участок 5 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 г. № 1520 (МУ УКС) | 50,000 | 50 м3/сут. |
| 90 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 2), г.Ухта, участок 4 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 г. № 1520 (МУ УКС) | 50,000 | 50 м3/сут. |
| 91 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 3), г.Ухта, участок 6 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 г. № 1520 (МУ УКС) | 50,000 | 50 м3/сут. |
| 92 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 4), г.Ухта, участок 3 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 г. № 1520 (МУ УКС) | 97,000 | 97м3/сут. |
| 93 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Клубная), г. Ухта, в районе д.5 по ул. Клубная (МУ УКС) | 36,500 | 36,50 м3/сут. |
| 94 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, з.у. № 11 (А.А. Попов) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 95 | Частный жилой дом, г. Ухта, ул. Печорская, д. 5 (Мезенцев В.С.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 96 | 42-квартирный жилой дом, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.) | 61,000 | 61 м3/сут. |
| 97 | Индивидуальный жилой дом, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.) | 2,000 | 2 м3/сут. |
| 98 | 34-квартирный жилой дом № 20, г. Ухта, Печорская, 20 (ООО «Лекойл») | 40,000 | 40 |
| 99 | Отделение милосердия в Ухтинском ПНИ, г.Ухта, ул. Интернациональная, 70а (ГБУ РК "Ухтинский ПНИ") | 6,000 | 6 |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Торгово-развлекательный центр, г. Ухта, пр.Космонавтов (Администрация МОГО "Ухта") | 250,000 | 250 |
| 101 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, 2-я Ветлосяновская, 20а (Жерецов В.М.) | 1,000 | 1 |
| 102 | Мотель, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района г.Ухты (участок 1) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 103 | Кафе, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 2) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 104 | Автосалон, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 3) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 105 | Объект оптово-розничной торговли, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 4) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 106 | Объект оптово-розничной торговли, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 5) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 107 | Нежилое здание – гараж-стоянка, г. Ухта, ул.Сенюкова, 12а (Антипов Юрий Владимирович) | 1,000 | 1 |
| 108 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. 8 Марта, 5 (Беляев Андрей Эдуардович) | 1,000 | 1 |
| 109 | Общежитие для молодых семей студентов и сотрудников в студгородке УГТУ, г.Ухта, ул.Сенюкова, 13 (ФГБОУ ВПО «УГТУ») | 106,470 |  |
| 110 | Семиэтажный жилой дом №7, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г. Ухты (ООО "Монолит") | 88,200 | макс-170м3/сут |
| 111 | Газовая котельная, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г.Ухты (ООО "Монолит") | 5,720 |  |
| 112 | Девятиэтажный жилой дом №9, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г. Ухты (ООО "Монолит") | 72,900 | макс-170м3/сут |
| 113 | Девятиэтажный жилой дом №8, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г. Ухты (ООО "Монолит") | 83,400 | макс-170м3/сут |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | Гараж, г. Ухта, ул. Пушкина, 1а, гараж № 2 (Дикарев И.Н.) | 1,000 | макс-1 м3/сут |
| 115 | Торговый центр (1), г. Ухта, VII квартал Северо-Западной части Центрального планировочного района (Администрация МОГО «Ухта») | 390,000 | макс-390 м3/сут |
| 116 | Торговый центр (2), г. Ухта, VII квартал Северо-Западной части Центрального планировочного района (Администрация МОГО «Ухта») | 390,000 | макс-390 м3/сут |
| 117 | Станция технического обслуживания, г. Ухта, м. Заболотное (Администрация МОГО «Ухта») | 286,000 | макс-286 м3/сут |
| 118 | Вахтовое общежитие по ул. Западная, д.14 в г.Ухте, г. Ухта, ул. Западная, д.14 стр.1 (ООО «Вамоз») | 6,500 | макс-6,5 м3/сут + на противопожар. - 10 л/с |
| 119 | Реконструкция производственно-лабораторного корпуса под гостиницу, г. Ухта, ул. Пушкина, д.2а, стр.4 (ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ») | 36,000 | Макс.: В т.1: для хоз.- пит. нужд – 18 м3/сут; для противоп. нужд : 15 л/сек. В т.2: для хоз.-пит. нужд – 18 м3/сут; для противоп. нужд - 20 л/сек. |
| 120 | 14-ти этажный 78-квартирный жилой дом с офисами на первом этаже, г. Ухта, VI квартал Северо-Западной части Центрального планировочного района (Администрация МОГО «Ухта») | 170,000 | Макс.: для хоз.- питьевых и хоз.-бытовых нужд: 170 м3/сут; для противопожарных нужд : 25 л/сек. |
| 121 | ТРЦ по пр. Ленина, 48 в г. Ухта, г. Ухта, пр.Ленина, 48 (ООО «Ухтинский городской рынок») | 65,000 | Макс.: для хоз.- питьевых и хоз.-бытовых нужд: 65 м3/сут; для противопожарных нужд : 20 л/сек. |
| 122 | ТРЦ Север, пр-т Ленина, 14 (ИП Ластовский А.А.). Нагрузка не известна, будет определена проектной документацией. Производится реконструкция, остается старая точка подключения и добавляется новая точка подключения. | 0,000 | макс. - 98 м3/сут. |
| 123 | Магазин оптово-розничной торговли прод.товарами, п. Рабочий, ул. Железнодорожная (ОАО "Птицефабрика Зеленецкая") | 2,000 | 2 м3/сут. |
| 124 | Жилой дом, Зеленая, 16 (Волобуева Татьяна Григорьевна) | 1,000 | 1 м3/сут. |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | «Супермаркет «Горка», г. Ухта, Набережная Газовиков (ИП Диктович Анна Ростиславовна) | 80,000 | 80 м3/сут. |
| 126 | Жилой дом, г. Ухта, ул. Загородная, 9 (Лончинский Павел Дмитриевич) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 127 | Нежилое здание - склад АТХ, г. Ухта, ул.Железнодорожная, д. 48 (Артеев В.Г.) | 0,040 | 0,04 м3/сут. |
| 129 | Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом в г.Ухта, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района (строительный №18) (ФРЖС РК) | 25,700 | 2,79 м3/ч |
| 130 | 34-квартирный жилой дом № 20, г. Ухта, ул.Печорская (ООО "Лекойл") | 10,000 | 40 м3/сут. |
| 131 | Здание столовой с фитнес центром, пр-т Ленина, в районе д. 40а (Фогель Александр Михайлович) | 6,850 | 8,6 м3/сут. |
| Итого |  | 8598,35 |  |
| Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения |
| 1 | Квартира в частном жилом доме, Рябиновая, 33 кв.1 (Шель О.К.) | 0,320 | 0,32 м3/сут. |
| 2 | Квартира в частном жилом доме, Рябиновая, 33 кв.2 (Княжеченко И.В.) | 0,320 | 0,32 м3/сут. |
| 3 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, 22 (Шевчук В.Д.) | 0,360 | 0,36 м3/сут. |
| 5 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 35 (доля собственности - 1/2), (Торочкина Е.И.) | 0,380 | 0,38 м3/сут. |
| 6 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 35 (доля собственности - 1/2), (Безносиков А.И.) | 0,380 | 0,38 м3/сут. |
| 7 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, 20 (Батиевский Р.В.) | 0,140 | 0,01 м3/ч; 0,5 м3/сут. |
| 8 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер.Интернациональный, 18 (Федоров В.Т.) | 0,840 | 0,84 м3/сут. |
| 9 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, пгт. Шудаяг, переулок Больничный). МУ УКС | 46,800 | 120 м3/сут. |
| 10 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 1). МУ УКС | 39,000 | 120 м3/сут. |
| 11 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 2). МУ УКС | 37,500 | 100 м3/сут. |
| 12 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная - ул. Геологов, участок № 3). МУ УКС | 33,500 | 100 м3/сут. |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 5). МУ УКС | 42,600 | 100 м3/сут. |
| 14 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24). МУ УКС | 37,200 | 70 м3/сут. |
| 15 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок №4). МУ УКС | 47,700 | 80 м3/сут. |
| 16 | Жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, 20 (Воробьев Н.М.) | 0,560 | 0,56 м3/сут. |
| 17 | Жилой дом с постройками, г. Ухта, пер.Интернациональный, 16 (Маслова Н.П.) | 0,420 | 0,42 м3/сут. |
| 18 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер.Интернациональный, стр. 6 (Егорова А.Н.) | 0,210 | 0,21 м3/сут. |
| 19 | Стоянка на 6 автомобилей, г. Ухта, пер.Интернациональный, 3б, стр.1. (ООО "Фирма МР") | 0,050 | 1 м3/сут. |
| 20 | Индивидуальный жилой дом г. Ухта, пер.Интернациональный, д. 10 (Козлов А.С.) | 0,120 | 0,12 м3/сут. |
| 21 | Здание гаража, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 70А (ГБУ РК «Ухтинский ПНИ») | 0,120 | 0,1 м3/ч; 0,5 м3/сут. |
| 22 | Индивидуальный жилой дом г. Ухта, ул.Интернациональная, д. 10 (Стригин А.Я.) | 0,290 | 0,29 м3/сут. |
| 23 | 14 этажный жилой дом в IV мкр. г. Ухты, КЖД № 20 (ООО "Бетиз") | 96,600 | 170 м3/сут. |
| 24 | Детские ясли-сад в IV мкрн. г.Ухты (МУ УКС) | 23,100 | 6,3 м3/ч; 24 м3/сут. |
| 25 | Блок-бокс №1 ОКА-25 и Блок-бокс №2 ОКА-25, г. Ухта, пер. Интернациональный, 1 (ООО "Гестия") | 0,930 | 0,93 м3/сут. |
| 26 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Интернациональная, д. 12 (Беляева Светлана Викторовна) | 0,840 | 1 м3/сут. |
| 27 | Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, ул.Интернациональная, д.14 (Хайрулина Разия Фатхурахмановна) | 0,420 | 0,42 м3/сут. |
| 28 | Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, пер. Интернациональный, д. 5 (Лаврова Татьяна Александровна) | 0,139 | 0,139 м3/сут. |
| 29 | Офисное здание – бизнес инкубатор УГТУ, г.Ухта, ул. Сенюкова, 15 (ФГБОУ ВПО «УГТУ») | 11,070 | 1,3 м3/ч; 13 м3/сут. |
| 30 | Общежитие для молодых семей студентов и сотрудников в студгородке УГТУ, г.Ухта, ул. Сенюкова, 13 (ФГБОУ ВПО «УГТУ») | 106,470 |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 (МУ УКС) | 28,800 | 70 м3/сут. |
| 32 | Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, ул.Загородная, д.22 (Скрипкина Виктория Васильевна и Скрипкин Артем Алексеевич) | 0,100 | 0,02 м3/ч; 0,5 м3/сут. |
| 33 | Многоквартирный жилой дом (МУ "УАГЗ и ООС") Кэмдин | 25,000 | 25 м3/сут. |
| 34 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, ул.Октябрьская (МУ "УАГЗ и ООС") | 130,000 | 130 м3/сут. |
| 35 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, ул.Оплеснина (МУ "УАГЗ и ООС") | 130,000 | 130 м3/сут. |
| 36 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. Маяковского (МУ "УАГЗ и ООС") | 200,000 | 200 м3/сут. |
| 37 | Многоквартирные жилые дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. Школьная (МУ "УАГЗ и ООС") | 200,000 | 200 м3/сут. |
| 38 | Торгово-офисное здание по наб. Газовиков (ООО "РБЦ") | 76,000 | 76м3/сут. |
| 39 | Автоцентр "Renault", пересечение наб.Газовиков и автодороги Сыктывкар-Ухта (ООО "Фирма "Овен-Авто") | 20,000 | 20 м3/сут. |
| 40 | 90-кв. жилой дом, УРМЗ, ул. Школьная (ООО "Стройматериалы-к") | 100,000 | 100 м3/сут. |
| 41 | Откр. площадка д/хранения и складир. мат.и обор., г. Ухта, ул. Озерная, 3а (ООО "Транспогрузка") | 5,000 | 5 м3/сут. |
| 42 | Частный жилой дом, УРМЗ, 8 Марта, 7 (Кузьминых Д.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 43 | Частный жилой дом, г. Ухта, ул. Снежная, д. 37 (Ямскова И. А.) | 3,000 | 3 м3/сут. |
| 44 | Частный жилой дом, г. Ухта, ул. 3-я Нагорная, д.4 (И.С. Матюшев) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 45 | Здание склада РСУ, г. Ухта, пр. Авиационный, 5, стр. 1 (ООО "Вологодские кружева") | 2,000 | 2 м3/сут. |
| 46 | 2-х этажный производственно-лабораторный корпус и гараж, г. Ухта, ул. Строителей, 9 (ООО "Ростехконтроль") | 1,310 | 2 м3/сут. |
| 47 | Жилой дом, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 41 (П.В. Ивановский) | 8,000 | 8 м3/сут. |
| 48 | Клуб, г. Ухта, п. Югэр, ул. Совхозная, 4б (И.И. Булкина) | 5,000 | 5 м3/сут. |
| 49 | Гараж №24, г. Ухта, ул. Интернациональная, 44б, стр. 5 (М.В. Рочева) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 50 | 36-квартирный жилой дом №2, пгт. Ярега, ул.Белгородская, участок № 1 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ Яреганефть) | 30,000 | 30 м3/сут. |
| 51 | 18-квартирный жилой дом №1, пгт. Ярега, ул. Лермонтова, участок № 2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ Яреганефть) | 15,000 | 15 м3/сут. |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 27-квартирный жилой дом №3, пгт. Ярега, ул. Мира, участок № 3 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ Яреганефть) | 22,500 | 22,5 м3/сут. |
| 53 | Нежилое здание – пристройка гаража на 4 автохода, г. Ухта, ул. Заводская, 16а (ИП Скидан Е.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 54 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, 31 (Кореньков Б.И.) | 2,000 | 2 м3/сут. |
| 55 | Торговый павильон, г. Ухта, ул. Сенюкова, в р-не д. 20 (ИП Тучнолобов Е.А.) | 1,000 | 1 м3/сут |
| 56 | Индивидуальный жилой дом, п. Седью, ул.Центральная, 22 (Савченко В.М.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 57 | Промтоварный магазин, г. Ухта, ул.Интернациональная, 44в (Ващак М.М., Петров Е.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 58 | Продовольственный магазин, г. Ухта, ул.Севастопольская, 14 (ООО "Стимул") | 3,000 | 3 м3/сут. |
| 59 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г.Ухта, ул.Молодежная, участок 6). МУ УКС | 37,500 | 40 м3/сут. |
| 60 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, д.10 (Канева О.Г.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 61 | Торговый павильон, г. Ухта, ул. 30 лет Октября,20 (ООО «Реал») | 0,5 | 1 м3/сут. |
| 62 | Торговый павильон, г. Ухта, ул. 30 лет Октября,20 (ИП Рустамов И.Р.о.) | 0,5 | 1 м3/сут. |
| 63 | Городская поликлиника №2, пгт. Ярега, ул. Мира, 6 (ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2") | 5,000 | 5 м3/сут. |
| 64 | Деловой центр, пр. Строителей, 7, стр. 1 (ИП Меликсетян Г.Р.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 65 | Рек.объект: Гостиничный комплекс; новый объект: Жилое здание, Дежнева, 17 (ИП Юденок Г.Н.) | 29,4 | 40 м3/сут. |
| 66 | Станция тех.обслуживания автомобилей на 3 поста, г. Ухта, ул. Машиностроителей, в р-не д. 7 | 11,000 | 11 м3/сут. |
| 67 | Автомойка на 2 поста, г. Ухта, ул.Машиностроителей, в р-не д. 7 | 11,000 | 11 м3/сут. |
| 68 | Жилой дом, г. Ухта, ул. 8 Марта, 1/9 (Карташов Ю.Е., Карелина А.В.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 69 | Реконструкция здания офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», г. Ухта, ул. Октябрьская, 11 (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз») | 13,000 | 13 м3/сут. |
| 70 | Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" | 236,600 | 236,6 м3/сут. |
| 71 | АБК с РММ и тёплая стоянка для автотехнике, г.Ухта, Машиностроителей, 15 (ООО "Ухтажилфонд") | 2,780 | х.-б.-2,87 Пр.пож-378,0 |
| 72 | Дачный посёлок, г. Ухта, Земляничная гора (СНТ "Светлое Будущее") | 140,000 | 140,0 - общ |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | 5-эт. м-кв. ж.д.№5, VI кв. С-З части ЦПР г.Ухты (ООО "Строит-ная Комп-я "ГОРОД") | 100,000 | макс-100м3/сут |
| 74 | 7-ЭТ. М/КВ. Ж.Д. №6, VI кв. С-З части ЦПР г.Ухты (ООО "Строит-ная Комп-я "ГОРОД") | 130,000 | макс-130м3/сут |
| 75 | Плавательный бассейн "Юность", г. Ухта, ул.Мира, 1а (МУ УКС) | 300,000 | В - 260 м3/сут, К (в т.ч. на дождевые) -300 м3/сут. |
| 76 | Реконструкция нежилого здания - радиоузел, г.Ухта, ул. Октябрьская, 21 а (ООО «Стимул») | 13,000 | 13 м3/сут |
| 77 | Административное здание, г. Ухта, Нефтяников, 20а (ООО "Ростехконтроль") | 3,000 | 3 |
| 78 | Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг, г. Ухта, пгт. Шудаяг (ГКУ РК "Инвестстройцентр") | 70,000 | 70 м3/сут |
| 79 | 5 этажный 3-х секционный жилой дом в VI мкр. г. Ухты, г. Ухта, зу расп. В сев-вост части кад. Кв-ла (ООО "Бетиз") | 87,000 | 87 м3/сут |
| 80 | Газовая котельная для обслуживания домов № 1 и № 2 в VI мкр. г. Ухта, г. Ухта, зу расп. В сев-вост части кад. Кв-ла (ООО "Бетиз") | 37,800 | 37.8 м3/сут |
| 81 | административный комплекс, г. Ухта, ул.Социалистическая, 11 (ОАО "Ярега-Руда") | 10,480 | 10.48 м3/сут |
| 82 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 31 (Танасова Е.А., Танасов А.Е.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 83 | Производственная база, г. Ухта, ул. Заводская, д.11 (ООО "Евроальянс") | 70,000 | 70 м3/сут. |
| 84 | Склад, г. Ухта, пр. Ленина, д. 27а (Фадькин Андрей Юрьевич) | 0,500 | 0,5 м3/сут. |
| 85 | 6 этажный 68 квартирный жилой дом с обслуживанием на 1 этаже № 2, г. Ухта, VI квартал (ООО «Эксперт») | 80,000 | 80 м3/сут. |
| 86 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 1), г. Ухта, участок 5 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 № 1520 (МУ УКС) | 50,000 | 50 м3/сут. |
| 87 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 2), г.Ухта, участок 4 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 № 1520 (МУ УКС) | 50,000 | 50 м3/сут. |
| 88 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 3), г.Ухта, участок 6 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 № 1520 (МУ УКС) | 50,000 | 50 м3/сут. |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 4), г.Ухта, участок 3 согласно Постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2014 № 1520 (МУ УКС) | 97,000 | 97м3/сут. |
| 90 | «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Клубная), г. Ухта, в районе д.5 по ул. Клубная (МУ УКС) | 36,500 | 36,50 м3/сут. |
| 91 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, з.у. № 11 (А.А. Попов) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 92 | Частный жилой дом, г. Ухта, ул. Печорская, д. 5 (Мезенцев В.С.) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 93 | 42-квартирный жилой дом, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.) | 61,000 | 61 м3/сут. |
| 94 | Индивидуальный жилой дом, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.) | 2,000 | 2 м3/сут. |
| 95 | 34-квартирный жилой дом № 20, г. Ухта, Печорская, 20 (ООО «Лекойл») | 40,000 | 40 |
| 96 | Отделение милосердия в Ухтинском ПНИ, г.Ухта, ул. Интернациональная, 70а (ГБУ РК "Ухтинский ПНИ") | 6,000 | 6 |
| 97 | Торгово-развлекательный центр, г. Ухта, пр.Космонавтов (Администрация МОГО "Ухта") | 250,000 | 250 |
| 98 | Мотель, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района г.Ухты (участок 1) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 99 | Кафе, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 2) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 100 | Автосалон, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 3) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 101 | Объект оптово-розничной торговли, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 4) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 102 | Объект оптово-розничной торговли, г. Ухта, район автодороги Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района (участок 5) (Администрация МОГО «Ухта») | 650,000 | 650 |
| 103 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. 8 Марта, 5 (Беляев Андрей Эдуардович) | 1,000 | 1 |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | Семиэтажный жилой дом №7, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г. Ухты (ООО "Монолит") | 88,200 | макс-170м3/сут |
| 105 | Газовая котельная, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г.Ухты (ООО "Монолит") | 2,400 |  |
| 106 | Девятиэтажный жилой дом №9, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г. Ухты (ООО "Монолит") | 72,900 | макс-170м3/сут |
| 107 | Девятиэтажный жилой дом №8, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района г. Ухты (ООО "Монолит") | 83,400 | макс-170м3/сут |
| 108 | Гараж, г. Ухта, ул. Пушкина, 1а, гараж № 2 (Дикарев И.Н.) | 1,000 | макс-1 м3/сут |
| 109 | Торговый центр (1), г. Ухта, VII квартал Северо-Западной части Центрального планировочного района (Администрация МОГО «Ухта») | 390,000 | макс-390 м3/сут |
| 110 | Торговый центр (2), г. Ухта, VII квартал Северо-Западной части Центрального планировочного района (Администрация МОГО «Ухта») | 390,000 | макс-390 м3/сут |
| 111 | Станция технического обслуживания, г. Ухта, м.Заболотное (Администрация МОГО «Ухта») | 286,000 | макс-286 м3/сут |
| 112 | Вахтовое общежитие по ул. Западная, д.14 в г.Ухте, г.Ухта, ул.Западная, д.14 стр.1 (ООО «Вамоз») | 6,500 | макс-6,5 м3/сут + на противопожар. - 10 л/с |
| 113 | Реконструкция производственно-лабораторного корпуса под гостиницу, г. Ухта, ул. Пушкина, д.2а, стр.4 (ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ») | 36,000 | Макс.: В т.1: для хоз.- пит. нужд – 18 м3/сут; для противоп. нужд : 15 л/сек. В т.2: для хоз.-пит. нужд – 18 м3/сут; для противоп. нужд - 20 л/сек. |
| 114 | 14-ти этажный 78-квартирный жилой дом с офисами на первом этаже, г. Ухта, VI квартал Северо-Западной части Центрального планировочного района (Администрация МОГО «Ухта») | 170,000 | Макс.: для хоз.- питьевых и хоз.-бытовых нужд: 170 м3/сут; для противопожарных нужд : 25 л/сек. |
| 115 | ТРЦ по пр. Ленина, 48 в г. Ухта, г. Ухта, пр.Ленина, 48 (ООО «Ухтинский городской рынок») | 65,000 | Макс.: для хоз.- питьевых и хоз.-бытовых нужд: 65 м3/сут; для противопожарных нужд : 20 л/сек. |
| 116 | ТРЦ Север, пр-т Ленина, 14 (ИП Ластовский А.А.). Нагрузка не известна, будет определена проектной документацией. Производится реконструкция, остается старая точка подключения и добавляется новая точка подключения. | 0,000 | макс. - 98 м3/сут. |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | Магазин оптово-розничной торговли прод.товарами, п. Рабочий, ул. Железнодорожная (ОАО "Птицефабрика Зеленецкая") | 2,000 | 2 м3/сут. |
| 118 | Жилой дом, Зеленая, 16 (Волобуева Татьяна Григорьевна) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 119 | «Супермаркет «Горка», г. Ухта, Набережная Газовиков (ИП Диктович Анна Ростиславовна) | 80,000 | 80 м3/сут. |
| 120 | Жилой дом, г. Ухта, ул. Загородная, 9 (Лончинский Павел Дмитриевич) | 1,000 | 1 м3/сут. |
| 127 | Нежилое здание - склад АТХ, г. Ухта, ул.Железнодорожная, д. 48 (Артеев В.Г.) | 0,040 | 0,04 м3/сут. |
| 128 | Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер.Интернациональный, 6 (Егорова А.Л.) | 0,420 | 0,42 м3/сут. |
| 129 | Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом в г.Ухта, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района (строительный №18) (ФРЖС РК) | 42,000 | 2,79 м3/ч |
| 130 | 34-квартирный жилой дом № 20, г. Ухта, ул.Печорская (ООО "Лекойл") | 10,000 | 40 м3/сут. |
| 131 | Здание столовой с фитнес центром, пр-т Ленина, в районе д. 40а (Фогель Александр Михайлович) | 5,620 | 8,6 м3/сут. |
| 132 | Индивидуальный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, д. 25 (Чанкветадзе А.А.) | 0,210 | 0,21 м3/сут. |
| 133 | Жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 29 (Р.А. Федосеев и Е.Ф. Федосеева) | 0,840 | 0,84 м3/сут. |
| Итого |  | 8534,78 |  |

8. Основные требования к инвестиционной программе:

8.1.	Временные:

2014 - 2020 гг.

8.2.	Финансовые:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

8.3.	Технические:

- обеспечение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения;

- снижение износа основных фондов систем водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

8.4.  Иные:

- внедрение новых технологий, нового оборудования, новой техники и новых материалов в системах  водоснабжения и водоотведения.

18

9. Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения МУП «Ухтаводоканал»:

| № п/п | Мероприятия | Существующая проблема и достигаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция магистральных водоводов системы водоснабжения | Проблемы: - недостаточный объем воды во вновь застраиваемых |
|  |  | V-м, VI-м и VII-м микрорайонах города; - существующие водоводы с большим сроком эксплуатации; - аварийность трубопроводов за счет коррозии. |
|  |  | Достигаемый эффект: - сокращение утечек холодной воды в сетях; - снижение себестоимости единицы продукции; - повышение надежности системы водоснабжения; - улучшение качества питьевой воды в связи с отсутствием коррозии полиэтиленовых труб. |
|  | Строительство наружных сетей водопровода по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями» | Проблемы: Отсутствие централизованных систем водоснабжения на выделенном земельном участке под коттеджную застройку |
|  |  | Достигаемый эффект: Обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов, снижение сроков освоения земельных участков |
| Водоотведение |
| 2 | 1. Строительство объекта «Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г.Ухте» | Проблемы: - сброс в реку Ухта недостаточно очищенных сточных вод. |
|  |  | Достигаемый эффект: - исключение сброса не нормативно очищенных сточных вод в водный объект, снижение затрат на содержание объекта и сокращение персонала. |
|  | 2. Окончание строительства объекта «КНС «Вокзальная», ул. Заречная, 35а» | Проблемы: - сброс в реку Ухта недостаточно очищенных сточных вод. |
|  |  | Достигаемый эффект: - исключение сброса не нормативно очищенных сточных вод в водный объект, снижение затрат на содержание объекта и сокращение персонала. |
| 3 | Строительство наружных сетей канализации по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями» | Проблемы: Отсутствие централизованных систем водоотведения на выделенном земельном участке под коттеджную застройку |
|  |  | Достигаемый эффект: Обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов, снижение сроков освоения земельных участков |
| 4 | Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной | Проблемы: 100% износ напорного коллектора от КНС «Тиман» Труднодоступность для устранения аварийных ситуаций на напорном коллекторе. |

19

|  | документации и строительство объекта «Самотечный коллектор от канализационной насосной станции «Тиман» в г. Ухте» | Достигаемый эффект: Консервация КНС «Тиман» позволит: - исключить расходы на ее содержание - снизить аварийность на сетях канализации. |
| --- | --- | --- |

20

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов с 2014 по 2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей 2014 года | Значения плановых показателей на период срока действия инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (9 мес.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Финансовые потребности на строительство магистральных водоводов системы водоснабжения – всего, в том числе: | Руб. |  | 7062794,43 | 20033922,82 | 20752067,41 | 20000000,0 | 20000000,0 | 23000000,0 | 23828476,9 |
|  | Строительство объекта: «Водовод среднего давления Ду=400мм вдоль объездной дороги», участок протяженностью 1094м | Руб. |  | 3220324,44 | 2149898,46 | 2149898,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство объекта: «Водовод низкого давления Ду=500мм вдоль объездной дороги», участок протяженностью 1094м | Руб. |  | 3842469,99 | 2602168,95 | 2602168,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство объекта "Магистральный водовод Ду=600мм от камеры по ул. Школьной 1а до камеры у дома №14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км" | Руб. |  | 0 | 15281855,41 | 10000000,00 | 8000000,0 | 8000000,0 | 8000000,0 | 8764596,9 |
|  | Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п.УРМЗ) с инженерными сетями" | Руб. |  | 0 | 0 | 6000000,00 | 12000000,0 | 12000000,0 | 15000000,0 | 15063880,0 |
| I | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,99 | 15,04 | 15,00 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
| 1.1 | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 887 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 5916 | 6650 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8400 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,92 | 19,99 | 19,00 | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,6 | 17,6 |
| 2.1 | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 710 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 3565 | 4752 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5400 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,51 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,55 |
| 1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов), в том числе перерывы в подаче электроснабжения | ед. | 186 | 248 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 210 |
| 1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 367,15 | 368,00 | 368,00 | 369,00 | 370,00 | 375,00 | 375,00 | 381,00 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,72 | 17,72 | 14,61 | 14,5 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,3 |
| 1.1 | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 9621,32 | 12828,43 | 12370,75 | 12275,86 | 12068,96 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| 1.2 | объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 1705,35 | 2273,79 | 1807,56 | 1780,0 | 1750,0 | 1700,0 | 1650,0 | 1600,0 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс.куб.м | 435,20 | 432,73 | 376,54 | 373,3 | 372,9 | 370,0 | 370,0 | 365,0 |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт*ч | 1105079,00 | 1465079,00 | 1422407,00 | 1400000 | 1380000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 |
| 2.2 | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс.куб.м | 2539,22 | 3385,63 | 3777,54 | 3750 | 3700 | 3650 | 3650 | 3700 |

Водоотведение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей 2014 года | Значения плановых показателей на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (9 мес.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению – всего, в том числе: | Руб. |  | 6017041,58 | 18021131,7 | 8000000,0 | 8000000,0 | 8000000,0 | 8042760,0 | 11974017,0 |
|  | Строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г.Ухте |  |  | 6017041,58 | 6586634,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Окончание строительства объекта «КНС «Вокзальная», ул. Заречная, 35а» |  |  | 11434497,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п.УРМЗ) с инженерными сетями" |  |  | 0 | 0 | 8000000,0 | 8000000,0 | 8000000,0 | 6042760,0 | 2000000,0 |
|  | Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта «Самотечный коллектор от канализационной насосной станции «Тиман» в г. Ухте» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000,0 | 9974017,0 |
| I | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 4,87 | 6,49 | 6,48 | 5,36 | 5,17 | 4,98 | 4,98 | 4,91 |
| 1.1 | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 1349 | 1799 | 1795 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.2 | протяженность канализационных сетей | км | 276,80 | 277,00 | 277,00 | 280 | 280,5 | 281 | 281 | 285 |
| II | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс.куб.м | 8977,28 | 11969,71 | 11886,49 | 11650,0 | 11600 | 11550 | 11550 | 11550 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения | % | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.1 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 580 | 950 | 1000 | 920 | 880 | 800 | 800 | 800 |
| 3.2 | общее количество проб сточных вод | ед. | 2934 | 3950 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | общее количество проб сточных вод | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/тыс.куб.м | 1127,74 | 1110,98 | 1196,35 | 1100 | 1100 | 1100 | 1090 | 1090 |
| 1.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч | 1786941,00 | 2347175,00 | 2256899,00 | 2035000 | 2024000 | 2013000 | 2000000 | 2000000 |
| 1.2 | общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс.куб.м | 1584,53 | 2112,70 | 1886,49 | 1850,0 | 1840,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/тыс.куб.м | 274,51 | 287,66 | 277,64 | 275,0 | 275 | 275 | 271,9 | 271,9 |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч | 2464333,00 | 3443219,00 | 3300200,00 | 3162500 | 3148750 | 3135000 | 3100000 | 3100000 |
| 2.2 | общий объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 8977,28 | 11969,71 | 11886,49 | 11500,0 | 11450 | 11400 | 11400 | 11400 |

- План мероприятий по приведению качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

в системах  централизованного  водоснабжения на территории  МОГО «Ухта» на 2015-2018 годы

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Данные об исполнении По состоянию на 01.06.2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подземный водозабор Югэр |
| 1.1. | Переключение водоснабжения мкр. Югэр с подземного водозабора «Югэр» на подземный водозабор «Бельгоп» | Январь 2015 года | Начальник СП «ВСиС» Яхин С.М. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | 1. В 2014 году выполнено переключение водоснабжения мкр. Югэр с подземного водозабора «Югэр» на подземный водозабор «Бельгоп». 2. Скважины подземного водозабора «Югэр» законсервированы. 3. Вода по мкр. Бельгоп и Югэр соот-ветствует нормативным требованиям. |
| 2. | Подземный водозабор Сирачой |
| 2.1. | Внедрение системы очистки воды путем аэрации и фильтрации от железа | 30.12.2015 года | Начальник СП «ВСиС» Яхин С.М. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | 1.Приобретен в опытную эксплуатацию Фильтр механический тонкой очистки УВМ-8. 2. Приобретены 2 п/эт емкости по 2 м3. 3. В павильоне скважины № 1 смон-тирована система очистки воды, вклю-чающая в себя: две емкости с аэрационной системой; гидровакуумный ресивер; насос и компрессор; УВМ-8. 3. В июне 2015 года начало опытной эксплуатации системы. |
| 3. | Подземный водозабор Кэмдин |
| 3.1. | Интенсификация процесса очистки воды | 30.12.2015 года | Начальник СП «ВСиС» Яхин С.М. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | Приобретена и установлена аэрационная колонна в павильоне скважины № 2; Выполнена перезагрузка фильтра кварцевым песком; Выполнен подбор насоса и компрессора. Собранная схема интенсификации процесса очистки воды запущена в опытную эксплуатацию. |
| 4. | Подземный водозабор Лайково |
| 4.1. | Внедрение системы очистки воды | 30.12.2016 года | Начальник СП «ВСиС» Яхин С.М. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | Подбор системы очистки воды. |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Подземный водозабор Герд-Ель |
| 5.1. | Интенсификация процесса очистки воды | 30.12.2016 года | Начальник СП «Южный» Проскуряков А.А. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | 1.Собрана схема интенсификации процесса очистки воды 2.Изготовлен утепленный павильон для размещения системы очистки воды. 3. Подготовлен заказ для приобретения: аэрационной колонны; двух п/эт.емкостей по 5 куб.м. – под РЧВ; системы обеззараживания УФО. 4. Уточняется необходимость приобре-тения бороселективного фильтра. |
| 6. | Водозабор Пожня-Ель |
| 6.1. | По объекту «Строительство станция водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель , г. Ухта» | 2018 год | МУ УЖКХ МУП «Ухтаводоканал» | 1.Выполнена ПСД в 2014 году. 2.Выполнена автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора. 3. Готовится конкурс на заключение МК по автоматизации скважин водозабора Пожня-Ель. |

12. План снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты

после очистных сооружений канализации по МУП «Ухтаводоканал» на период с 2013 по 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок выполнения, год | Ответственный исполнитель | Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | Достигаемый экологическ. эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)** | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающ. среду на 1 рубль вложенных средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до мероприятия, мг/л, т/г | после мероприятия, мг/л, т/г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (. | Очистные сооружения канализации м.Сырачой |
| 1.1. | Установка автоматической системы управления насосными агрегатами на канализационной насосной станции ОС 34/24 мкр.Сырачой для осуществления более равномерной подачи сточных вод на очистные сооружения в целях улучшения их работы | 1 | 31.12.2013 | Начальник СП «КСиС»; Начальник СП «ЭТМАС» | 25,00/3,25 (взвеш. вещ-ва) | 12,5/1,625 (взвеш. вещ-ва) | 12,5/1,625 | 214,69 | 0,24 |
|  |  |  |  |  | 17,0/2,21 (ион аммония) | 8,5/1,105 (ион аммония) | 8,5/1,105 |  | 1,19 |
|  |  |  |  |  | 2,2/0,286 (нитрит-ион) | 1,1/0,143 (нитрит-ион) | 1,1/0,143 |  | 0,96 |
|  |  |  |  |  | 67,0/8,71 (нитрат-ион) | 33,5/4,355 (нитрат-ион) | 33,5/4,355 |  | 0,06 |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,008/0,00104 (медь) | 0,004/0,00052 (медь) | 0,004/0,00052 |  | 0,003 |
|  |  |  |  |  | 0,042/0,00546 (кобальт) | 0,021/0,00273 (кобальт) | 0,021/0,00273 |  | 0,18 |
|  |  |  |  |  | 0,007/0,00091 (фенолы) | 0,0035/0,000455 (фенолы) | 0,0035/0,0004 |  | 0,3 |
| 1.2. | Проектирование и прокладка напорного канализационного коллектора от канализационной насосной стации ОС 34/24 мкр.Сырачой до биологических очистных сооружений ЛК-Ухтанефтепереработка с целью исключения из схемы существующих очистных сооружений мкр.Сырачой и их консервации | 1 | 31.12.2014 | Начальник ПТО; Начальник СП «КСиС»; Начальник СП «РСО» | 12,5/1,625 (взвеш. вещ-ва) | 0,00/0,00 (взвеш. вещ-ва) | 12,5/1,625 | 5541,00 | 0,009 |
|  |  |  |  |  | 8,5/1,105 (ион аммония) | 0,00/0,00 (ион аммония) | 8,5/1,105 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | 1,1/0,143 (нитрит-ион) | 0,00/0,00 (нитрит-ион) | 1,1/0,143 |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  | 33,5/4,355 (нитрат-ион) | 0,00/0,00 (нитрат-ион) | 33,5/4,355 |  | 0,002 |
|  |  |  |  |  | 0,004/0,00052 (медь) | 0,00/0,00 (медь) | 0,004/0,00052 |  | 0,013 |
|  |  |  |  |  | 0,021/0,00273 (кобальт) | 0,00/0,00 (кобальт) | 0,021/0,00273 |  | 0,007 |
|  |  |  |  |  | 0,0035/0,000455 (фенолы) | 0,00/0,00 (фенолы) | 0,0035/0,0004 |  | 0,012 |
| II. | Очистные сооружения канализации пгт.Боровой |
| 2.1. | Обустройство механической ступени очистки на очистных сооружениях канализации для улучшения очистки сточных вод | 2 | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» | 12,5/3,375 (взвеш. вещ-ва) | 11,00/2,97 (взвеш. вещ-ва) | 1,50/0,405 | 428,70 | 0,03 |
| 2.2. | Модернизация воздухораспределительной системы аэротенков с целью улучшения качества очистки сточных вод | 2 | 31.12.2015 | Начальник СП «Южный» | 2,5/0,675 (ион аммония) | 0,801/0,22 (ион аммония) | 1,699/0,455 | 415,454 | 0,25 |
|  |  |  |  |  | 0,1/0,027 (нитрит-ион) | 0,07/0,02 (нитрит-ион) | 0,03/0,007 |  | 0,024 |
|  |  |  |  |  | 150/40,5 (нитрат-ион) | 69,13/18,67 (нитрат-ион) | 80,87/21,83 |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  | 3,1/0,837 (фосфор) | 2,04/0,551 (фосфор) | 1,06/0,286 |  | 0,49 |
|  |  |  |  |  | 0,004/0,0011 (медь) | 0,0035/0,00095 (медь) | 0,0005/0,0001 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | 0,004/0,00108 (фенолы) | 0,0021/0,00057 (фенолы) | 0,0019/0,0005 |  | 0,17 |
| 2.3. | Внедрение блока обезвоживания осадка по типу мешочных фильтров на очистных сооружениях канализации | 2 | 31.12.2015 | Начальник СП «Южный» | 11,00/2,97 (взвеш. вещ-ва) | 9,8/2,646 (взвеш. вещ-ва) | 1,2/0,324 | 1249,63 | 0,01 |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,0035/0,00095 (медь) | 0,003/0,00081 (медь) | 0,0005/0,0001 |  | 0,01 |
| III. | Очистные сооружения канализации пгт. Водный |
| 3.1. | Капитальный ремонт первой линии биологических очистных сооружений пгт.Водный | 3 | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» | 1,0/1,351 (нитрит-ион) | 0,5/0,6755 (нитрит-ион) | 0,5/0,6755 | 3082,00 | 0,32 |
|  |  |  |  |  | 100/135,1 (нитрат-ион) | 80,0/108,08 (нитрат-ион) | 20,00/26,3 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 3,83/5,174 (фосфор) | 3,10/4,1881 (фосфор) | 0,73/0,9859 |  | 0,0002 |
|  |  |  |  |  | 0,95/1,283 (железо) | 0,75/1,01325 (железо) | 0,2/0,2698 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | 0,006/0,0081 (медь) | 0,004/0,0054 (медь) | 0,002/0,0027 |  | 0,12 |
|  |  |  |  |  | 0,05/0,06755 (цинк) | 0,035/0,0473 (цинк) | 0,015/0,0202 |  | 0,09 |
| 3.2. | Замена решеток в приемном резервуаре канализационной насосной станции пгт.Водный | 3 | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» | 0,5/0,6755 (нитрит-ион) | 0,45/0,6080 (нитрит-ион) | 0,05/0,0675 | 14,433 | 6,75 |
|  |  |  |  |  | 80,0/108,08 (нитрат-ион) | 75,0/101,325 (нитрат-ион) | 5,00/6,755 |  | 1,35 |
|  |  |  |  |  | 3,10/4,1881 (фосфор) | 3,00/4,053 (фосфор) | 0,10/0,1351 |  | 6,64 |
| 3.3. | Замена эрлифтов в первичных и во вторичных отстойниках трех линий КОС для повышения эффективности циркуляции ила | 3 | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» | 0,35/0,4729 (нитрит-ион) | 0,25/0,3378 (нитрит-ион) | 0,10/0,1351 | 74,03 | 2,63 |
|  |  |  |  |  | 69,00/93,219 (нитрат-ион) | 65,00/87,815 (нитрат-ион) | 4,00/5,404 |  | 0,21 |
|  |  |  |  |  | 2,70/3,6477 (фосфор) | 2,50/3,3775 (фосфор) | 0,20/0,2702 |  | 2,59 |
| 3.4. | Ремонт жиросборников в первичных отстойниках на очистных сооружениях канализации с целью удаления плавающих примесей с поверхности | 3 | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» | 0,25/0,3378 (нитрит-ион) | 0,20/0,300 (нитрит-ион) | 0,05/0,0378 | 38,89 | 1,40 |
|  |  |  |  |  | 65,00/87,815 (нитрат-ион) | 60,00/81,060 (нитрат-ион) | 5,00/6,755 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | 2,50/3,3775 (фосфор) | 2,23/3,010 (фосфор) | 0,27/3,3775 |  | 61,61 |
| 3.5. | Капитальный ремонт (при необходимости -приобретение) и монтаж воздуходувок для улучшения процесса аэрации активного ила в аэротенках-смесителях на очистных сооружениях канализации | 3 | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» | 0,75/1,01325 (железо) | 0,50/0,6755 (железо) | 0,25/0,33775 | 780,00 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | 0,004/0,0054 (медь) | 0,0025/0,0034 (медь) | 0,0015/0,002 |  | 0,36 |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,035/0,0473 (цинк) | 0,025/0,0338 (цинк) | 0,01/0,0135 |  | 0,25 |
| 3.6. | Замена воздухораспределительной системы в аэротенках-смесителях для более эффективной подачи кислорода в аэротенки | 3 | 2014-2015 | Начальник СП «Южный» | 0,50/0,6755 (железо) | 0,40/0,5404 (железо) | 0,1/0,1351 | 95,86 | 1,63 |
|  |  |  |  |  | 0,0025/0,0034 (медь) | 0,0017/0,0023 (медь) | 0,0008/0,0011 |  | 1,63 |
|  |  |  |  |  | 0,025/0,0338 (цинк) | 0,018/0,024 (цинк) | 0,007/0,0098 |  | 1,45 |
| 3.7. | Внедрение системы обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации | 3 | 2015-2016 | Начальник СП «Южный» | 0,40/0,5404 (железо) | 0,34/0,459 (железо) | 0,06/0,0814 | 7138,3 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | 0,0017/0,0023 (медь) | 0,0012/0,0016 (медь) | 0,0005/0,0007 |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  | 0,018/0,024 (цинк) | 0,01/0,014 (цинк) | 0,008/0,01 |  | 0,02 |
| IV. | Очистные сооружения канализации пгт.Ярега |
| 4.1. | Восстановление существующего блока обезвоживания осадка/ установка нового блока обезвоживания осадка |  | 01.01.2014 – 31.12.2016 | Начальник СП «ПВКХ» | 1,00/1,9 (фосфор) | 0,74/1,406 (фосфор) | 0,26/0,494 | 33,767/7138,1 | 10,5/0,05 |
| V. | Очистные сооружения канализации ЗСМК (переданы на баланс МУП Ухтаводоканал в июле 2013 года) |
| 5.1. | Переключение схемы канализования промзоны ЗСМК в общегородскую канализационную систему. Вывод из эксплуатации очистных сооружений канализации промзоны ЗСМК с прекращением сброса сточных вод в ручей. | ─ | 31.12.2013 | Начальник СП «КСиС» | 27,0/0,28 (взв.вещ-ва) | 0,00/0,00 (взв.вещ-ва) | 27,0/0,28 | 134,56 | 0,07 |
|  |  |  |  |  | 0,069/0,0007 (азот аммон.) | 0,00/0,00 (азот аммон.) | 0,069/0,0007 |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  | 0,74/0,008 (азот нитр.) | 0,00/0,00 (азот нитр.) | 0,74/0,008 |  | 0,0002 |
|  |  |  |  |  | 0,038/0,0004 (азот нитрит.) | 0,00/0,00 (азот нитрит.) | 0,038/0,0004 |  | 0,004 |
|  |  |  |  |  | 0,15/0,002 (фосфор) | 0,00/0,00 (фосфор) | 0,15/0,002 |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  | 30,0/0,315 (хлориды) | 0,00/0,00 (хлориды) | 30,0/0,315 |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  | 36,0/0,38 (сульфаты) | 0,00/0,00 (сульфаты) | 36,0/0,38 |  | 0,003 |
|  |  |  |  |  | 0,0054/0,00006 (нефте-ты) | 0,00/0,00 (нефте-ты) | 0,0054/0,00006 |  | 0,0013 |
|  |  |  |  |  | 0,035/0,00037 (СПАВ) | 0,00/0,00 (СПАВ) | 0,035/0,00037 |  | 0,0006 |
|  |  |  |  |  | 0,59/0,0062 (железо) | 0,00/0,00 (железо) | 0,59/0,0062 |  | 0,05 |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,01/0,0001 (никель) | 0,00/0,00 (никель) | 0,01/0,0001 |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  | 0,005/0,00005 (свинец) | 0,00/0,00 (свинец) | 0,005/0,00005 |  | 0,007 |
|  |  |  |  |  | 0,005/0,00005 (медь) | 0,00/0,00 (медь) | 0,005/0,00005 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | 0,018/0,00019 (цинк) | 0,00/0,00 (цинк) | 0,018/0,00019 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 0,05/0,00053 (марганец) | 0,00/0,00 (марганец) | 0,05/0,00053 |  | 0,06 |
| VI. | Очистные сооружения канализации пст.Седью |
| 6.1. | Внедрение механической ступени очистки на очистных сооружениях канализации с целью улучшения очистки сточных вод | 4 | 31.12.2014 | Начальник СП «ВСиС» | 15,0/2,055 (взвеш.вещ-ва) | 11,40/1,560 (взв. вещ-ва) | 3,60/0,495 | 116,51 | 0,14 |
| 6.2. | Обустройство блока доочистки: установка ионнообменных фильтров (2 шт.) для удаления органики и взвешенных веществ | 4 | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Начальник СП «ВСиС» | 150,0/20,55 (нитраты) | 39,60/5,430 (нитраты) | 110,4/15,12 | 406,00 | 0,11 |
| Итоговый объем затрат на проведения мероприятий: | 19763,83/26868,16 |

13. План снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты

после очистных сооружений водопровода по МУП «Ухтаводоканал» на период с 2013 по 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Очистные сооружения водопровода пгт.Шудаяг |
| 1.1. | Внедрение оборотной системы водоснабжения с установкой блока обезвоживания осадка для исключения сброса промывных вод в водный объект | 2300,00 | 31.12.2015 | Начальник СП «ПВКХ» |
| II. | Очистные сооружения водопровода пгт. Н. Доманник |
| 2.1. | Внедрение оборотной системы водоснабжения с целью исключения сброса промывных вод в водный объект | Определяется в соответствии с дефектным актом | 31.12.2016 | Начальник СП «ПВКХ» |
| III. | Очистные сооружения водопровода пгт.Водный |
| 3.1. | Переключение сброса промывных вод в систему канализации пгт.Водный. | Определяется в соответствии с дефектным актом | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» |
| (V. | Станция водоочистки пст.Кемдин |
| 4.1. | Установка накопительной емкости объемом 4 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод после фильтров станции обезжелезивания | Определяется в соответствии с дефектным актом | 31.12.2014 | Начальник СП «ВСиС» |
| V. | Станция водоочистки Герд-Ель |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Установка накопительной емкости объемом 2 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод после фильтров станции обезжелезивания | Определяется в соответствии с дефектным актом | 31.12.2014 | Начальник СП «Южный» |
| V(. | Станция водоочистки на водозаборных скважинах № 24 Пожня-Ель |
| 6.1. | Установка накопительной емкости объемом 10 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод после фильтров станции обезжелезивания | Определяется в соответствии с дефектным актом | 31.12.2014 | Начальник СП «ВСиС» |

31

14. Ожидаемые результаты:

- увеличение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;

- увеличение пропускной способности водоводов;

- обеспечение новых микрорайонов услугами водоснабжения и водоотведения;

- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

15. Согласование инвестиционной программы:

- Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»;

- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта».

16. Форма предоставления инвестиционной программы на утверждение:

- на бумажных носителях и в электронном виде

17. Сроки предоставления инвестиционной программы на утверждение:

- предоставить инвестиционную программу на утверждение в Службу Республики Коми по тарифам до 01.12.2015.

__________________________________________