| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 18 августа 2017 г. |  | № | 2926 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О создании рабочей группы по проверке готовности автономных резервных источников электроснабжения на территории МОГО «Ухта»

В соответствии с пунктом 9 перечня мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 29.05.2017 № 243-р «Об утверждении перечня мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг», администрация постановляет:

1. Утвердить состав участников рабочей группы по проверке готовности автономных резервных источников электроснабжения (АРИЭ) на территории МОГО «Ухта», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить программу проверки готовности автономных резервных источников электроснабжения (АРИЭ) на территории МОГО «Ухта», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                              М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 18 августа 2017 г. № 2926

Состав участников рабочей группы по проверке готовности автономных резервных источников электроснабжения (АРИЭ)

на территории МОГО «Ухта»

| Председатель рабочей группы |
| --- |
| Артемьев П.П. | - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» |
| Заместитель Председателя рабочей группы |
| Баринова Е.Н. | - и. о. начальника МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» |
| Члены рабочей группы: |
| Куличенко Г.В. | - заместитель начальника МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» |
| Хафизова М.В. | - ведущий эксперт отдела ЭОКИ и КР МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» |
| Богачик П.Н. | - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» |

____________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 18 августа 2017 г. № 2926

Программа проверки готовности автономных резервных источников электроснабжения (АРИЭ) на территории МОГО «Ухта»

- Общая часть

Рабочая группа по проверке готовности автономных резервных источников электроснабжения (АРИЭ) на территории МОГО «Ухта» проверяет:

- Паспортные данные АРИЭ на соответствие сведений в перечне социально значимых объектов, оснащенных АРИЭ.

- Фактическое наличие запасов топлива.

- Наличие распоряжения собственника АРИЭ о назначении ответственного работника или работников, имеющих группу III.

- Наличие журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта стационарных и передвижных АРИЭ, вспомогательного оборудования к ним «Журнал АРИЭ).

- Наличие в объемах периодической проверки стационарных и передвижных АРИЭ, вспомогательного оборудования:

- внешний осмотр;

- проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;

- измерение сопротивления изоляции;

- проверка исправности цепи заземления АРИЭ и вспомогательного оборудования.

- Наличие сведений о проведении технического обслуживания, испытаний и измерений, планово-предупредительных ремонтах в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в документации на АРИЭ и вспомогательное оборудование к ним.

- Наличие утвержденной эклектической принципиальной схемы подключения АРИЭ к приемнику электроэнергии (его распределительному устройству).

- Наличие утвержденной инструкции по проверке работоспособности АРИЭ на холостом ходу и указаний по подключению АРИЭ к приемнику электроэнергии.

2. Проведение проверки готовности автономных резервных источников электроснабжения (АРИЭ) на территории МОГО «Ухта»

- Произвести внешний осмотр:

- наличие надписей, маркировки электрических коммутационных и защитных аппаратов в соответствии схемы и их назначение;

- отсутствие повреждений АРИЭ и вспомогательного оборудования к ним;

- отсутствие неблагоприятных внешних факторов окружающей среды.

- Произвести проверку работоспособности АРИЭ на холостом ходу в течение не менее 5 минут в соответствии с инструкцией.

- Внести результаты проверки в журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта стационарных и передвижных АРИЭ, вспомогательного оборудования к ним.

- Оформить Акт проверки работоспособности АРИЭ.

2

АКТ

проверки работоспособности АРИЭ

«__» ______________ 2017г.                                                              МОГО Ухта

| 1 | Наименование организации – собственника АРИЭ |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес и место размещения |  |
| 3 | Паспортные данные АРИЭ (марка, мощность) |  |
| 4 | Фактическое наличие запасов топлива |  |
| 5 | Наличие и дата распоряжения собственника АРИЭ о назначении ответственного работника |  |
| 6 | Наличие журнала АРИЭ |  |
| 7 | Полнота объемов периодической проверки |  |
| 8 | Дата последней проверки работы на холостом ходу |  |
| 9 | Дата и вид технического обслуживания |  |
| 10 | Наличие утвержденной электрической принципиальной схемы подключения АРИЭ к приемнику электроэнергии. |  |
| 11 | Наличие утвержденной инструкции по проверке работоспособности АРИЭ на холостом ходу и указаний по подключению АРИЭ к приемнику электроэнергии. |  |
| 12 | Результаты внешнего осмотра |  |
| 13 | Результат проверки работоспособности АРИЭ на холостом ходу в течении не менее 5 минут (напряжение, частота) |  |

Замечания.

| № пп | Содержание замечания | Мероприятие по устранению замечания | Срок исполнения | Отметка об исполнении, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Акт составили:

____________                      _____________________   ___________

Дата                                                   должность, ФИО собственника                       Подпись

____________                      _____________________   ___________

Дата                                                   должность, ФИО контролирующего               Подпись

_______________________________________