**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 09-00 18.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00 117 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00 563 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00 317 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000106 |

 **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00179 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00518 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00446 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 8,72 с-4 |

 **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00160 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00435 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00524 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 7,44 с-4 |

**4. ул. Тиманская 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00160 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00422 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00423 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 7,60с-4 |

**5.Ул.Первомайская 13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00159 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00390 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00337 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 7,62с-4 |

 |