**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 22-00 16.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00244 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00311 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00209 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000386 |

 **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00445 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00177 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00227 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000355 |

 **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00243 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00197 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00132 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000401 |

**4. ул. Тиманская 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00090 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,0008 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00126 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000376 |

**5.Ул.Первомайская 13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00152 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00160 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00136 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000432 |

 |