| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 28 апреля 2021 г. |  | № | 1091 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об организации содержания и обслуживания источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденные и введенные в действие Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. № 225, в соответствии с Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утверждёнными Распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 г. № 210-р, администрация постановляет:

1. Утвердить положение по эксплуатации и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта», согласно приложения №1.

2. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта», согласно приложению № 2.

3. Отменить Постановление администрации МОГО «Ухта»                                 от 24.02.2016 № 476 «Об итогах инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта»                                                        М.Н. Османов

Приложение 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 28 апреля 2021 г. № 1091

Положение по содержанию и обслуживанию

источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории МОГО «Ухта».

1. Общее положение

1.1. Настоящие положение по содержанию и обслуживанию  источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения на территории МОГО «Ухта» (далее  положение) разработано в целях определения взаимодействия организации водопроводного хозяйства, владельцев объектов, подключенных к водопроводным сетям холодного водоснабжения, являющихся собственниками источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНППВ) или владеющих, эксплуатирующих ИНППВ на другом законном основании, предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, эксплуатирующих земельные участки (территории), на которых размещены ИНППВ (далее - организации), подразделений противопожарной службы и органов местного самоуправления по вопросам надлежащей эксплуатации ИНППВ, содержания мест их размещения в соответствии с требованиями пожарной безопасности на территории МОГО «Ухта».

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных правых актов:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»;

2

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Утвержден Приказом Росстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56195-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования». Утвержден приказом Росстандарта от 27.10.2014 № 1447-ст;

- СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Утвержден приказом МЧС России от 30.03.2020                    № 225;

- СНиП 2.04.02-84 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14;

- Методические рекомендации по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утверждёнными Распоряжением Правительства Республики Коми                                от 25 мая 2012 г. № 210-р.

1.3 В настоящем положении применены следующие понятия, термины, определения, установленные нормативными правовыми актами.

1.3.1. Источники наружного противопожарного водоснабжения - наружные водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы и водные объекты, используемые для целей пожаротушения (далее - пожарные водоемы).

1.3.2. Пожарный гидрант (далее - ПГ) - техническое устройство на наружной водопроводной сети, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой.

1.3.3. Противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения.

1.3.4. Природные пожарные водоемы - реки, озера, ручьи.

1.3.5. Искусственные пожарные водоемы - пруды, технологические емкости, резервуары (инженерные сооружения емкостного типа, предназначенные для хранения запаса воды), бочки, другие емкости с водой.

3

1.3.6. Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

1.3.7. Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения.

1.3.8. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства далее ВКХ) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

1.3.9. Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

1.3.10. Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

1.3.11. Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

1.3.12. Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании.

1.3.13. Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды.

1.3.14. Бесхозяйные сети - сети холодного водоснабжения с оборудованными на них пожарными гидрантами, собственность, балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность на которые не определена (не разграничена), владельцы не установлены.

4

2. Содержание, эксплуатация, размещение источников наружногопротивопожарного водоснабжения, содержание

мест их размещения

2.1. Содержание и эксплуатация ИНППВ - это комплекс организационноправовых, финансовых и инженерно-технических мероприятий, предусматривающих:

- эксплуатацию ИНППВ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативно-технической документацией;

- финансирование мероприятий по содержанию, эксплуатации, выполнению ремонтно-профилактических работ;

- возможность беспрепятственного доступа к ИНППВ, в том числе при осуществлении контроля (проверки) состояния ИНППВ Государственной противопожарной службой, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать ИНППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей ИНППВ согласно нормативным правовым требованиям по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения ИНППВ;

- очистку мест размещения ИНППВ от мусора, снега, наледи, установку в зимнее время деревянных конусов над колодцами с ПГ, расположенными вне проезжей части улиц, в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами, регламентирующими техническую эксплуатацию, содержание ИНППВ и мест их размещения;

- проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства, подразделений противопожарной службы, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и в других случаях невозможности забора воды из ИНППВ;

- своевременное уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам холодного водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

- своевременное уведомление организацией водопроводноканализационного хозяйства в случае невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и

5

в других случаях невозможности забора воды из ИНППВ;

- обеспечение технического обслуживания, ремонта, утепления ИНППВ в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и положениями технической документации.

2.2. Размещение ИНППВ на территории МОГО «Ухта», в том числе на территории организаций, объектов, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189, сводом правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утверждёнными Распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 г. № 210-р.

2.3. Указатели ИНППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», утвержденым Приказом Росстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст.

Установку указателей ИНППВ обеспечивает организация ВКХ, иные организации, имеющие в собственности или владеющие ИНППВ на другом законном основании (хозяйственное ведение, оперативное управление).

Типоразмер знаков, устанавливаемых на территории МОГО «Ухта» для обозначения ИНППВ, принять 200х200 мм, разместить знаки на стенах ближайших зданий, с указанием точного расстояния от знака до центра люка колодца с ПГ, нижний край расположить на высоте 2 м от уровня земли. Рекомендуется устанавливать при возможности указатель непосредственно у люка ПГ на высоте от уровня земли принять 1,8 м.

2.4. Подразделения подразделений противопожарной службы, осуществляющих тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, учебных тренировок (по ранее согласованным графикам), контроля состояния ИНППВ.

6

2.5. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.6. Организации ВКХ, иные предприятия, учреждения, организации, физические лица, владеющие на законном основании сетями холодного водоснабжения и оборудованными на них пожарными гидрантами, или находящимися в границах балансовой принадлежности и (или) их эксплуатационной ответственности (абоненты), обеспечивают техническую эксплуатацию ИНППВ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, в том числе в зимний период, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых, инженерно-технических мероприятий по содержанию и эксплуатации ИНППВ.

2.7. Предприятия, учреждения, организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физические лица, владеющие или обслуживающие на законном основании объектами, земельными участками (территориями), на которых размещены ИНППВ, обеспечивают в границах эксплуатируемых объектов, земельных участков, территорий содержание мест размещения ИНППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности, настоящего положения и согласно перечню ИННПВ  приложения № 2. Обеспечивают беспрепятственный проезд, подъезд пожарной специальной технике к ИНППВ в любое время года. При изменении способа управления многоквартирным домом, смене собственника (владельца) недвижимого имущества, обязанность по содержанию в надлежащем состоянии, закрепленного по установленному адресу нахождения ИНППВ, переходит к новому собственнику (владельцу объекта (территории), управляющей организации, товариществу собственников жилья).

2.8. Абоненты обязаны своевременно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства о передаче (переходе) прав на объекты, устройства, сооружения, в отношении которых осуществляется холодное водоснабжение, а также предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, о предоставлении прав владения или пользования такими объектами, устройствами, сооружениями другому лицу, а также об изменении абонентом реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (адреса), иных сведений об абоненте, которые могут повлиять на обеспечение технической эксплуатации ИНППВ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Организации, физические лица документально оформляют передачу (переход) прав собственности (владения на ином законном основании) на эксплуатируемые объекты, земельные участки, территории, на которых размещены ИНППВ, в письменной форме своевременно уведомляют администрацию МОГО «Ухта», МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», о передаче (переходе) прав собственности (владения на ином законном основании), а также об изменении реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (адреса), иных сведений

7

об организации (физическом лице), эксплуатирующем объекты, земельные участки (территории), которые могут повлиять на обеспечение содержания мест размещения ИНППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для внесения соответствующих изменений в Перечень ИНППВ.

3. Испытание и проверка источников наружного

противопожарного водоснабжения

3.1. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка ИНППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило весной и осенью), с составлением акта результата испытания, согласно приложению. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.2. Испытание и проверка ИНППВ проводится представителями организации водопроводно-канализационного хозяйства, абонента, с обязательным привлечением представителей противопожарной службы.

4. Ремонт, реконструкция источников наружного

противопожарного водоснабжения

4.1. Технические характеристики ИНППВ после ремонта, реконструкции должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям пожарной безопасности.

4.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа ПГ или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений противопожарной службы, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

4.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти ПГ, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы подразделения противопожарной службы, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

4.4. Организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должна уведомлять подразделения

8

противопожарной службы, другие организации, осуществляющие тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены ИНППВ;

- об окончании ремонта или замены ИНППВ.

4.5. По окончании работ по ремонту ИНППВ подразделения ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием ИНППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми актами.

5. Учёт, проверка источников наружного

противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

5.2. В целях учета всех ИНППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МОГО «Ухта» организует, а организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, совместно с подразделениями ГПС, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.

5.3. В целях постоянного контроля наличия и состояния ИНППВ организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, которые эксплуатируют ИНППВ, должны осуществлять их проверки и испытание в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), не менее двух раз в год с привлечением подразделений ГПС.

5.4. Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

5.5. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, заводят учетные карточки, в которых указывают номер ИНППВ, адрес места размещения, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

5.6.  При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

9

- работа сливного устройства.

5.7. При проверке ПГ должна проверяться их работоспособность путем пуска воды.

5.8. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении следующих условий:

- опробование ПГ с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха.

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра ПГ при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

5.9. При проверке пожарных водоемов, резервуаров устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (Утвержден Приказом Росстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст);

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по не замерзанию (для резервуаров);

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

5.10. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

- наличие на видном месте указателя пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

6. Требования пожарной безопасности к ИНППВ (водопроводным сетям и сооружениям на них, к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения)

6.1. Выполнение требований пожарной безопасности к ИНППВ (водопроводным сетям и сооружениям на них, к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения) обеспечивается в соответствии со Сводом правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.

___________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 28 апреля 2021 г. № 1091

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта»

| № п/п | Район выезда ПЧ | Ухтинский район 2021 г. | Характеристика | № ПГ/ПВ | Ответствен-ный за содержание (очистку от снега) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населенный пункт | Объект | Улица | № дома |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская/ Октябрьская | 24 А 20 | К-150 | ПГ-1 | ООО «Ремонт и услуги» |
| 2 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 15 | К-150 | ПГ-2 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 3 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 22 | К-150 | ПГ-3 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 4 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Косолапкина | 16 | Т-100 | ПГ-4 | МОУ «ГПЛ» |
| 5 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 11 (С/банк) | К-150 | ПГ-5 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 6 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 12 | К-150 | ПГ-6 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 7 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 12 со двора | К-150 | ПГ-7 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 8 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 6 | К-150 | ПГ-8 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 9 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 4 В | К-150 | ПГ-9 | МУП "УВК" |
| 10 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 6 | К-150 | ПГ-10 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 11 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 4 | К-150 | ПГ-11 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 12 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 6 | К-150 | ПГ-12 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 13 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 2 | К-150 | ПГ-13 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 14 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 1а | К-150 | ПГ-14 | бассейн «Юность» |
| 15 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 1 | К-150 | ПГ-15 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 16 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 3 А (с/к Нефтяник) | К-150 | ПГ-16 | с/к «Нефтянник» |
| 17 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 5 | К-150 | ПГ-17 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 18 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кремса | 3 | К-150 | ПГ-18 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 19 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кремса | 5 (на проезде Связи) | К-150 | ПГ-19 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 20 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кремса | 5 | К-150 | ПГ-20 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 21 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кремса | 5 | К-150 | ПГ-21 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 22 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 2 | К-100 | ПГ-22 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 23 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 1 | К-150 | ПГ-23 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 24 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Губкина | 5 | К-100 | ПГ-24 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 25 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Губкина | 14 | К-100 | ПГ-26 | ООО «Ремонт и услуги» |
| 26 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина | 19 | К-100 | ПГ-27 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 27 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина | 6 | Т-100 | ПГ-28 | ООО «Ремонт и услуги» |
| 28 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 13 (корпус А) | К-100 | ПГ-29 | УГТУ |
| 29 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина | 25 Д/ парк | К-150 | ПГ-30 | МУ ДО им. Г.А. Карчевского |
| 30 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 11 | К-150 | ПГ-31 | ТПП Лукойл «Ухтанефтегаз» |
| 31 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 11 | К-100 | ПГ-32 | ТПП Лукойл «Ухтанефтегаз» |
| 32 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 4/2 (на а/дор.) | К-100 | ПГ-33 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 33 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Косолапкина | 3 (на а/дор.) | К-150 | ПГ-34 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 34 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина | 17 | К-100 | ПГ-36 | ООО «Ремонт и услуги» |
| 35 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 14 (на а/дор.) | К-100 | ПГ-37 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 36 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Горького | 13 | К-200 | ПГ-38 | УГТУ |
| 37 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Горького | 13 (ДМШ №1) | К-200 | ПГ-40 | МОУ ДОД ДМШ №1 |
| 38 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Горького | 5 | К-200 | ПГ-41 | ООО «Ремонт и услуги» |
| 39 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Горького | 8 | К-200 | ПГ-43 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 40 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Горького | 8 | К-200 | ПГ-44 | ООО «Ремонт и услуги» |
| 41 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Горького | 10 | К-200 | ПГ-45 | УГТУ |
| 42 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина,26 б | 10 | К-200 | ПГ-46 | ДЮСШ №1 |
| 43 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина | 25 | К-150 | ПГ-47 | МУ ДО им. Г.А. Карчевского |
| 44 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 33 | К-150 | ПГ-48 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 45 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 25 | К-150 | ПГ-49 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 46 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Семяшкина | 4а | К-150 | ПГ-51 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 47 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Семяшкина | 8а | К-100 | ПГ-52 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 48 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Семяшкина | 8 Б (д/с № 103) | К-150 | ПГ-53 | МДОУ «Д/с №103» |
| 49 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Загородная | 6 Б (д/с № 102) | Т-150 | ПГ-54 | МДОУ «Д/с №102» |
| 50 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Загородная | 3 | К-150 | ПГ-55 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 51 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Загородная | 24 | К-150 | ПГ-56 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 52 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Загородная | 34 А | К-150 | ПГ-57 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 53 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская (УГНК) | 46 УГНК | К-150 | ПГ-58 | УГНК |
| 54 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 46 УГНК | К-150 | ПГ-59 | УГНК |
| 55 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 44 УГНК | К-150 | ПГ-60 | УГНК |
| 56 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кремса | 4 | К-150 | ПГ-61 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 57 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 34 | К-150 | ПГ-62 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 58 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Загородная | 17 | К-150 | ПГ-63 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 59 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Первомайская | 45 | К-150 | ПГ-64 | ООО «ТП НИЦ» |
| 60 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина | 10 | К-400 | ПГ-65 | МУП «Горзеленхоз» |
| 61 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пушкина | 10 | К-400 | ПГ-66 | МУП «Горзеленхоз» |
| 62 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 34 | К-150 | ПГ-68 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 63 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 7 | К-300 | ПГ-69 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 64 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 3 | К-300 | ПГ-70 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 65 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 3 | К-150 | ПГ-71 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 66 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 4 | К-200 | ПГ-72 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 67 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 6 | К-300 | ПГ-73 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 68 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 18 | К-150 | ПГ-74 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 69 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 24 | К-150 | ПГ-75 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 70 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 40-лет Коми | 4 | К-150 | ПГ-76 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 71 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 26/ 15 (интернат №2) | К-150 | ПГ-77 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 72 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 28/17 | К-150 | ПГ-78 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 73 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Савина | 7 | К-150 | ПГ-79 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 74 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Савина | 9 | К-150 | ПГ-80 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 75 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 30/21 | К-150 | ПГ-81 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 76 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 32 | К-150 | ПГ-82 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 77 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 25 | К-150 | ПГ-83 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 78 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 30 | К-150 | ПГ-84 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 79 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 2 | К-150 | ПГ-85 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 80 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 6 | К-150 | ПГ-86 | МУП «Ухтасервис» |
| 81 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 30 | К-150 | ПГ-87 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 82 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 8/32 | К-150 | ПГ-88 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 83 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 12 | К-150 | ПГ-89 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 84 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 16 | К-150 | ПГ-90 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 85 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 24 | К-150 | ПГ-91 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 86 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 21 | К-100 | ПГ-92 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 87 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 26 | К-150 | ПГ-93 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 88 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 24 | К-150 | ПГ-94 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 89 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 22 | К-150 | ПГ-95 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 90 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 17 А (д/с № 17 ) | К-150 | ПГ-96 | МДОУ «Д/с №17» |
| 91 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 40 лет Коми | 7 | К-150 | ПГ-97 | МУП «Ухтасервис» |
| 92 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 40 лет Коми | 11/13 | К-150 | ПГ-98 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 93 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 12 | К-150 | ПГ-99 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 94 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 10 | К-150 | ПГ-100 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 95 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 3 | К-300 | ПГ-101 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 96 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 2 | К-300 | ПГ-102 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 97 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 3 | К-100 | ПГ-103 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 98 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Оплеснина | 2 | К-150 | ПГ-104 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 99 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 28 | К-150 | ПГ-105 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 100 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 23 | К-150 | ПГ-106 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 101 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 27 | К-150 | ПГ-107 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 102 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Октябрьская | 23 на а/д | К-150 | ПГ-108 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 103 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет октября | 6 | К-100 | ПГ-109 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 104 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 8а ( д/с №93) | К-100 | ПГ-110 | МДОУ «Д/с №93» |
| 105 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Чибьюская | 7а | К-100 | ПГ-111 | - |
| 106 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Чибьюская | 7 | К-100 | ПГ-112 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 107 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Чибьюская | 3 | К-100 | ПГ-290 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 108 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Юбилейная | 3 на а/д | К-100 | ПГ-113 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 109 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Чибьюская | 11 | К-100 | ПГ-114 | ООО УК «Март» |
| 110 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Чибьюская | 46 | К-100 | ПГ-115 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 111 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | пер Чибьюский | 8 | К-150 | ПГ-116 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 112 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Бушуева | 25 | К-150 | ПГ-117 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 113 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Бушуева | 19 (на а/дор.) | К-150 | ПГ-118 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 114 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Бушуева | 11 | К-100 | ПГ-119 | АМОГО «Ухта» |
| 115 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Бушуева | 5А | Т-100 | ПГ-120 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 116 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 1 (СЭС) | К-100 | ПГ-121 | СЭС |
| 117 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 5 | К-150 | ПГ-122 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 118 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 7 А | К-150 | ПГ-123 | МДОУ «Д/с №15» |
| 119 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Бушуева | 8(с фасада) | К-150 | ПГ-124 | ООО УК «Идеал» |
| 120 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Бушуева | 8(с торца) | К-150 | ПГ-125 | ООО УК «Идеал» |
| 121 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | пр-т Ленина | 25 | К-150 | ПГ-126 | МДОУ «Д/с №9» |
| 122 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 11 А, с торца здания | К-300 | ПГ-127 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 123 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 3 Б | К-150 | ПГ-131 | Ледовый дворец |
| 124 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 3 Б (с фасада) | К-150 | ПГ-132 | Ледовый дворец |
| 125 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Мира | 3 Б (Ледов. дворец) | К-150 | ПГ-133 | Ледовый дворец |
| 126 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 16 | К-150 | ПГ-135 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 127 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 1А (СеверНИПИгаз) | К-200 | ПГ-250 | СеверНИПИгаз |
| 128 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 1А (СеверНИПИгаз) | К-200 | ПГ-251 | СеверНИПИгаз |
| 129 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 39/43 | К-150 | ПГ-279 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 130 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 37 | К-150 | ПГ-284 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 131 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строительная | 1 (ООО "БОЛТ") | К-150 | ПГ-289 | ООО «Болт» |
| 132 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 29 | К-150 | ПГ-371 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 133 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Береговая | 5 | К-150 | ПГ-372 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 134 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дзержинского | 32 | К-150 | ПГ-386 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 135 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Вокзальная | ж/д вокзал | К-150 | ПГ-240 | ж/д вокзал |
| 136 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Вокзальная | 27 | К-150 | ПГ-241 | МУП «Ухтасервис» |
| 137 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Вокзальная | гаражи | К-150 | ПГ-242 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 139 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Нагорная | 12 | К-150 | ПГ-244 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 140 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Печорская | 6а | К-100 | ПГ-245 | ООО «СМУ-13» |
| 141 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Печорская | 6в | К-100 | ПГ-246 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 142 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Печорская | 16 А | К-100 | ПГ-247 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 143 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Печорская | 29 | К-100 | ПГ-248 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 144 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Печорская | 8 | К-100 | ПГ-285 | ООО «ЖИЛТЕХ-КОНТРОЛЬ» |
| 145 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Островского | 6 | К-100 | ПГ-329 | ООО «ЖИЛТЕХ-КОНТРОЛЬ» |
| 146 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Печорская | 22 | К-100 | ПГ-330 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 147 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Трудовая (МДОУ-12) | 4 (МДОУ-12) | К-100 | ПГ-382 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 148 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Печорская | 10в | К-100 | ПГ-384 | ООО УК «Идеал» |
| 149 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Школьная | 7 (МОУ "СОШ № 4") | К-100 | ПГ-385 | МОУ «СОШ №4» |
| 150 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Клубная | 12 | К-150 | ПГ-301 | МДО "Д/с № 59» |
| 151 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кирпичная | 1 | К-150 | ПГ-302 | ООО «СМУ-13» |
| 152 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кирпичная | 1«б» | К-150 | ПГ-303 | ООО «СМУ-13» |
| 153 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Клубная |  | К-150 | ПГ-305 | ООО «СМУ-13» |
| 154 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кирпичная | 25 (котельная) | К-150 | ПГ-306 | ПАО «Т-Плюс» |
| 155 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | пер.Кирпичный | 9 | К-150 | ПГ-308 | ООО «СМУ-13» |
| 156 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | пер.Кирпичный | 13 | К-150 | ПГ-309 | ООО «СМУ-13» |
| 157 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | пер.Кирпичный | 11 | К-150 | ПГ-310 | ООО «СМУ-13» |
| 158 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кирпичная | 23 | К-150 | ПГ-311 | МОУ "СОШ № 8" |
| 159 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кирпичная | 17 | К-150 | ПГ-312 | ООО «СМУ-13» |
| 160 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ветлосяновская | 9 | К-150 | ПГ-313 | МУП «Ухтасервис» |
| 161 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кирпичная | 1 "в" | К-150 | ПГ-328 | ООО «СМУ-13» |
| 162 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | ст.Ветлосян | ПТО ж/д | К-150 | ПГ-314 | ПТО ж/д |
| 163 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кольцевая | 13 | К-150 | ПГ-315 | ООО «СМУ-13» |
| 164 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кольцевая | 10Б | К-150 | ПГ-316 | МДОУ "Д/с № 20» |
| 165 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кольцевая | 17 (м-н "Фауна") | К-100 | ПГ-317 | ООО «СМУ-13» |
| 166 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | ст. Ветлосян | ПТО ж/д | К-150 | ПГ-318 | ПТО ж/д |
| 167 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кольцевая | 21 | К-100 | ПГ-319 | ООО «СМУ-13» |
| 168 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кольцевая | 16 | К-100 | ПГ-320 | ООО «СМУ-13» |
| 169 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кольцевая | 24 ОАО «Вестр» | К-150 | ПГ-321 | ООО «СМУ-13» |
| 170 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Кольцевая | 22 | К-100 | ПГ-322 | ООО «СМУ-13» |
| 171 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | ст. Ветлосян | 25 | К-150 | ПГ-323 | ООО «ЖИЛТЕХ-КОНТРОЛЬ» |
| 172 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | ст. Ветлосян | 26 | К-150 | ПГ-324 | ООО «СМУ-13» |
| 173 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | ст. Ветлосян | 27 | К-150 | ПГ-325 | ООО «СМУ-13» |
| 174 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | ст. Ветлосян | (КНС эл.щит) | К-150 | ПГ-326 | ООО «СМУ-13» |
| 175 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | ст. Ветлосян | за переездом | К-150 | ПГ-327 | ПТО ж/д |
| 176 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Геологов | 8 (во дворе) | К-150 | ПГ-331 | ООО «ЖИЛТЕХ-КОНТРОЛЬ» |
| 177 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 40 лет ГВФ | 5 | К-150 | ПГ-332 | ООО «СМУ-13» |
| 178 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 40 лет ГВФ | 17 | К-100 | ПГ-333 | ООО «ЖИЛТЕХ-КОНТРОЛЬ» |
| 179 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Молодежная | 6 (во дворе) | К-150 | ПГ-334 | ООО «ЖИЛТЕХ-КОНТРОЛЬ» |
| 180 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Портовая | 9/16 | К-100 | ПГ-335 | ООО «СМУ-13» |
| 181 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 40 лет ГВФ | 2 | К-100 | ПГ-336 | МУП «Ухтасервис» |
| 182 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | 15 | К-100 | ПГ-337 | ООО «СМУ-13» |
| 183 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | 9 | К-100 | ПГ-338 | ООО «СМУ-13» |
| 184 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | 21 | К-150 | ПГ-339 | ООО «ЖИЛТЕХ-КОНТРОЛЬ» |
| 185 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | 27 | К-150 | ПГ-340 | МДОУ "Д/с №10» |
| 186 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | 35 | К-150 | ПГ-341 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 187 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | поуворот на дачи | К-150 | ПГ-342 | ООО «СМУ-13» |
| 188 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Тихоновича | 1 | К-150 | ПГ-343 | МДОУ "Д/с №26" |
| 189 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Тихоновича | 4 стр.1 | К-150 | ПГ-344 | ГУ РК "УПБ") |
| 190 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Геологов | 2 (Газпромэнерго) | К-150 | ПГ-345 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 191 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | пер.Газовиков | 1 | К-100 | ПГ-346 | ООО «СМУ-13» |
| 192 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | 40 лет ГВФ | 26 | К-100 | ПГ-347 | ООО «СМУ-13» |
| 193 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Тихоновича | 5 | К-100 | ПГ-348 | ООО «СМУ-13» |
| 194 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Тихоновича | 11 общ. | К-100 | ПГ-349 | МУП «Ухтасервис» |
| 195 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Молодежная | 17 | К-100 | ПГ-350 | ООО «СМУ-13» |
| 196 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Молодежная | 19 | К-100 | ПГ-351 | ООО «СМУ-13» |
| 197 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Молодежная | 17 | К-150 | ПГ-352 | ООО «СМУ-13» |
| 198 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Молодежная | 19 | Т-110 | ПГ-353 | ООО «СМУ-13» |
| 199 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Тихоновича | 3 | К-110 | ПГ-354 | МОУ "СОШ № 13" |
| 200 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Тихоновича | 3 | К-110 | ПГ-355 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 201 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | 14/16 | К-110 | ПГ-356 | ООО «СМУ-13» |
| 202 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Авиационная | 4 А (Котельная УТС) | К-110 | ПГ-398 | ПАО «Т-Плюс» |
| 203 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дежнево | 25а | К-110 | ПГ-378 | УК «Ухтасервис» |
| 204 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дежнево | 16 | К-110 | ПГ-379 | МДОУ "Д/с № 19" |
| 205 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дежнева | 13 А | К-110 | ПГ-380 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 206 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дежнева | 11 | К-110 | ПГ-381 | отель «Желанный гость» |
| 207 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Транспортная | 20 | К-110 | ПГ-416 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 208 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Чернова | 13 | К-200 | ПГ-373 | МУП «Ухтасервис» |
| 209 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Чернова | 25 | К-200 | ПГ-374 | МУП «Ухтасервис» |
| 210 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Озерная | 10 (МОУ "СОШ № 22") | К-200 | ПГ-375 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 211 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МУП "УВК" | Озерная | 22 | К-200 | ПГ-376 | УК «Ухтасервис» |
| 212 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Апис Плюс" | Строительная | 2а | К-150 | ПГ-1 | ООО "Апис Плюс" |
| 213 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Апис Плюс" | Строительная | 2а | К-150 | ПГ-2 | ООО "Апис Плюс" |
| 214 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МКП "Ухтаспецавтодор" | 3-я Нагорная | 1А | К-150 | ПГ-1 | МУП "Ухтаспецавтодор" |
| 215 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МКП "Ухтаспецавтодор" | п. Дежнево (Транспортная) | 6 (штрафстоянка) | V-50 | ПВ-1 | МУП "Ухтаспецавтодор" |
| 216 | ПСЧ-21 | г. Ухта | МКП "Ухтаспецавтодор" | п. Дежнево (Транспортная) | 6 (штрафстоянка) | V-50 | ПВ-2 | МУП "Ухтаспецавтодор" |
| 217 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "ВОВ" | Моторная | 8 | К-150 | ПГ-1 | ООО "ВОВ" |
| 218 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ИП Шиманский И.В. | Транспортная | 1 | К-150 | ПГ-1 | ИП Шиманский |
| 219 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ИП Шиманский И.В. | Транспортная | 1 | К-150 | ПГ-2 | ИП Шиманский |
| 220 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ИП Шиманский И.В. | Транспортная | 1 | V-50 | ПВ-1 | ИП Шиманский |
| 221 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ИП Шиманский И.В. | Транспортная | 1 | V-50 | ПВ-2 | ИП Шиманский |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Сварочно-Монтажный Трест» | Тихоновича | 5а | К-150 | ПГ-1 | ОАО «Сварчно-Монтажный Трест» |
| 222 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Сварчно-Монтажный Трест» | Тихоновича | 5а | К-150 | ПГ-2 | ОАО «Сварчно-Монтажный Трест» |
| 223 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Сварчно-Монтажный Трест» | Тихоновича | 5а | К-150 | ПГ-3 | ОАО «Сварчно-Монтажный Трест» |
| 224 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-1 | ПАО "Т Плюс" |
| 225 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-2 | ПАО "Т Плюс" |
| 226 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-3 | ПАО "Т Плюс" |
| 227 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-4 | ПАО "Т Плюс" |
| 228 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-5 | ПАО "Т Плюс" |
| 229 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-6 | ПАО "Т Плюс" |
| 230 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-7 | ПАО "Т Плюс" |
| 231 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-8 | ПАО "Т Плюс" |
| 232 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-9 | ПАО "Т Плюс" |
| 234 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-10 | ПАО "Т Плюс" |
| 235 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинские теплосети филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Заводская | 5 | К-150 | ПГ-11 | ПАО "Т Плюс" |
| 236 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ГУ РК АУС РК г. Ухты | Моторная | 12 | V-100 | ПВ-1 | ГУ РК АУС РК г. Ухты |
| 237 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ГУ РК АУС РК г. Ухты | Моторная | 12 | V-100 | ПВ-2 | ГУ РК АУС РК г. Ухты |
| 238 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Коминефтегеофизика» | Моторная | 14 | К-150 | ПГ-1 | ОАО «Коминефтегеофизика» |
| 239 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Коминефтегеофизика» | Моторная | 14 | V-25 | ПВ-1 | ОАО «Коминефтегеофизика» |
| 240 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Коминефтегеофизика» | Моторная | 14 | V-60 | ПВ-2 | ОАО «Коминефтегеофизика» |
| 241 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Коминефтегеофизика» | Моторная | 14 | V-60 | ПВ-3 | ОАО «Коминефтегеофизика» |
| 242 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Ухтинские пассажирские перевозки" | Моторная | 1\9 ( у котельной) | К-150 | ПГ-1 | ООО "Ухтинские пассажирские перевозки" |
| 243 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "УПП" | Моторная | 1\9 ( на террит-ии ) | V-300 | ПВ-1 | ООО "УПП" |
| 244 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Вуктылгазгеофизика» | Моторная | 7а | К-150 | ПГ-1 | ООО «Вуктылгазгеофизика» |
| 245 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Вуктылгазгеофизика» | Моторная | 7а | К-150 | ПГ-2 | ООО «Вуктылгазгеофизика» |
| 246 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Вуктылгазгеофизика» | Моторная | 7а | V-30 | ПВ-1 | ООО «Вуктылгазгеофизика» |
| 247 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Вуктылгазгеофизика» | Моторная | 7а | V-30 | ПВ-2 | ООО «Вуктылгазгеофизика» |
| 248 | ПСЧ-21 | г. Ухта | (УТТ и СТ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Вуктыльская | 3 | К-150 | ПГ-1 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" |
| 249 | ПСЧ-21 | г. Ухта | (УТТ и СТ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Вуктыльская | 3 | К-150 | ПГ-2 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" |
| 250 | ПСЧ-21 | г. Ухта | (УТТ и СТ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Вуктыльская | 3 | К-80 | УО-1 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" |
| 251 | ПСЧ-21 | г. Ухта | (УТТ и СТ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Вуктыльская | 3 | К-80 | УО-2 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" |
| 252 | ПСЧ-21 | г. Ухта | (УТТ и СТ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Вуктыльская | 3 | К-80 | УО-3 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" |
| 253 | ПСЧ-21 | г. Ухта | (УТТ и СТ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Вуктыльская | 3 | V-300 | ПВ-1 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" |
| 254 | ПСЧ-21 | г. Ухта | (УТТ и СТ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Вуктыльская | 3 | V-60 | ПВ-2 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" |
| 255 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Техпромстрой» | Моторная | 10 | К-150 | ПГ-1 | ООО «Техпромстрой» |
| 256 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Транстрой» | Моторная | 13 | К-150 | ПГ-1 | ООО «Транстрой» |
| 257 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Транстрой» | Моторная | 13 | К-150 | ПГ-2 | ООО «Транстрой» |
| 258 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Транстрой» | Моторная | 13 | V-250 | ПВ-1 | ООО «Транстрой» |
| 259 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ЗАО ПК "Стальконструкция" | Станционная | 4 | К-150 | ПГ-1 | ЗАО ПК "Стальконструкция" |
| 260 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ЗАО ПК "Стальконструкция" | Станционная | 4 | К-150 | ПГ-2 | ЗАО ПК "Стальконструкция" |
| 261 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ЗАО ПК "Стальконструкция" | Станционная | 4 | К-150 | ПГ-3 | ЗАО ПК "Стальконструкция" |
| 262 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "УЗМК" | Станционная | 6 | К-150 | ПГ-1 | ООО "УЗМК" |
| 263 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "УЗМК" | Станционная | 6 | К-150 | ПГ-2 | ООО "УЗМК" |
| 264 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "УЗМК" | Станционная | 6 | К-150 | ПГ-3 | ООО "УЗМК" |
| 265 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "УЗМК" | Станционная | 6 | К-150 | ПГ-4 | ООО "УЗМК" |
| 266 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО "Ухтанефтегазстройснаб» | Станционная | 8 | К-150 | ПГ-1 | ОАО "Ухтанефтегазстройснаб» |
| 267 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО "Ухтанефтегазстройснаб» | Станционная | 8 | К-150 | ПГ-2 | ОАО "Ухтанефтегазстройснаб» |
| 268 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО "Ухтанефтегазстройснаб» | Станционная | 8 | V-30 | ПВ-1 | ОАО "Ухтанефтегазстройснаб» 11 |
| 269 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Комилэн» | Таёжный проезд | 1а | V-30 | ПВ-2 | ООО «Комилэн» |
| 270 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Комилэн» | Таёжный проезд | 1а | V-30 | ПВ-3 | ООО «Комилэн» |
| 271 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Сервис-Комплект +" | Печорская | 36 | К-150 | ПГ-1 | ООО "Сервис-Комплект +" не работает |
| 272 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Сервис-Комплект +" | Печорская | 36 | К-150 | ПГ-2 | ООО "Сервис-Комплект +" |
| 273 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Сервис-Комплект +" | Печорская | 36 | К-150 | ПГ-3 | ООО "Сервис-Комплект +" |
| 274 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Техноспецстрой» | пер. Газовиков | 5 | V-300 | ПВ-1 | ООО «Техноспецстрой» |
| 275 | ПСЧ-21 | г. Ухта | филиал «Ухтаэлектрогаз» | Чернова | 12 | К-150 | ПГ-1 | филиал «Ухтаэлектрогаз» |
| 276 | ПСЧ-21 | г. Ухта | филиал «Ухтаэлектрогаз» | Чернова | 12 | К-150 | ПГ-2 | филиал «Ухтаэлектрогаз» |
| 277 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинский «Хлебокомбинат» | Печорская | 34 | К-150 | ПГ-1 | Ухтинский «Хлебокомбинат» |
| 278 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинский «Хлебокомбинат» | Печорская | 34 | К-150 | ПГ-2 | Ухтинский «Хлебокомбинат» |
| 279 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Филиал «Ухта бурение» | Уральская | 10 | К-150 | ПГ-1 | Филиал «Ухта бурение» |
| 280 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Филиал «Ухта бурение» | Уральская | 10 | К-150 | ПГ-2 | Филиал «Ухта бурение» |
| 281 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Филиал «Ухта бурение» | Уральская | 10 | К-150 | ПГ-3 | Филиал «Ухта бурение» |
| 282 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Филиал «Ухта бурение» | Уральская | 10 | К-150 | ПГ-4 | Филиал «Ухта бурение» |
| 283 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Натан" | Уральская | 2А (АЗС) | V-100 | ПВ-1 | ООО "Натан" |
| 284 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Натан" | Уральская | 2А (АЗС) | V-100 | ПВ-2 | ООО "Натан" |
| 285 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ИП Кувшинов | Печорская | 31 | К-150 | ПГ-249 | ИП Кувшинов |
| 286 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Сосногорское ЛПУМГ | Сосногорское шоссе | стр.10 (АГНКС) | V-30 | ПВ-1 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 287 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Сосногорское ЛПУМГ | Сосногорское шоссе | стр.10 (АГНКС) | V-30 | ПВ-2 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 288 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Сосногорское ЛПУМГ | Сосногорское шоссе | стр.10 (АГНКС) | V-30 | ПВ-3 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 289 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «Тайбала» | Рабочая | 5 | К-150 | ПГ-1 | ООО «Тайбала» |
| 290 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Тайбала" | Рабочая | 5 | К-150 | ПГ-2 | ООО "Тайбала" |
| 291 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Азбука Ремонта | Железнодорожная | 48 | К-150 | ПГ-1 | ООО Азбука Ремонта |
| 292 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Азбука Ремонта | Железнодорожная | 48 | К-150 | ПГ-2 | ООО Азбука Ремонта |
| 293 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Азбука Ремонта | Железнодорожная | 48 | К-150 | ПГ-3 | ООО Азбука Ремонта |
| 294 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Азбука Ремонта | Железнодорожная | 48 | К-150 | ПГ-4 | ООО Азбука Ремонта |
| 295 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Азбука Ремонта | Железнодорожная | 48 | К-150 | ПГ-5 | ООО Азбука Ремонта |
| 296 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ИП "Румынин" | Железнодорожная | 48 | К-150 | ПГ-6 | ИП "Румынин" |
| 297 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а (склад № 46) | К-150 | ПГ-1 | ООО"Центральная база" |
| 298 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а (склад № 50) | К-150 | ПГ-2 | ООО"Центральная база" |
| 299 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а (склад № 52) | К-150 | ПГ-3 | ООО"Центральная база" |
| 300 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а ( за терр-ей на дороге) | К-150 | ПГ-4 | ООО"Центральная база" |
| 301 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а ( за терр-ей у вахты)) | К-150 | ПГ-5 | ООО"Центральная база" |
| 302 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а ( за терр-ей на дороге) | К-150 | ПГ-6 | ООО"Центральная база" |
| 304 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а (склад № 51) | V-50 | ПВ-1 | ООО"Центральная база" |
| 305 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а (склад № 51) | V-50 | ПВ-2 | ООО"Центральная база" |
| 306 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"Центральная база" | Железнодорожная | 16а (склад № 51) | V-50 | ПВ-3 | ООО"Центральная база" |
| 307 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Комистроймост | Ручейная | 5 | К-150 | ПГ-1 | ООО Комистроймост |
| 308 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Комистроймост | Ручейная | 5 | К-150 | ПГ-2 | ООО Комистроймост |
| 309 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО Комистроймост | Ручейная | 5 | V-50 | ПГ-3 | ООО Комистроймост |
| 310 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «СевергазКонтиненталь» | Печорская | 32 | К-150 | ПГ-1 | ООО «СевергазКонтиненталь» |
| 311 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «СевергазКонтиненталь» | Печорская | 32 | К-150 | ПГ-2 | ООО «СевергазКонтиненталь» |
| 312 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «СевергазКонтиненталь» | Печорская | 32 | К-150 | ПГ-3 | ООО «СевергазКонтиненталь» |
| 313 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО «СевергазКонтиненталь» | Печорская | 32 | К-150 | ПГ-4 | ООО «СевергазКонтиненталь» |
| 314 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Производ.технич.база филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ"» в г.Ухте | Озёрная | 32 | К-150 | ПГ-1 | «Газпром ВНИИГАЗ"» в г.Ухте |
| 315 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Производ.технич.база филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ"» в г.Ухте | Озёрная | 32 | К-150 | ПГ-2 | «Газпром ВНИИГАЗ"» в г.Ухте |
| 316 | ПСЧ-21 | г. Ухта | База продовольственная ООО «Арин-Берд» | Печорская | 39 | К-150 | ПГ-1 | ООО «Арин-Берд» |
| 317 | ПСЧ-21 | г. Ухта | филиал ЗАО "ПечораСеверЛес" | Печорская | 33 | К-150 | ПГ-1 | ЗАО "ПечораСеверЛес" |
| 318 | ПСЧ-21 | г. Ухта | филиал ЗАО "ПечораСеверЛес" | Печорская | 33 | V-250 | ПВ-1 | ЗАО "ПечораСеверЛес" |
| 319 | ПСЧ-21 | г. Ухта | филиал ЗАО "ПечораСеверЛес" | Печорская | 33 | V-250 | ПВ-2 | ЗАО "ПечораСеверЛес" |
| 320 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинский молокозавод ОАО «Молоко» | Печорская | 37 | К-150 | ПГ-1 | ОАО «Молоко» |
| 321 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинский молокозавод ОАО «Молоко» | Печорская | 37 | V-400 | ПВ-1 | ОАО «Молоко» |
| 322 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинский молокозавод ОАО «Молоко» | Печорская | 37 | V-400 | ПВ-2 | ОАО «Молоко» |
| 323 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ТЗБ ООО «Севергазторг» | Печорская | 35 | К-150 | ПГ-1 | ТЗБ ООО «Севергазторг» |
| 324 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ТЗБ ООО «Севергазторг» | Печорская | 35 | К-150 | ПГ-2 | ТЗБ ООО «Севергазторг» |
| 325 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ТЗБ ООО «Севергазторг» | Печорская | 35 | К-150 | ПГ-3 | ТЗБ ООО «Севергазторг» |
| 326 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Севергеофизика» | Транспортная | 15 | К-150 | ПГ-1 | ОАО «Севергеофизика» |
| 327 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Севергеофизика» | Транспортная | 15 | К-150 | ПГ-2 | ОАО «Севергеофизика» |
| 328 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Севергеофизика» | Транспортная | 15 | V-60 | ПВ-1 | ОАО «Севергеофизика» |
| 329 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Севергеофизика» | Транспортная | 15 | V-60 | ПВ-2 | ОАО «Севергеофизика» |
| 330 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ОАО «Севергеофизика» | Транспортная | 15 | V-60 | ПВ-3 | ОАО «Севергеофизика» |
| 331 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Деметра" | Рабочая | 1 | К-150 | ПГ-1 | ООО "Деметра" |
| 332 | ПСЧ-21 | г. Ухта | База ПО "Центральные электросети" «Комиэнерго» | Строительная | 8а | К-100 | ПГ-1 | "Центральные электросети" «Комиэнерго» |
| 333 | ПСЧ-21 | г. Ухта | "Центральные электросети" филиала «Комиэнерго» | Строительная | 5 | К-100 | ПГ-1 | "Центральные электросети" «Комиэнерго» |
| 334 | ПСЧ-21 | г. Ухта | "Центральные электросети" филиала «Комиэнерго» | Строительная | 5 | К-100 | ПГ-2 | "Центральные электросети" «Комиэнерго» |
| 335 | ПСЧ-21 | г. Ухта | "Центральные электросети" филиала «Комиэнерго» | Строительная | 5 | К-100 | ПГ-3 | "Центральные электросети" «Комиэнерго» |
| 336 | ПСЧ-21 | г. Ухта | "Центральные электросети" филиала «Комиэнерго» | Строительная | 5 | К-100 | ПГ-4 | "Центральные электросети" «Комиэнерго» |
| 337 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"ЛУКОЙЛ-УНП" | м-рн Дежнево | Биологические очисные | К-150 | ПГ-1 | ООО"ЛУКОЙЛ-УНП" |
| 338 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО"ЛУКОЙЛ-УНП" | м-рн Дежнево | Биологические очисные | К-150 | ПГ-2 | ООО"ЛУКОЙЛ-УНП" |
| 339 | ПСЧ-21 | г. Ухта | Ухтинский филиал ОАО «КТК» | м-рн Дежнево | котельная | К-150 | ПГ-1 | ОАО «КТК» |
| 340 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Ухтажелезобетон" | Транспортная | 6 | К-150 | ПГ-1 | ООО "Ухтажелезобетон" |
| 341 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Ухтажелезобетон" | Транспортная | 6 | К-150 | ПГ-2 | ООО "Ухтажелезобетон" |
| 342 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Ухтажелезобетон" | Транспортная | 6 | К-150 | ПГ-3 | ООО "Ухтажелезобетон" |
| 1 | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Ухтажелезобетон" | Транспортная | 6 | V-25 | ПВ-1 | ООО "Ухтажелезобетон" |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Ухтажелезобетон" | Транспортная | 6 | V-25 | ПВ-2 | ООО "Ухтажелезобетон" |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | MGM "Моторс" | Ветлосяновская | 2 | К-150 | ПГ-1 | MGM "Моторс" |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» | м-рн Ветлосян |  | Т-120 | ПГ-1 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» | м-рн Ветлосян |  | Т-120 | ПГ-2 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» | м-рн Ветлосян |  | V-100 | ПВ-1 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт" | Транспортная |  | Т-100 | ПГ-1 | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт" | Транспортная |  | V-50 | ПВ-1 | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт 31 |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт" | Транспортная |  | V-50 | ПВ-2 | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт |
|  | ПСЧ-21 | г. Ухта | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт" | Транспортная |  | V-75 | ПВ-3 | ООО "Лукойл-Севернефтепродукт |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | К-150 | ПГ-1 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | К-150 | ПГ-2 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | К-150 | ПГ-3 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | К-150 | ПГ-4 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | К-150 | ПГ-5 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-60 | ПВ-1 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-100 | ПВ-2 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-100 | ПВ-3 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-160 | ПВ-4 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-50 | ПВ-5 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-50 | ПВ-6 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-50 | ПВ-7 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-50 | ПВ-8 | АО "Комиавиатранс" |
|  | ВПО СПАСОП | г. Ухта | Аэропорт Ухта АО "Комиавиатранс" | Авиационная | 18 | V-50 | ПВ-9 | АО "Комиавиатранс" |
| 366 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 11а | К-150 | ПГ-127 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 367 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 5 | К-150 | ПГ-128 | ОАО ТТЦ |
| 368 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 7 | К-200 | ПГ-129 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 369 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 7 (у подстанции) | К-200 | ПГ-130 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 370 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 48/26 | К-200 | ПГ-134 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 371 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Юбилейная | 14 | К-200 | ПГ-136 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 372 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Юбилейная | 26 | К-200 | ПГ-137 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 373 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Юбилейная | 19 | К-150 | ПГ-138 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 374 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Юбилейная | 16 | К-200 | ПГ-139 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 375 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Юбилейная | 22 | К-100 | ПГ-140 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 376 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дружбы | 16 | К-100 | ПГ-141 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 377 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 6-а (СОШ-18) | К-100 | ПГ-142 | МОУ «СОШ-18» |
| 378 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дружбы | 9 | К-150 | ПГ-143 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 379 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 32-а ( д/с-94) | Т-100 | ПГ-144 | МДОУ «Д/с №94» |
| 380 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дружбы | 7 (д/с-105) | К-100 | ПГ-145 | МДОУ «Д/с №105» |
| 381 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 12 | К-400 | ПГ-146 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 382 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 8 | К-400 | ПГ-147 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 383 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 4 | К-400 | ПГ-148 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 384 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 2 | К-400 | ПГ-149 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 385 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Крымская | 1 | К-150 | ПГ-150 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 386 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Крымская | 5 | К-150 | ПГ-151 | УК «Март» |
| 387 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября, МГИЯ | 1"б" | Т-100 | ПГ-152 | МОУ «ГИЯ» |
| 388 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 52/25 | К-150 | ПГ-153 | ООО УК «Родная» |
| 389 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 38 | К-150 | ПГ-154 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 390 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 34 | К-150 | ПГ-155 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 391 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 32 | К-150 | ПГ-156 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 392 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 28 | К-150 | ПГ-157 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 393 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 22 | К-150 | ПГ-158 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 394 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 18 | К-150 | ПГ-159 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 395 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 22 | К-150 | ПГ-161 | ООО «УУК» |
| 396 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 24 б | К-100 | ПГ-163 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 397 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 24 б | К-100 | ПГ-164 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 398 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 28 в | К-100 | ПГ-165 | УК «Идеал» |
| 399 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 34 | К-200 | ПГ-166 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 400 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 24 | К-400 | ПГ-167 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 401 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 28 | К-200 | ПГ-168 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 402 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 43 | К-300 | ПГ-169 | ООО «Управдом» |
| 403 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 51 | К-200 | ПГ-170 | ООО УК «Март» |
| 404 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 38 | К-100 | ПГ-171 | гост. Чибью |
| 405 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 38 | Т-100 | ПГ-172 | гост. Чибью |
| 406 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 63 | К-200 | ПГ-173 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 407 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 55 | К-200 | ПГ-174 | ООО УК «Техстрой» |
| 408 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 26 | К-200 | ПГ-175 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 409 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 53 | К-200 | ПГ-176 | ООО УК «Март» |
| 410 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 22 | К-200 | ПГ-177 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 411 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 23 | К-200 | ПГ-178 | ООО УК «Родная» |
| 412 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 25 (УТЛ) | К-200 | ПГ-179 | УТЛ |
| 413 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 22 | К-200 | ПГ-180 | ООО «Управдом» |
| 414 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 14 | К-200 | ПГ-181 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 415 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 9 | К-200 | ПГ-182 | ООО УК «Идеал» |
| 416 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Комсомольская | 7 | К-300 | ПГ-183 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 417 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 35 | К-150 | ПГ-184 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 418 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Комсомольская | 5 | К-150 | ПГ-185 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 419 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 35,(33) | К-150 | ПГ-186 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 420 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 31/9 | К-150 | ПГ-187 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 421 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 9 а | К-100 | ПГ-188 | «УДРС» |
| 422 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сидорова | 5а | К-200 | ПГ-189 | МДОУ «Д\С №24» |
| 423 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сидорова | 5а | К-200 | ПГ-190 | МДОУ «Д\С №24» |
| 424 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 1 (худ. школа) | К-150 | ПГ-191 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 425 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 5 | К-150 | ПГ-192 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 426 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 1 (д/с-28) | К-150 | ПГ-193 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 427 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 2 | К-150 | ПГ-194 | УГТУ |
| 428 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 15 | К-150 | ПГ-195 | ООО УК «Март» |
| 429 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 4 | К-150 | ПГ-196 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 430 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 3 | К-150 | ПГ-197 | МУП «Ухтасервис» |
| 431 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 5 (СОШ-21) | К-150 | ПГ-198 | МОУ «СОШ № 21» |
| 432 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 12А | К-100 | ПГ-199 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 433 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пионергорский проезд | 6 СОШ-5 | К-200 | ПГ-200 | МОУ «СОШ №5» |
| 434 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 21 а | К-150 | ПГ-201 | МУП «Ухтасервис» |
| 435 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 21 б | К-150 | ПГ-202 | УГТУ |
| 436 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 21 а (Тех.колледж УГТУ) | К-150 | ПГ-203 | УГТУ |
| 437 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 21 а (Тех.колледж УГТУ) | К-150 | ПГ-204 | УГТУ |
| 438 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 29 | К-150 | ПГ-205 | ООО УК «Родная» |
| 439 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 41 | К-150 | ПГ-206 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 440 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 39 | К-150 | ПГ-207 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 441 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пионергорский проезд | 9 | К-150 | ПГ-209 | ООО УК «Март» |
| 442 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пионергорский проезд | 3 | К-200 | ПГ-211 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 443 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пионергорский проезд | 5 (СОШ-19) | К-150 | ПГ-212 | МОУ «СОШ №19» |
| 444 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пионергорский проезд | 3 | К-200 | ПГ-213 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 445 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Пионерская | 12 | К-200 | ПГ-214 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 446 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 55 | К-400 | ПГ-215 | ТСН «Гармония» |
| 447 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 9 | Т-400 | ПГ-216 | ТСН «Каскад» |
| 448 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 19 | К-100 | ПГ-217 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 449 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 31 | К-150 | ПГ-219 | ООО УК «Идеал» |
| 450 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 33/27 | К-100 | ПГ-220 | ООО УК «Идеал» |
| 451 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Коммунальная | 6 | К-100 | ПГ-221 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 452 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 18/39 | К-100 | ПГ-222 | ООО УК «Родная» |
| 453 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 40-В | К-100 | ПГ-223 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 454 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 8/10 | К-100 | ПГ-224 | МУП «Ухтасервис» |
| 455 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 44(а/стоянка) | К-100 | ПГ-225 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 456 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 42а | К-100 | ПГ-226 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 457 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 42б | К-100 | ПГ-227 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 458 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Советская | 13/41 | К-150 | ПГ-228 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 459 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 45 | К-150 | ПГ-229 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 460 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 47 | К-150 | ПГ-230 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 461 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 57 | К-150 | ПГ-231 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 462 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Малая | 15 | К-200 | ПГ-232 | - |
| 463 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Социалистическая | 1 | К-150 | ПГ-252 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 464 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 18 | К-150 | ПГ-253 | ООО УК «Родная» |
| 465 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 72 (ЦОК) | К-100 | ПГ-256 | Образовательное подразделение «УПЦ» |
| 466 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 72 (ЦОК у гаражей) | К-200 | ПГ-257 | Образовательное подразделение «УПЦ» |
| 467 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 72 (ЦОК) | К-200 | ПГ-258 | Образовательное подразделение «УПЦ» |
| 468 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 3 | К-200 | ПГ-259 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 469 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Строителей | 13/11 | К-200 | ПГ-260 | ООО УК «Родная» |
| 470 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 5 | К-400 | ПГ-261 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 471 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 7 | К-150 | ПГ-262 | - |
| 472 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 15 | К-400 | ПГ-263 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 473 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 11(двор) | К-150 | ПГ-264 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 474 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 66 | Т-150 | ПГ-265 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 475 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 75 | К-150 | ПГ-266 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 476 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 48 | К-150 | ПГ-267 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 477 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 18 (СОШ №20) | К-400 | ПГ-268 | МОУ «СОШ №20» |
| 478 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 18 (СОШ №20) | К-150 | ПГ-269 | МОУ «СОШ №20» |
| 479 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Социалистическая | 5 | Т-150 | ПГ-270 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 480 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Социалистическая | 4А | К-400 | ПГ-271 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 481 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 13 | К-400 | ПГ-272 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 482 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 40 | К-200 | ПГ-273 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 483 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 50 | К-500 | ПГ-274 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 484 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Куратова | 10 | К-150 | ПГ-275 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 485 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Дружбы | 15 ( д/с №60) | К-150 | ПГ-276 | МДОУ «Д/С №60» |
| 486 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 79 | К-150 | ПГ-277 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 487 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 76 | К-150 | ПГ-278 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 488 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Куратова | 20 | К-300 | ПГ-280 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 489 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Куратова | 16 | К-500 | ПГ-281 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 490 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 71 | К-150 | ПГ-282 | ООО «Управдом» |
| 491 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Куратова | 15 | Т-150 | ПГ-283 | ООО УК «Март» |
| 492 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Куратова | 11 | К-500 | ПГ-286 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 493 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 36 | К-200 | ПГ-287 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 494 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Куратова | 14 | К-200 | ПГ-288 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 495 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 13 | К-200 | ПГ-291 | УГТУ |
| 496 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 13 | К-200 | ПГ-292 | УГТУ |
| 497 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 15 | К-150 | ПГ-293 | не подключ. Стр |
| 498 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 1(сквер) | К-200 | ПГ-294 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 499 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 1 | К-200 | ПГ-295 | ГБУЗ РК «Ухтинская ФТП» |
| 500 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 20 | К-200 | ПГ-296 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 501 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 4 | К-200 | ПГ-297 | Автоцентр «Колесо» |
| 502 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 4 | К-200 | б/н |  |
| 503 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Космонавтов | 46 | К-150 | ПГ-298 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 504 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Ленина | 77 | К-150 | ПГ-299 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 505 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Нефтяников | 22 | К-300 | ПГ-300 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 506 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 70 А | К-100 | ПГ-357 | ГОУ «УПНИ» |
| 507 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 58 | К-150 | ПГ-358 | ООО УК «Март» |
| 508 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 56 | К-100 | ПГ-359 | ООО УК «Март» |
| 509 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональная | 40 | К-150 | ПГ-360 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 510 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 1 | К-500 | ПГ-361 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 511 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 5 | К-500 | ПГ-362 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 512 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 5 А | К-500 | ПГ-363 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 513 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 9 А | К-500 | ПГ-364 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 514 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 19 А | К-200 | ПГ-365 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 515 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | 30 лет Октября | 21 | К-200 | ПГ-366 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 516 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Севастопольская | 11 | К-500 | ПГ-367 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 517 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 8 | К-500 | ПГ-369 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 518 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сенюкова | 10 | К-500 | ПГ-370 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 519 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | а/д Ухта-Водный АЗС |  | К-300 | ПГ-1 | АЗС |
| 520 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | а/д Ухта-Водный АЗС |  | К-300 | ПГ-2 | АЗС |
| 521 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Интернациональный переулок | 15 | К-150 | ПГ-387 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 522 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 8 | К-300 | ПГ-388 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 523 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 16 | К-300 | ПГ-389 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 524 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 24 | К-300 | ПГ-390 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 525 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | вдоль дороги | К-300 | ПГ-391 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 526 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 6 | К-300 | ПГ-393 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 527 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 6 | К-500 | ПГ-394 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 528 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 6 | К-500 | ПГ-395 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 529 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 8 | К-500 | ПГ-396 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 530 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 8 (на ул.Давлатова) | К-500 | ПГ-397 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 531 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Зерюнова | 8 (поворот ул.Давлатова) | К-500 | ПГ-399 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 532 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 2 (профилакторий) | К-500 | ПГ-400 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 533 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 3 (вдоль а/д) | К-200 | ПГ-401 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 534 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 3 (вдоль а/д) | К-200 | ПГ-402 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 535 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 4/.2 (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-403 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 536 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 4 (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-404 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 537 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сидорова | 3 | К-200 | ПГ-405 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 538 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 8 (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-406 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 539 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков, АБК Газпром | 10/1 (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-407 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 540 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков, АБК Газпром | 10/1 (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-408 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 541 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб.Газовиков/ул.Алексеева | (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-409 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 542 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб.Газовиков/ул.Алексеева | (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-410 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 543 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 4/2 | К-300 | ПГ-411 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 544 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Тиманская | 6 | К-300 | ПГ-412 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 545 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | 12 (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-413 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 546 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-414 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 547 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Наб. Газовиков | (вдоль а/д) | К-300 | ПГ-415 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 548 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Сидорова | 9 | К-300 | ПГ-417 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 549 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Земляничная поляна | при въезде справа | К-300 | ПГ-418 | «Светлое будущее» |
| 550 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Земляничная поляна | в конце улицы | К-300 | ПГ-419 | «Светлое будущее» |
| 551 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Снежная | 15 | К-150 | ПГ-420 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 552 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | Рябиновая | 20 | К-150 | ПГ-421 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 553 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ГУ "Ухтинское лесничество" | Социалистическая | 8а | К-150 | ПГ-422 | ГУ "Ухтинское лесничество" |
| 554 | ПСЧ-22 | г. Ухта | МУП "УВК" | магазин Провиант |  | К-300 | ПГ-423 | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 555 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АБК АО "Транснефть-Север" | Зерюнова | 2/1 | К-300 | ПГ-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 556 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АБК АО "Транснефть-Север" | Зерюнова | 2/1 | К-300 | ПГ-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 557 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АБК АО "Транснефть-Север" | Зерюнова | 2/1 | К-300 | ПГ-3 | АО "Транснефть-Север" |
| 558 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АБК АО "Транснефть-Север" | Зерюнова | 2/1 | К-300 | ПГ-4 | АО "Транснефть-Север" |
| 559 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АБК АО "Транснефть-Север" | Зерюнова | 2/1 | К-300 | ПГ-5 | АО "Транснефть-Север" |
| 560 | ПЧ-22 | г. Ухта | ООО "Резерв" | Социалистическая | 1 | V-50 | ПВ-1 | ООО «Резерв» |
| 561 | ПЧ-22 | г. Ухта | ГУ "Ухтинское лесничество" | Социалистическая | 9 | К-150 | ПГ-422 | ГУ "Ухтинское лесничество" |
| 562 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Ухтастрой" | Западная | 8 | Т-100 | ПГ-1 | ООО "Ухтастрой" |
| 563 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Ухтастрой" | Западная | 8 | V-50 | ПВ-1 | ООО "Ухтастрой" |
| 564 | ПЧ-22 | г. Ухта | ООО "ВАМОЗ" | Западная | 14 | К-100 | ПГ-1 | ООО "ВАМОЗ" |
| 565 | ПЧ-22 | г. Ухта | ООО "ВАМОЗ" | Западная | 14 | К-100 | ПГ-2 | ООО "ВАМОЗ" |
| 566 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Автогаз Комплект" | Западная | 20 | V-50 | ПВ-1 | ООО "Автогаз Комплект" |
| 567 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Ухтатеплосервис" | Западная | 18 | V-50 | ПВ-1 | ООО "Ухтатеплосервис" |
| 568 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Ухтатеплосервис" | Западная | 18 | V-50 | ПВ-2 | ООО "Ухтатеплосервис" |
| 569 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Урал СТ- КОМИ" | Западная | 22 | К-150 | ПГ-1 | ООО "Урал СТ- КОМИ" |
| 570 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "ВАМОЗ" | Западная | 4 | Т-100 | ПГ-1 | ООО "ВАМОЗ" |
| 571 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Ухтинское ДРСУ | Северная | 3 |  | пирс | Ухтинское ДРСУ |
| 572 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ОАО "Перспектива" | Северная | 3 | V-60 | ПВ-1 | ОАО "Перспектива" |
| 573 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Югерское шоссе | 10 (Склад ГСМ) | К-200 | ПГ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 574 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Югерское шоссе | 10 (Склад ГСМ) | К-200 | ПГ-2 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 575 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Югерское шоссе | 10 (Склад ГСМ) | К-200 | ПГ-3 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 576 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Югерское шоссе | 10 (Склад ГСМ) | К-200 | ПГ-4 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 577 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Югерское шоссе | 10 (Склад ГСМ) | К-200 | ПГ-5 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 578 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Югерское шоссе | 10 (Склад ГСМ) | К-200 | ПГ-6 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 579 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АО "Центрэнергогаз" | Югерское шоссе | 4 | К-200 | ПГ-1 | АО "Центрэнергогаз" |
| 580 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АО "Центрэнергогаз" | Югерское шоссе | 4 | К-200 | ПГ-2 | АО "Центрэнергогаз" |
| 581 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АО "Центрэнергогаз" | Югерское шоссе | 4 | К-200 | ПГ-3 | АО "Центрэнергогаз" |
| 582 | ПСЧ-22 | г. Ухта | АО "Центрэнергогаз" | Югерское шоссе | 4 | К-200 | ПГ-4 | АО "Центрэнергогаз" |
| 583 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) | Югерское шоссе | 6 | К-200 | ПГ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) |
| 584 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) | Югерское шоссе | 6 | К-200 | ПГ-2 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) |
| 585 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) | Югерское шоссе | 6 | К-200 | ПГ-3 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) |
| 586 | ПЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) | Югерское шоссе | 6 | V-500 | ПВ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-2) |
| 587 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-1) | Югерское шоссе | 8 | К-200 | ПГ-7 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (база-1) |
| 588 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-1) | Югерское шоссе | 8 | К-200 | ПГ-8 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (база-1) |
| 589 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-1) | Югерское шоссе | 8 | К-200 | ПГ-9 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (база-1) |
| 590 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-1) | Югерское шоссе | 8 | К-200 | ПГ-11 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (база-1) |
| 591 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-1) | Югерское шоссе | 8 | К-200 | ПГ-12 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (база-1) |
| 592 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) | Югерское шоссе | 10 | V-100 | ПВ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 593 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) | Югерское шоссе | 10 | V-100 | ПВ-2 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 594 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) | Югерское шоссе | 10 | V-100 | ПВ-3 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 595 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) | Югерское шоссе | 10 | V-100 | ПВ-4 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 596 | ПСЧ-22 | г. Ухта | (УМТС и К) ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) | Югерское шоссе | 10 | V-100 | ПВ-5 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 597 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | К-200 | ПГ-2 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 598 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | К-200 | ПГ-5 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 599 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | К-200 | ПГ-6 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 600 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | К-200 | ПГ-8 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 601 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | К-200 | ПГ-9 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 602 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | К-200 | ПГ-11 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 603 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | К-200 | ПГ-14 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 604 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Участок хранения ГСМ УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Северная | 12 | V-200 | ПВ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ТПУ-1) |
| 605 | ПЧ-22 | г. Ухта | Завод глиняного кирпича | Югерское шоссе |  | К-150 | ПГ-3 | отключен |
| 606 | ПЧ-22 | г. Ухта | Завод глиняного кирпича | Югерское шоссе |  | К-150 | ПГ-4 | отключен |
| 607 | ПЧ-22 | г. Ухта | Завод глиняного кирпича | Югерское шоссе |  | К-150 | ПГ-5 | отключен |
| 608 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Завод глиняного кирпича | Югерское шоссе | 14 | V-500 | ПВ-1 | Завод глиняного кирпича |
| 609 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | ООО «Геосфера пилорама» | Югерское шоссе | 14 | V-100 | ПВ-1 | ООО «Геосфера пилорама» |
| 610 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | район ГРП |  | К-150 | ПГ-1 | Племхоз «Ухта-97» |
| 611 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | п/о Ухта-18 |  | К-150 | ПГ-2 | п/о Ухта-18 |
| 612 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | п/о Ухта-18 |  | К-150 | ПГ-3 | п/о Ухта-18 |
| 613 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | МОУ "ООШ № 6" |  | К-150 | ПГ-4 | МОУ "ООШ № 6" |
| 614 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | Племхоз "Ухта-97" | гаражи | К-150 | ПГ-5 | Племхоз «Ухта-97» |
| 615 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | Племхоз "Ухта-97" | за водонапорной башней | К-150 | ПГ-6 | Племхоз «Ухта-97» |
| 616 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | Совхозная | 69 | К-150 | ПГ-7 | - |
| 617 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | Совхозная | 70 | К-150 | ПГ-8 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 618 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | Совхозная | 67А | К-150 | ПГ-9 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 619 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | МОУ "ООШ № 6" |  | К-100 | ПГ-10 | МОУ "ООШ № 6" |
| 620 | ПСЧ-22 | м-рн Югер | МУП "УВК" | на а/дороге | 64 | К-100 | ПГ-11 | ООО «Региональный оператор Севера» |
| 621 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-22 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 622 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-23 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 623 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-24 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 624 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-25 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 625 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-101 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 626 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-102 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 627 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-103 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 628 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-105 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 629 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-106 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 630 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-107 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 631 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-108 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 632 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-109 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 633 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-110 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 634 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-111 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 635 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | К-200 | ПГ-112 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 636 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | V-10 | ПВ-11/1 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 637 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Строительная | 10 | V-10 | ПВ-11/2 | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» |
| 638 | ПСЧ-22 | г. Ухта КС-10 | СА и МО ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Сосновая | 9 | К-200 | ПГ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 639 | ПСЧ-22 | г. Ухта КС-10 | ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Сосновая | 6 | К-200 | ПГ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 640 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | База Управление связи ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Сосновая | 1 | К-150 | ПГ-3 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 641 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-2) | Сосновая | 19 | К-150 | ПГ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 642 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-2) | Сосновая | 19 | К-150 | ПГ-2 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 643 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-2) | Сосновая | 19 | К-150 | ПГ-3 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 644 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-2) | Сосновая | 19 | К-150 | ПГ-4 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 645 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-2) | Сосновая | 19 | К-150 | ПГ-5 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 646 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-2) | Сосновая | 19 | К-150 | ПГ-6 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 647 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ( база-2) | Сосновая | 19 | V-400 | ПВ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 648 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | Инжен.техн.центр ООО «Газпром трансгаз Ухта» | Сосновая | 4 | К-150 | ПГ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 649 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | ООО ПСК "Газовик-2000" | Ижемская |  | К-150 | ПГ-1 | ООО ПСК "Газовик-2000" |
| 650 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | ООО ПСК "Газовик-2000" | Ижемская |  | К-150 | ПГ-2 | ООО ПСК "Газовик-2000" |
| 651 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | ООО ПСК "Газовик-2000" | Ижемская |  | К-150 | ПГ-3 | ООО ПСК "Газовик-2000" |
| 652 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | СМУ-5 | Ижемская |  | V-25 | ПВ-1 | СМУ-5 |
| 653 | ПЧ-22 | г. Ухта КС-10 | СМУ-5 | Ижемская |  | V-25 | ПВ-2 | СМУ-5 |
| 654 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Альфа-Эко"" | Машиностроителей | 4 (на территории) | К-150 | ПГ-1 | ООО "Альфа-Эко"" |
| 655 | ПЧ-22 | г. Ухта | ООО "Альфа-Эко"" | Машиностроителей | 4 ( у здания АБК) | К-150 | ПГ-2 | ООО "Альфа-Эко"" |
| 656 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Альфа-Эко"" | Машиностроителей | 4 (на территории) | К-150 | ПГ-3 | ООО "Альфа-Эко"" |
| 657 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ООО "Альфа-Эко"" | Машиностроителей | 4 (на территории) | V-250 | ПВ-1 | ООО "Альфа-Эко"" |
| 658 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ЗАО "УЭМЗ" | Бельгопское шоссе | 3 | К-150 | ПГ-1 | ЗАО "УЭМЗ" |
| 659 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ЗАО "УЭМЗ" | Бельгопское шоссе | 3 | К-150 | ПГ-2 | ЗАО "УЭМЗ" |
| 660 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ЗАО "УЭМЗ" | Бельгопское шоссе | 3 | К-150 | ПГ-3 | ЗАО "УЭМЗ" |
| 661 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ЗАО "УЭМЗ" | Бельгопское шоссе | 3 | К-150 | ПГ-4 | ЗАО "УЭМЗ" |
| 662 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ЗАО "УЭМЗ" | Бельгопское шоссе | 3 | К-150 | ПГ-5 | ЗАО "УЭМЗ" |
| 663 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ЗАО "УЭМЗ" | Бельгопское шоссе | 3 | Т-150 | ПГ-6 | ЗАО "УЭМЗ" |
| 664 | ПСЧ-22 | г. Ухта | УПТК «Лукойл-Коми" | Линейная | 2 | V-100 | ПВ-1 | «Лукойл-Коми" |
| 665 | ПСЧ-22 | г. Ухта | УПТК «Лукойл-Коми" | Линейная | 2 | V-300 | ПВ-2 | «Лукойл-Коми" |
| 666 | ПСЧ-22 | г. Ухта | УПТК «Лукойл-Коми" | Линейная | 2 | V-300 | ПВ-3 | «Лукойл-Коми" |
| 667 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 668 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 669 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-3 | АО "Транснефть-Север" |
| 670 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-4 | АО "Транснефть-Север" |
| 671 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-5 | АО "Транснефть-Север" |
| 672 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-6 | АО "Транснефть-Север" |
| 673 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-7 | АО "Транснефть-Север" |
| 674 | ПСЧ-22 | г. Ухта | База ПТОиК АО "Транснефть-Север" | Линейная | 4 | К-150 | ПГ-8 | АО "Транснефть-Север" |
| 675 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Северкомплектстрой | 1-я Индустриальная | 2 | К-125 | ПГ-1 | Северкомплект-строй |
| 676 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Северкомплектстрой | 1-я Индустриальная | 2 | К-125 | ПГ-2 | Северкомплект-строй |
| 677 | ПСЧ-22 | г. Ухта | Северкомплектстрой | 1-я Индустриальная | 2 | К-125 | ПГ-3 | Северкомплект-строй |
| 678 | ПСЧ-22 | Ухта | ООО "Ухтажилфонд" База "Горжилфонда" | Машиностроителей | 15 | К-100 | ПГ-1 | ООО "Ухтажилфонд" |
| 679 | ПСЧ-22 | Ухта | ООО "Ухтажилфонд" База "Горжилфонда" | Машиностроителей | 15 | Т-100 | ПГ-2 | ООО "Ухтажилфонд" |
| 680 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | Профилакторий "Крохаль" | К-100 | ПГ-1 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 681 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | Профилакторий "Крохаль" | К-100 | ПГ-2 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 682 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | Профилакторий "Крохаль" | К-100 | ПГ-3 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 683 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | УГБ Профилакторий "Крохаль" | К-100 | ПГ-1 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 684 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | УГБ Профилакторий "Крохаль" | V-50 | ПВ-1 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 685 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | УГБ Профилакторий "Крохаль" | V-50 | ПВ-2 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 686 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | Профилакторий "Крохаль" | V-50 | ПВ-1 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 687 | ПСЧ-22 | г. Ухта | ФГБОУ ВПО УГТУ | м. Крохаль | Профилакторий "Крохаль" | V-50 | ПВ-2 | ФГБОУ ВПО УГТУ |
| 688 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-150 | ПГ-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 689 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-150 | ПГ-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 690 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-150 | ПГ-3 | АО "Транснефть-Север" |
| 691 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-150 | ПГ-4 | АО "Транснефть-Север" |
| 692 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-150 | ПГ-5 | АО "Транснефть-Север" |
| 693 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-150 | ПГ-6 | АО "Транснефть-Север" |
| 694 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-200 | ППГ-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 695 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-200 | ППГ-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 696 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-200 | ППГ-3 | АО "Транснефть-Север" |
| 697 | ОП ПЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-200 | ППГ-4 | АО "Транснефть-Север" |
| 698 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-200 | ППГ-5 | АО "Транснефть-Север" |
| 699 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | К-200 | ППГ-6 | АО "Транснефть-Север" |
| 700 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | V-700 | ПВ-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 701 | ОП ПСЧ-93 | г. Ухта | ПСУ Ухта АО "Транснефть-Север" | Строительная | 14 | V-700 | ПВ-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 702 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-1 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 703 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-2 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 704 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-3 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 705 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-4 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 706 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-5 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 707 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-6 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 708 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-7 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 709 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-8 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 710 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-9 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 711 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-225 | ПГ-10 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 712 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-225 | ПГ-11 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 713 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-225 | ПГ-12 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 714 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-225 | ПГ-13 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 715 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-225 | ПГ-14 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 716 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-15 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 717 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-16 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 718 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-17 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 719 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-18 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 720 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-19 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 721 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-20 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 722 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-21 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 723 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-150 | ПГ-22 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 724 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-23 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 725 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-225 | ПГ-24 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 726 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-25 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 727 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | К-160 | ПГ-26 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 728 | КС-10 | г. Ухта КС-10 | Сосногорское ЛПУМГ (КС-10) | Ижемская | 5 | V-50 | ПВ-1 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 729 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-1 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 730 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-2 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 731 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-3 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 732 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-4 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 733 | КС-10 | г. Ухта | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-5 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 734 | КС-10 | КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-6 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 735 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-7 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 736 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-8 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 737 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-9 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 738 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-10 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 739 | КС-10 | КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-11 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 740 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-12 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 741 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-13 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 742 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-14 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 743 | КС-10 | г. Ухта КС-Ухтинская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Ухтинская) | Ухта-Четлас |  | V-50 | ПВ-1 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 744 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-1 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 745 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-2 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 746 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-3 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 747 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-4 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 748 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-5 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 749 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-6 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 750 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-7 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 751 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-8 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 752 | КС-10 | г. Ухта КС-Сосногорская | Сосногорское ЛПУМГ (КС-Сосногорская) | Ухта-Четлас |  | К-225 | ПГ-9 | Сосногорское ЛПУМГ |
| 753 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-1 | СГПЗ |
| 754 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-2 | СГПЗ |
| 755 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | строительная | 16 | К-300 | ПГ-3 | СГПЗ |
| 756 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-4 | СГПЗ |
| 757 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-5 | СГПЗ |
| 758 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-6 | СГПЗ |
| 759 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-7 | СГПЗ |
| 760 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ПГ-8 | СГПЗ |
| 761 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ПГ-9 | СГПЗ |
| 762 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ПГ-10 | СГПЗ |
| 763 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ПГ-11 | СГПЗ |
| 764 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ПГ-12 | СГПЗ |
| 765 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-13 | СГПЗ |
| 766 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-14 | СГПЗ |
| 767 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-15 | СГПЗ |
| 768 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-16 | СГПЗ |
| 769 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-17 | СГПЗ |
| 770 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-18 | СГПЗ |
| 771 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-19 | СГПЗ |
| 772 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-20 | СГПЗ |
| 773 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-21 | СГПЗ |
| 774 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | Т-200 | ПГ-22 | СГПЗ |
| 775 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-23 | СГПЗ |
| 776 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-300 | ПГ-24 | СГПЗ |
| 777 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | V-250 | ПВ-1 | СГПЗ |
| 778 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | V-250 | ПВ-2 | СГПЗ |
| 779 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | V-250 | ПВ-3 | СГПЗ |
| 780 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | V-250 | ПВ-4 | СГПЗ |
| 781 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ППГ-1 | СГПЗ |
| 782 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ППГ-2 | СГПЗ |
| 783 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ППГ-3 | СГПЗ |
| 784 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ППГ-4 | СГПЗ |
| 785 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ППГ-5 | СГПЗ |
| 786 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ППГ-6 | СГПЗ |
| 787 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | К-200 | ППГ-7 | СГПЗ |
| 788 | ВПЧ-2 | г. Ухта | СГПЗ цех №7 | Строительная | 16 | Т-200 | ППГ-8 | СГПЗ |
| 789 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО "КТК" | Ухтинская | 1 котельная | К-150 | ПГ-1 | ООО "КТК" |
| 790 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО "КТК" | Ухтинская | 2 | К-150 | ПГ-2 | ООО "КТК" |
| 791 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО "КТК" | Ухтинская | 2 | К-150 | ПГ-3 | ООО "КТК" |
| 792 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 1а | Т-150 | ПГ-29 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 793 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ухтинская | 5 | К-250 | ПГ-65 | ООО УК «Домсервис» |  |  |
| 794 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ухтинская | 7 | К-150 | ПГ-66 | ООО УК «Домсервис» |  |  |
| 795 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | гаражи | К-150 | ПГ-19 | МКП «Ухтаспецавтодор» |  |
| 796 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 10 | К-150 | ПГ-33 | МКП «Ухтаспецавтодор» |  |
| 797 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 12 | К-150 | ПГ-34 | МКП «Ухтаспецавтодор» |  |
| 798 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 14а | К-150 | ПГ-35 | МКП «Ухтаспецавтодор» |  |
| 799 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 15а | К-150 | ПГ-36 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 800 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 15а | К-150 | ПГ-37 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 801 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 19 | К-150 | ПГ-39 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 802 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 21 | К-150 | ПГ-40 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 803 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 25 | К-150 | ПГ-41 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 804 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 27 | К-150 | ПГ-42 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 805 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 33 | К-150 | ПГ-43 | ООО УК «Домсервис» |
| 806 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | 36 | Т-100 | ПГ-44 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 807 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | очистн. сооружения | Т-100 | ПГ-45 | МУП "УВК" |
| 808 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Ленина | Дом культуры 16а | Т-100 | ПГ-63 | Дом культуры |
| 809 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 30 | К-150 | ПГ-52 | ОО УК «Домсервис» |
| 810 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 28 | К-150 | ПГ-53 | ОО УК «Домсервис» |
| 811 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 18 | К-150 | ПГ-54 | ОО УК «Домсервис» |
| 812 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 22 | К-150 | ПГ-55 | ОО УК «Домсервис» |
| 813 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 24 | К-150 | ПГ-56 | ОО УК «Домсервис» |
| 814 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 8 | К-150 | ПГ-57 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 815 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 6 | К-150 | ПГ-58 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 816 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 4 | К-150 | ПГ-59 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 817 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 29 | Т-100 | ПГ-60 | ОО УК «Домсервис» |
| 818 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 33 | Т-100 | ПГ-76 | ОО УК «Домсервис» |
| 819 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Октябрьская | 5а школа | Т-150 | ПГ-61 | МОУ «СОШ №14» |
| 820 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Октябрьская | 5а школа | Т-100 | ПГ-62 | МОУ «СОШ №14» |
| 821 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Дорожная | ВОС | Т-100 | ПГ-51 | МУП "УВК" |
| 822 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | пер. Пионерский | 3 общежитие | К-150 | ПГ-38 | ОО УК «Домсервис» |
| 823 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | ул. Первомайская | 2 | К-150 | ПГ-31 | ООО УК «Домсервис» |
| 824 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | ул. Первомайская | 3 | К-150 | ПГ-32 | МУП "УВК"(резерв) |
| 825 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО ЗВЭК "Прогресс" Цех-3 | Советская |  | Т-100 | ПГ-1 | ООО ЗВЭК "Прогресс" |
| 826 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО ЗВЭК "Прогресс" Цех-2 | Советская |  | Т-150 | ПГ-2 | ООО ЗВЭК "Прогресс" |
| 827 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО ЗВЭК "Прогресс" Материальный склад | Советская |  | Т-150 | ПГ-3 | ООО ЗВЭК "Прогресс" |
| 828 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО ЗВЭК "Прогресс" Цех-1 | Советская |  | Т-125 | ПГ-4 | ООО ЗВЭК "Прогресс" |
| 829 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО ЗВЭК "Прогресс" Цех-4 | Советская |  | Т-125 | ПГ-5 | ООО ЗВЭК "Прогресс" |
| 830 | ПЧ-193 | п.Водный | МУ "УГОиЧС" | пер.Первомайский | 4 | V-50 | ПВ-4 | МУ "УГОиЧС" |
| 831 | ПЧ-193 | п.Водный | ООО "Опора" | Компресорная |  | V-50 | ПВ-8 | ООО "Опора" разрушен |
| 832 | ПЧ-193 | п.Водный | ГКУ РК "УППС и ГЗ" | Компресорная | склад МЧС | V-100 | ПВ-10 | ГКУ РК "УППС и ГЗ" |
| 833 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Торопова | 1 | К-150 | ПГ-46 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 834 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Гагарина | 19 | К-150 | ПГ-47 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 835 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Торопова | 3 | К-150 | ПГ-48 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 836 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Торопова | 4 | Т-100 | ПГ-49 | ООО УК «Домсервис» |
| 837 | ПЧ-193 | п.Водный | МУП "УВК" | Торопова | 5 | К-150 | ПГ-50 | ООО УК «Домсервис» |
| 838 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева | 4 | К-100 | ПГ-1 | МУП "УВК" |
| 839 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО "Стройстандартсевер" | Совхозная | 1 | Т-100 | ПГ-2 | ООО "Стройстандарт-север" |
| 840 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ИП «Старенко» | Совхозная | 1 | Т-100 | ПГ 3 | ИП «Старенко» |
| 841 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева | 35 | К-200 | ПГ-4 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 842 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева | 12 | К-150 | ПГ-6 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 843 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева | 18 | Т-100 | ПГ-7 | ООО «Приоритет» |
| 844 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева | 16 | Т-100 | ПГ-8 | ООО «УУК» |
| 845 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Совхозная | 37 | Т-100 | ПГ-9 | ООО «УУК» |
| 846 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Совхозная | 24 | К-150 | ПГ-10 | ООО УК «Управдом» |
| 847 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Кольцевой пр-д | 15 | Т-150 | ПГ-11 | МУП "УВК" (резерв) |
| 848 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Кольцевой пр-д | 15 | Т-150 | ПГ-12 | ООО «Приоритет» |
| 849 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | ул. Совхозная | 22 | К-150 | ПГ-13 | База УПМК |
| 850 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО "Логистикгруппсевер" | ул. Совхозная | 22 | К-150 | ПГ-14 | ООО "Логистикгрупп-север" |
| 851 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | Школа № 7, д. 9 | К-150 | ПГ-15 | МОУ «СОШ №7» |
| 852 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 9 | Т-63 | ПГ-16 | МОУ «СОШ №7» |
| 853 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 30 | К-150 | ПГ-17 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 854 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Кольцевой пр-д | 2 | Т-100 | ПГ-18 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 855 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 21 | Т-100 | ПГ-19 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 856 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 23 | Т-100 | ПГ-20 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 857 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 25 | Т-63 | ПГ-21 | АОО «Комидорожная компания Ухтинское ДРСУ» |
| 858 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 30 б | К-150 | ПГ-22 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 859 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская, д/с | 28а | К-100 | ПГ-22 «а» | МДОУ №22 |
| 860 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова, УГБ | 9 | К-150 | ПГ-23 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 861 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова | 30б | К-150 | ПГ-24 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 862 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова, УГБ | 9 | К-150 | ПГ-25 | ООО «Ухтасервис» |
| 863 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова, УГБ | 25 | К-100 | ПГ-26 | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 864 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова, УГБ | 25 | К-100 | ПГ-27 | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 865 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова, УГБ | 25 | К-100 | ПГ-28 | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 866 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова, УГБ | 25 | Т-150 | ПГ-28 "а" | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 867 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Больничный пер-к, УГБ | 12 | К-200 | ПГ-29 | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 868 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Больничный пер-к | 11 | Т-100 | ПГ-29 «а» | ГКУ РК ЭТЦ «Спектор Север» |
| 869 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Больничный пер-к | 12 | К-200 | ПГ-30 | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 870 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Больничный пер-к, УГБ | 9 | К-200 | ПГ-31 | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 871 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Больничный пер-к | 12 | К-100 | ПГ-32 | ГБУЗ РК УГБ №1 |
| 872 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Больничный пер-к, ДК | 4 | К-150 | ПГ-47 | МУ «ЦКС МОГО Ухта» клуб-филиал пгт Шудаяг |
| 873 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова | 7 | К-150 | ПГ-33 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 874 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова | 7 | К-150 | ПГ-34 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 875 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 2 | К-150 | ПГ-35 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 876 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 4 | К-150 | ПГ-36 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 877 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 12 | К-150 | ПГ-37 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 878 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 16 | К-150 | ПГ-38 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 879 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 24 | К-200 | ПГ-39 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 880 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 1 | К-100 | ПГ-40 | ООО «Приоритет» |
| 881 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Шахтинская | 1 | К-200 | ПГ-41 | ООО «Приоритет» |
| 882 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева, Тепличное хоз-во | 3 | К-150 | ПГ-42 | ИП М.М. Илянин |
| 883 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева, Тепличное хоз-во | 3 | К-150 | ПГ-43 | ИП М.М. Илянин |
| 884 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Тимирязева, Тепличное хоз-во | 3 | К-150 | ПГ-44 | ИП М.М. Илянин |
| 885 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова | 9 | К-200 | ПГ-48 | ООО «Приоритет» |
| 886 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова | 7 | Т-100 | ПГ-49 | ООО УК «Март» |
| 887 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | МУП "УВК" | Павлова | 9 | Т-100 | ПГ-50 | ООО «Приоритет» |
| 888 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-52 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 889 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-53 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 890 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-54 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 891 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-55 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 892 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-56 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 893 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-57 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 894 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-58 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 895 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО Племхоз "Ухта-97" | Тимирязева, птицефабрика | 35 | Т-150 | ПГ-59 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 896 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО «Газпром трансгаз Ухта» | правый берег р. Ухта | Лыжнаябаза Сияние Севера | V-25 | ПВ-1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 897 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО «Газпром трансгаз Ухта» | правый берег р. Ухта | Лыжнаябаза Сияние Севера | V-25 | ПВ-2 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 898 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | ООО «Газпром трансгаз Ухта» | правый берег р. Ухта | Лыжнаябаза Сияние Севера |  | Пирс | ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 899 | ПЧ-192 | п. Шудаяг | бесхозяйный | Тимирязева | 33 | V-150 | ПВ-3 | бесхозяйный |
| 900 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Лермонтова | 1 | К-150 | ПГ-55 | АО «СИТЕК» |
| 901 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Лермонтова | 8 | К-100 | ПГ-34 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 902 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Лермонтова | 10 | К-100 | ПГ-35 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 903 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Лермонтова | 12 | К-100 | ПГ-36 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 904 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Лермонтова | 15 | К-150 | ПГ-75 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 905 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Лермонтова | 13 | К-150 | ПГ-76 | ООО «Движение» |
| 906 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Лермонтова | 16 а | К-100 | ПГ-57 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 907 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 45 | К-150 | ПГ-31 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 908 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 51 | К-150 | ПГ-32 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 909 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 1 | К-150 | ПГ-21 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 910 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 7 | К-150 | ПГ-22 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 911 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 11 | К-150 | ПГ-23 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 912 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 15 | К-150 | ПГ-24 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 913 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 17 | К-150 | ПГ-25 | НП «Соцстрой» |
| 914 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 21 | К-150 | ПГ-26 | НП «Соцстрой» |
| 915 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 33 | К-250 | ПГ-28 | Ярегский православный приход |
| 916 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 35 | К-250 | ПГ-29 | ООО «Движение» |
| 917 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 37 | К-150 | ПГ-30 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 918 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская, поликлиника | 28 | К-100 | ПГ-80 | ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» пгт Ярега |
| 919 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская, школа 15 | 30 | Т-100 | ПГ-66 | МОУ «СОШ №15» |
| 920 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 49а | К-150 | ПГ-67 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 921 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строителеьная | 1 | К-150 | ПГ-18 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 922 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строительная | 1 | К-250 | ПГ-97 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 923 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строительная | 3 | К-250 | ПГ-98 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 924 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строительная | 8 | К-250 | ПГ-99 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 925 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строительная | 9 | К-100 | ПГ-100 | ООО «Движение» |
| 926 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строительная | 9 | К-250 | ПГ-101 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 927 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строительная, школа 23 | 10 | К-100 | ПГ-1 | МОУ «НОШ 323» |
| 928 | ПЧ-191 | п. Ярега | ООО "Стройком" | Шахтинская | 17 | К-100 | ПГ-4 | ООО "Стройком" |
| 929 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Нефтяников | 8 | К-150 | ПГ-68 | ООО «Движение» |
| 930 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Нефтяников | 2 | К-100 | ПГ-78 | ООО «Движение» |
| 931 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Нефтяников | 4 а | К-150 | ПГ-77 | ООО «Движение» |
| 932 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Нефтяников | 10 | К-150 | ПГ-17 | ООО «Движение» |
| 933 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Нефтяников | 1 | К-150 | ПГ-52 | ООО «Движение» |
| 934 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Нефтяников | 11 | К-150 | ПГ-61 | ООО «Движение» |
| 935 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Нефтяников | 13 | К-250 | ПГ-62 | ООО «Движение» |
| 936 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Строительная | 7 | Т-100 | ПГ-51 | ООО «Движение» |
| 937 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Космонавтов | 1 | К-150 | ПГ-47 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 938 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Космонавтов | 3 | К-150 | ПГ-48 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 939 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Космонавтов | 5 | К-150 | ПГ-50 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 940 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская | 12 | К-100 | ПГ-43 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 941 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская | 39 | К-250 | ПГ-44 | ООО «Движение» |
| 942 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская | 17 | К-150 | ПГ-7 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 943 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская | 29 | К-100 | ПГ-41 | ООО «Движение» |
| 944 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская | 17 а | К-250 | ПГ-49 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 945 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская | 21а | К-150 | ПГ-46 | ООО «Движение» |
| 946 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская | 35 | К-100 | ПГ-42 | ООО «Движение» |
| 947 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Советская, д/с-110 | 27а | К-100 | ПГ-45 | МДОУ «Д/с № 110» |
| 948 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Белгородская | 9 | К-150 | ПГ-56 | НП «Соцстрой» |
| 949 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Белгородская | 1А | К-100 | ПГ-90 | ООО «Движение» |
| 950 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Белгородская | 3а | К-100 | ПГ-89 | ООО «Движение» |
| 951 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Пушкина | 2 | К-100 | ПГ-38 | ООО «Движение» |
| 952 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Мира | 1а | К-150 | ПГ-39 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 953 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Мира | 9 | К-150 | ПГ-40 | ООО «Движение» |
| 954 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Первомайская | 3 | К-150 | ПГ-65 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 955 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Первомайская | 11 | К-150 | ПГ-64 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 956 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Первомайская | 19 | К-150 | ПГ-63 | НП «Соцстрой» |
| 957 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Первомайская | 21 | К-150 | ПГ-54 | НП «Соцстрой» |
| 958 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Октябрьская | 71 | Т-100 | ПГ-83 | МКП «Ухтаспецавтодор» |
| 959 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Привокзальная | 3 | Т-100 | ПГ-84 | МУП «Ухтасервис» |
| 960 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Привокзальная | 9 | Т-100 | ПГ-85 | МУП «Ухтасервис» |
| 961 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Первомайская, КОС | 1 а | Т-100 | ПГ-86 | МУП "УВК" |
| 962 | ПЧ-191 | п. Ярега | МУП "УВК" | Первомайская, КОС | 1а | К-100 | ПГ-87 | МУП "УВК" |
| 963 | ПЧ-191 | п. Ярега | АЗС-324 АО "Лукойл" | Заречная | 1Б | V-50 | ПВ-1 | АЗС АО "Лукойл" |
| 964 | ПЧ-191 | п. Ярега | АЗС-324 АО "Лукойл" | Заречная | 1Б | V-50 | ПВ-2 | АЗС АО "Лукойл" |
| 965 | ПЧ-191 | п. Ярега | Племхоз "Ухта-97" | Шахтинская | 5 | V-40 | ПВ-22 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 966 | ПЧ-191 | п. Ярега | Племхоз "Ухта-97" | Шахтинская | 5 | V-50 | ПВ-23 | ООО «Племхоз Ухта-97» |
| 967 | ПЧ-191 | п. Ярега | "Центральные электросети" филиала «Комиэнерго» | 1 км Ярега-Первомайский |  | V-100 | ПВ-25 | ЦЭС филиала «Комиэнерго» |
| 968 | ПЧ-191 | п. Ярега | ООО "Рос Транс" | Лермонтова | 2 | V-40 | ПВ-27 | ООО ТК «Новотранс» |
| 969 | ПЧ-191 | п. Ярега | ПС 110 кВ | 4 км а/д Ярега Н. Доманик |  | К-160 | ПГ-1 | ПО «ЦЭС» |
| 970 | ПЧ-191 | п. Ярега | ПС 110 кВ | 4 км а/д Ярега Н. Доманик |  | К-160 | ПГ-2 | ПО «ЦЭС» |
| 971 | ПЧ-191 | п. Ярега | ПС 110 кВ | 4 км а/д Ярега Н. Доманик |  | К-160 | ПГ-3 | ПО «ЦЭС» |
| 972 | ПЧ-191 | п. Ярега | ПС 110 кВ | 4 км а/д Ярега Н. Доманик |  | К-160 | ПГ-4 | ПО «ЦЭС» |
| 973 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | МУП "УВК" | Советская | 6 | К-150 | ПГ-5 | МУП «Ухтасервис» |
| 974 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | МУП "УВК" | Советская | 15 | К-150 | ПГ-6 | МУП «Ухтасервис» |
| 975 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | АО «СИТЕК» | Корпус №1 |  | К-273 | ПГ-8 | АО «СИТЕК» |
| 976 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | АО «СИТЕК» | Корпус №1 |  | К-273 | ПГ-9 | АО «СИТЕК» |
|  | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | АО «СИТЕК» | Корпус №1 |  | К-273 | ПГ-11 | АО «СИТЕК» |
| 977 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | АО «СИТЕК» | Корпус №3 |  | К-273 | ПГ-15 | АО «СИТЕК» |
| 978 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | АО «СИТЕК» | Корпус №1 |  | К-273 | ПГ-21 | АО «СИТЕК» |
| 979 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | МУП "УВК" | Шевченко | 18а | К-150 | ПГ-17 | МУП "УВК" |
| 980 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | ФБУ ИК-29 | Лермонтова | 3 | V-140 | ПВ-1 | ФБУ ИК-29 |
| 981 | ПЧ-191 | п. Н.Доманик | ФБУ ИК-29 | Лермонтова | 3 | V-50 | ПВ-2 | ФБУ ИК-29 |
| 982 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9 | НШ-1 | К-100 | ПГ-2 | НШУ "Яреганефть" |
| 983 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9 | НШ-1 | К-100 | ПГ-3 | НШУ "Яреганефть" |
| 984 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РММ | НШ-1 | V-40 | ПВ-4 | НШУ "Яреганефть" |
| 985 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, въезд на базу ОМТС | НШ-1 | К-100 | ПГ-5 | НШУ "Яреганефть" |
| 986 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РП | НШ-1 | Т-100 | ПГ-8 | НШУ "Яреганефть" |
| 987 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РП | НШ-1 | Т-100 | ПГ-9 | НШУ "Яреганефть" |
| 988 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РП | НШ-1 | Т-100 | ПГ-10 | НШУ "Яреганефть" |
| 989 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РП | НШ-1 | Т-100 | ПГ-11 | НШУ "Яреганефть" |
| 990 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РП | НШ-1 | Т-100 | ПГ-12 | НШУ "Яреганефть" |
| 991 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РП | НШ-1 | Т-100 | ПГ-13 | НШУ "Яреганефть" |
| 992 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РП | НШ-1 | V-100 | ПВ-21 | НШУ "Яреганефть" |
| 993 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, венствол | НШ-1 | Т-100 | ПГ-79 | НШУ "Яреганефть" |
| 994 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, механическая мастерская | НШ-3 | К-150 | ПГ-8 | НШУ "Яреганефть" |
| 995 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, механическая мастерская | НШ-3 | К-150 | ПГ-10 | НШУ "Яреганефть" |
| 996 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, венствол | НШ-3 | К-100 | ПГ-1 | НШУ "Яреганефть" |
| 997 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, венствол | НШ-3 | К-100 | ПГ-3 | НШУ "Яреганефть" |
| 998 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, венствол | НШ-3 | К-100 | ПГ-4 | НШУ "Яреганефть" |
| 999 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, венствол | НШ-3 | К-100 | ПГ-5 | НШУ "Яреганефть" |
| 1000 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, производственная котельная | НШ-3 | К-150 | ПГ-30 | НШУ "Яреганефть" |
| 1001 | ОП ПСЧ-94 | п. Н.Доманик | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шевченко, 1, компрессорная | НШ-3 | К-150 | ПГ-11 | НШУ "Яреганефть" |
| 1002 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, производственная котельная | НШ-2 | К-150 | ПГ-7 | НШУ "Яреганефть" |
| 1003 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, производственная котельная | НШ-2 | К-150 | ПГ-8 | НШУ "Яреганефть" |
| 1004 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, АБК | НШ-2 | К-150 | ПГ-1 | НШУ "Яреганефть" |
| 1005 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, АБК | НШ-2 | V-80 | ПВ-16 | НШУ "Яреганефть" |
| 1006 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, надшахтное здание | НШ-2 | К-150 | ПГ-2 | НШУ "Яреганефть" |
| 1007 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, венствол, пожарная насосная | НШ-2 | V-250 | ПВ-1 | НШУ "Яреганефть" разрушен |
| 1008 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, КПП-3 | НШ-2 | V-120 | ПВ-4 | НШУ "Яреганефть" |
| 1009 | ОП ПСЧ-94 | п. Первомайский | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Почтовая, 1, КПП-3 | НШ-2 | V-60 | ПВ-17 | НШУ "Яреганефть" |
| 1010 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, блок контейнер пенного пожаротушения №1 | ЦППН | К-350 | ПГ-1 | НШУ "Яреганефть" |
| 1011 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, насосная станция перекачки нефти и пластовой воды | ЦППН | К-350 | ПГ-3 | НШУ "Яреганефть" |
| 1012 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, насосная станция перекачки нефти и пластовой воды | ЦППН | К-350 | ПГ-4 | НШУ "Яреганефть" |
| 1013 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, блок насосной пожаротушения | ЦППН | К-350 | ПГ-6 | НШУ "Яреганефть" |
| 1014 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, АБК | ЦППН | К-350 | ПГ-8 | НШУ "Яреганефть" |
| 1015 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, блок контейнер пенного пожаротушени я №2 | ЦППН | К-350 | ПГ-10 | НШУ "Яреганефть" |
| 1016 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, блок контейнер пенного пожаротушени я №2 | ЦППН | К-350 | ПГ-11 | НШУ "Яреганефть" |
| 1017 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, блок контейнер пенного пожаротушени я №3 | ЦППН | К-350 | ПГ-14 | НШУ "Яреганефть" |
| 1018 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, отстойники нефти | ЦППН | К-350 | ПГ-15 | НШУ "Яреганефть" |
| 1019 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, станция перекачки нефти и воды №1 | ЦППН | К-350 | ПГ-16 | НШУ "Яреганефть" |
| 1020 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, станция перекачки нефти и воды №1 | ЦППН | К-350 | ПГ-17 | НШУ "Яреганефть" |
| 1021 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, станция перекачки нефти и воды №1 | ЦППН | К-350 | ПГ-19 | НШУ "Яреганефть" |
| 1022 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, парк РВС | ЦППН | К-350 | ПГ-20 | НШУ "Яреганефть" |
| 1023 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, парк РВС | ЦППН | К-350 | ПГ-23а | НШУ "Яреганефть" |
| 1024 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, парк РВС | ЦППН | К-350 | ПГ-25 | НШУ "Яреганефть" |
| 1025 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, парк РВС | ЦППН | К-350 | ПГ-26 | НШУ "Яреганефть" |
| 1026 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, блок контейнер пенного пожаротушения №1 | ЦППН | К-350 | ПГ-28 | НШУ "Яреганефть" |
| 1027 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, парк РВС | ЦППН | К-350 | ПГ-29 | НШУ "Яреганефть" |
| 1028 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, парк РВС | ЦППН | К-350 | ПГ-36 | НШУ "Яреганефть" |
| 1029 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РВС отстойники нефти | ЦППН | К-350 | ПГ-43 | НШУ "Яреганефть" |
| 1030 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, РВС отстойники нефти | ЦППН | К-350 | ПГ-47 | НШУ "Яреганефть" |
| 1031 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, насосная пожаротушения | ЦППН | V-2000 | РВС-1 | НШУ "Яреганефть" |
| 1032 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, насосная пожаротушения | ЦППН | V-2000 | РВС-2 | НШУ "Яреганефть" |
| 1033 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, котельная | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-1 | НШУ "Яреганефть" |
| 1034 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, КИП | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-2 | НШУ "Яреганефть" |
| 1035 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, пункт приема реагентов | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-3 | НШУ "Яреганефть" |
| 1036 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, склад хранения реагентов | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-4 | НШУ "Яреганефть" |
| 1037 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, Н-220 | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-5 | НШУ "Яреганефть" |
| 1038 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, АВО-208 | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-6 | НШУ "Яреганефть" |
| 1039 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, Н-122 | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-7 | НШУ "Яреганефть" |
| 1040 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, котельная | ВПУ-700 | К-350 | ПГ-8 | НШУ "Яреганефть" |
| 1041 | ОП ПСЧ-94 | п. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" НШУ "Яреганефть" | Шахтинская,9, КПП | ВПУ-700 | К-400 | ПГ-9 | НШУ "Яреганефть" |
| 1042 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Площадка ФГУ | К-219 | НПГ-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 1043 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-219 | НПГ-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 1044 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-219 | НПГ-3 | АО "Транснефть-Север" |
| 1045 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-219 | НПГ-4 | АО "Транснефть-Север" |
| 1046 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-219 | НПГ-5 | АО "Транснефть-Север" |
| 1047 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №9 | К-219 | НПГ-6 | АО "Транснефть-Север" |
| 1048 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №10 | К-219 | НПГ-7 | АО "Транснефть-Север" |
| 1049 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №10 | К-219 | НПГ-8 | АО "Транснефть-Север" |
| 1050 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 № 8 | К-219 | НПГ-9 | АО "Транснефть-Север" |
| 1051 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 № 8 | К-219 | НПГ-10 | АО "Транснефть-Север" |
| 1052 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №4 | К-219 | НПГ-11 | АО "Транснефть-Север" |
| 1053 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №3 | К-219 | НПГ-12 | АО "Транснефть-Север" |
| 1054 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №1 | К-219 | НПГ-13 | АО "Транснефть-Север" |
| 1055 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №7 | К-219 | НПГ-14 | АО "Транснефть-Север" |
| 1056 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-219 | НПГ-15 | АО "Транснефть-Север" |
| 1056 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-219 | НПГ-16 | АО "Транснефть-Север" |
| 1057 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-219 | НПГ-17 | АО "Транснефть-Север" |
| 1058 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-219 | НПГ-18 | АО "Транснефть-Север" |
| 1059 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №10 | К-219 | НПГ-19 | АО "Транснефть-Север" |
| 1060 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №10 | К-219 | НПГ-20 | АО "Транснефть-Север" |
| 1061 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №8 | К-219 | НПГ-21 | АО "Транснефть-Север" |
| 1062 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №2 | К-219 | НПГ-22 | АО "Транснефть-Север" |
| 1063 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №3 | К-219 | НПГ-23 | АО "Транснефть-Север" |
| 1064 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №2 | К-250 | НПГ-24 | АО "Транснефть-Север" |
| 1065 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №2 | К-250 | НПГ-25 | АО "Транснефть-Север" |
| 1066 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №4 | К-250 | НПГ-26 | АО "Транснефть-Север" |
| 1067 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №4 | К-250 | НПГ-27 | АО "Транснефть-Север" |
| 1068 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №3 | К-250 | НПГ-28 | АО "Транснефть-Север" |
| 1069 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №3 | К-250 | НПГ-29 | АО "Транснефть-Север" |
| 1070 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №1 | К-250 | НПГ-30 | АО "Транснефть-Север" |
| 1071 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №13 | К-250 | НПГ-31 | АО "Транснефть-Север" |
| 1072 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №13 | К-250 | НПГ-32 | АО "Транснефть-Север" |
| 1073 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №12 | К-250 | НПГ-33 | АО "Транснефть-Север" |
| 1074 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №11 | К-250 | НПГ-34 | АО "Транснефть-Север" |
| 1075 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №11 | К-250 | НПГ-35 | АО "Транснефть-Север" |
| 1076 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №11 | К-250 | НПГ-36 | АО "Транснефть-Север" |
| 1077 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №13 | К-250 | НПГ-37 | АО "Транснефть-Север" |
| 1078 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №13 | К-250 | НПГ-38 | АО "Транснефть-Север" |
| 1079 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №1 | К-150 | ПГ-23 | АО "Транснефть-Север" |
| 1080 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Гараж НПС Ухта-1 | К-150 | ПГ-24 | АО "Транснефть-Север" |
| 1081 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Гараж ЦТТ и СТ | К-150 | ПГ-25 | АО "Транснефть-Север" |
| 1082 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Котельная НПС «Ухта-1» | К-150 | ПГ-26 | АО "Транснефть-Север" |
| 1083 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Начало дороги РП НПС | К-150 | ПГ-27 | АО "Транснефть-Север" |
| 1084 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | АБК Северного ПТУС | К-150 | ПГ-28 | АО "Транснефть-Север" |
| 1085 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Гараж НПС «Ухта-1» | К-150 | ПГ-29 | АО "Транснефть-Север" |
| 1086 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Оператор АЗС | К-150 | ПГ-30 | АО "Транснефть-Север" |
| 1087 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Теплая стоянка № 2 ЦТТиСТ | К-150 | ПГ-31 | АО "Транснефть-Север" |
| 1088 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Теплая стоянка № 1 ЦТТиСТ | К-150 | ПГ-32 | АО "Транснефть-Север" |
| 1089 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | БПО цех № 1 | К-150 | ПГ-33 | АО "Транснефть-Север" |
| 1090 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | БПО цех № 2 | К-150 | ПГ-34 | АО "Транснефть-Север" |
| 1091 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | АБК Ухтинского РНУ | К-150 | ПГ-35 | АО "Транснефть-Север" |
| 1092 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | АУЦ | К-150 | ПГ-36 | АО "Транснефть-Север" |
| 1093 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Гаражи СПТУС | К-150 | ПГ-37 | АО "Транснефть-Север" |
| 1094 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | ВЖК, мастерские РУЦ | К-150 | ПГ-38 | АО "Транснефть-Север" |
| 1095 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Площадка ФГУ | К-250 | НППГ-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 1096 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-250 | НППГ-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 1097 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-250 | НППГ-3 | АО "Транснефть-Север" |
| 1098 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-250 | НППГ-4 | АО "Транснефть-Север" |
| 1099 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-250 | НППГ-5 | АО "Транснефть-Север" |
| 1100 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №9 | К-250 | НППГ-6 | АО "Транснефть-Север" |
| 1101 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №10 | К-250 | НППГ-7 | АО "Транснефть-Север" |
| 1102 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №10 | К-250 | НППГ-8 | АО "Транснефть-Север" |
| 1103 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №8 | К-250 | НППГ-9 | АО "Транснефть-Север" |
| 1104 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №8 | К-250 | НППГ-10 | АО "Транснефть-Север" |
| 1105 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №4 | К-250 | НППГ-11 | АО "Транснефть-Север" |
| 1106 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №3 | К-250 | НППГ-12 | АО "Транснефть-Север" |
| 1107 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №1 | К-250 | НППГ-13 | АО "Транснефть-Север" |
| 1108 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Рвс 20000 №7 | К-250 | НППГ-14 | АО "Транснефть-Север" |
| 1109 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-250 | НППГ-15 | АО "Транснефть-Север" |
| 1110 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-250 | НППГ-16 | АО "Транснефть-Север" |
| 1111 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №5 | К-250 | НППГ-17 | АО "Транснефть-Север" |
| 1112 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №6 | К-250 | НППГ-18 | АО "Транснефть-Север" |
| 1113 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №9 | К-250 | НППГ-19 | АО "Транснефть-Север" |
| 1114 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №10 | К-250 | НППГ-20 | АО "Транснефть-Север" |
| 1115 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №8 | К-250 | НППГ-21 | АО "Транснефть-Север" |
| 1116 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №2 | К-250 | НППГ-22 | АО "Транснефть-Север" |
| 1117 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №2 | К-250 | НППГ-23 | АО "Транснефть-Север" |
| 1118 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №2 | К-250 | НППГ-24 | АО "Транснефть-Север" |
| 1119 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №4 | К-250 | НППГ-25 | АО "Транснефть-Север" |
| 1120 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №4 | К-250 | НППГ-26 | АО "Транснефть-Север" |
| 1121 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №3 | К-250 | НППГ-27 | АО "Транснефть-Север" |
| 1122 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №3 | К-250 | НППГ-28 | АО "Транснефть-Север" |
| 1123 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №1 | К-250 | НППГ-29 | АО "Транснефть-Север" |
| 1124 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №13 | К-250 | НППГ-30 | АО "Транснефть-Север" |
| 1125 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №12 | К-250 | НППГ-31 | АО "Транснефть-Север" |
| 1126 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №11 | К-250 | НППГ-32 | АО "Транснефть-Север" |
| 1127 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №11 | К-250 | НППГ-33 | АО "Транснефть-Север" |
| 1128 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 10000 №12 | К-250 | НППГ-34 | АО "Транснефть-Север" |
| 1129 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | РВС 20000 №13 | К-250 | НППГ-35 | АО "Транснефть-Север" |
| 1130 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Насосная станция пеннотушения и охлаждения | V-1000 m3 | РВС-1 | АО "Транснефть-Север" |
| 1131 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | Насосная станция пеннотушения и охлаждения | V-1000 m3 | РВС-2 | АО "Транснефть-Север" |
| 1132 | ПСЧ-93 | г. Ухта | АО "Транснефть-Север" | Нефтепровод-18 | ДЭС | V-3000 m3 | РВС-3 | АО "Транснефть-Север" |
| 1133 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ПСЧ-94 | Т – 200 | ПГ- 1 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1134 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ПСЧ-94 | Т - 200 | ПГ- 2 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1135 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | КПП-2 | К - 150 | ПГ- 3 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1136 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | КПП-2 | К - 150 | ПГ- 4 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1137 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | заводоуправление | К - 150 | ПГ- 5 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1138 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | заводоуправление | К - 150 | ПГ- 6 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1139 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | здание ТБ | К - 150 | ПГ- 7 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1140 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 150 | ПГ- 19 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1141 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АТ-1 | К – 150 | ПГ- 20 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1142 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 150 | ПГ- 21 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1143 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ЦЗЛ | К - 150 | ПГ- 24 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1144 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 150 | ПГ- 25 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1145 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 150 | ПГ- 26 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1146 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | мех.цех | К - 150 | ПГ- 27 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1147 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | мех.цех | К - 150 | ПГ- 28 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1148 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | мех.цех | К - 150 | ПГ- 29 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1149 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | весовая | К - 150 | ПГ- 30 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1150 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | весовая | К - 150 | ПГ- 31 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1151 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | склад ОМТО | К - 200 | ПГ- 37 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1152 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | склад ОМТО | К - 200 | ПГ- 40 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1153 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП 650/1 | К - 200 | ПГ- 42 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1154 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП 650/1 | К - 200 | ПГ- 43 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1155 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП 650/1 | К - 200 | ПГ- 44 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1156 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП 650/1 | К - 200 | ПГ- 46 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1157 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | тов. лаборатория | К - 200 | ПГ- 77 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1158 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ- 78 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1159 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ- 79 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1160 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ- 80 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1161 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ- 81 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1162 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ- 83 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1163 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ -85 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1164 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ- 87 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1165 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АВТ | К - 200 | ПГ- 88 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1166 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | Висбрекинг | К - 200 | ПГ- 92 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1167 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 200 | ПГ- 93 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1168 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 200 | ПГ- 96 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1169 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 200 | ПГ- 98 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1170 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 200 | ПГ- 99 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1171 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 200 | ПГ-100 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1172 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 200 | ПГ-101 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1173 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 200 | ПГ-107 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1174 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 200 | ПГ-108 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1175 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 200 | ПГ-109 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1176 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 200 | ПГ-110 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1177 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | склад ХАРД-2 | К - 200 | ПГ-111 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1178 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АБК №1 ППНН | К - 200 | ПГ-112 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1179 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АБК Висбрекинга | К - 200 | ПГ-113 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1180 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 400 | ПГ-127 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1181 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 400 | ПГ-128 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1182 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 400 | ПГ-129 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1183 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 10 | К - 400 | ПГ-130 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1184 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 11 | К - 400 | ПГ-131 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1185 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 11 | К - 400 | ПГ-132 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1186 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 11 | К - 400 | ПГ-133 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1187 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная № 10 | К - 250 | ПГ-134 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1188 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | блок изомеризации | К - 300 | ПГ-136 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1189 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | блок изомеризации | К - 300 | ПГ-137 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1190 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | блок изомеризации | К-300 | ПГ-138 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1191 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | блок изомеризации | К-300 | ПГ-139 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1192 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | склад импортного оборудования | Т - 400 | ПГ-140 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1193 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | склад импортного оборудования | Т - 400 | ПГ-141 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1194 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | склад импортного оборудования | Т - 400 | ПГ-142 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1195 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-161 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1196 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-163 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1197 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-164 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1198 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-165 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1199 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-166 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1200 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-167 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1201 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ТУ-35-11/300-95 | К - 400 | ПГ-168 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1202 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ТУ-35-11/300-95 | К - 400 | ПГ-169 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1203 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ТУ-35-11/300-95 | К - 400 | ПГ-170 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1204 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | Блок получения азота | К -250 | ПГ-171 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1205 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | водородное хоз-во | К -250 | ПГ-172 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1206 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | водородное хоз-во | К -250 | ПГ-173 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1207 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 11 | Т-200 | ПГ-174 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1208 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 11 | К -400 | ПГ-175 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1209 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 11 | Т- 200 | ПГ-176 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1210 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлыхн/прод. | К-400 | ПГ-213 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1211 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлыхн/прод. | К-400 | ПГ-214 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1212 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлыхн/прод. | К - 400 | ПГ-215 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1213 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлыхн/прод. | К - 400 | ПГ-216 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1214 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлыхн/прод. | К - 400 | ПГ-217 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1215 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | МОС | К - 400 | ПГ-218 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1216 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | МОС | К - 400 | ПГ-219 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1217 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | МОС | К - 400 | ПГ-220 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1218 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-31 | К - 400 | ПГ-222 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1219 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-31 | К - 400 | ПГ-223 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1220 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-32 | К - 400 | ПГ-224 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1221 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-32 | К - 400 | ПГ-225 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1222 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП №910-34/1 | К - 400 | ПГ-226 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1223 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | Насосная №25 | К - 400 | ПГ-227 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1224 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-34 | К - 400 | ПГ-228 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1225 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-32 | К - 400 | ПГ-229 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1226 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-31 | К - 400 | ПГ-230 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1227 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ПСАС | К - 400 | ПГ-231 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1228 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ПСАС | К - 400 | ПГ-232 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1229 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ПСАС | К - 400 | ПГ-233 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1230 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-234 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1231 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-235 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1232 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | ПГ-236 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1233 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-01/2 | К - 400 | ПГ-237 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1234 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-01/4 | К - 400 | ПГ-238 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1235 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-01/4 | К - 400 | ПГ-239 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1236 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-41/3 | К - 400 | ПГ-240 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1237 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-41/3 | К - 400 | ПГ-241 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1238 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-41/3 | К - 400 | ПГ-242 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1239 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-41/2 | К - 400 | ПГ-243 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1240 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | насосная №15 | К - 400 | ПГ-244 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1241 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | насосная №15 | К - 400 | ПГ-245 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1242 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная №15 | К - 400 | ПГ-246 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1243 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная №15 | К - 400 | ПГ-247 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1244 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | насосная №16 | К - 400 | ПГ-248 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1245 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная №16 | К - 400 | ПГ-249 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1246 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная №16 | К - 400 | ПГ-250 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1247 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-01/4 | К - 400 | ПГ-251 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1248 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-01/4 | К - 400 | ПГ-252 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1249 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-41/4 | К - 400 | ПГ-253 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1250 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-41/4 | К - 400 | ПГ-254 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1251 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-41/4 | К - 400 | ПГ-255 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1252 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-41/4 | К - 400 | ПГ-256 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1253 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-01/3 | К - 400 | ПГ-257 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1254 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-01/3 | К - 400 | ПГ-258 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1255 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | Склад газов | К - 400 | УО-1 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1256 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | Склад газов | К - 400 | УО-1а | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1257 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | гараж дорожн. техники | К-400 | УО-2 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1258 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | гараж дорожн. техники | К - 400 | УО-2а | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1259 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | объедин операторная | К - 400 | УО-3 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1260 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | объедин операторная | К - 400 | УО-3а | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1261 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | висбрекинг | К - 400 | УО-4 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1262 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | висбрекинг | К - 400 | УО-5 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1263 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 400 | УО-6 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1264 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 400 | УО-6а | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1265 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 1 | К - 400 | УО-7 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1266 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | водоблок № 2 | К - 400 | УО-8 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1267 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ТУ 35-11/300-95 | К - 400 | УО-9 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1268 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ТУ 35-11/300-95 | К - 400 | УО-10 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1269 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ГДС 850 | К - 400 | УО-11 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1270 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | МОС | К - 400 | УО-12 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1271 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | МОС | К - 400 | УО-13 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1272 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная № 4 | К - 400 | УО-15 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1273 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | насосная № 4 | К - 400 | УО-16 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1274 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | склад хранения кислот | К - 400 | УО-17 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1275 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 400 | УО-18 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1276 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 400 | УО-18а | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1277 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 400 | УО-19 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1278 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АТ-1 | К - 400 | УО-20 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1279 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП 650/1 | К - 400 | УО-21 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1280 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | АБК цеха №1 | К - 400 | УО-22 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1281 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | Пожарн насосная | К - 400 | УО-23 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1282 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная №25 | К - 250 | ППГ-1 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1283 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | насосная №25 | К - 250 | ППГ-2 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1284 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-31 | К - 250 | ППГ-3 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1285 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-31 | К - 250 | ППГ-4 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1286 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-31/1 | К - 250 | ППГ-5 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1287 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-33 | К - 250 | ППГ-6 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1288 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-34/2 | К - 250 | ППГ-7 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1289 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-34/2 | К - 250 | ППГ-8 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1290 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-34/1 | К - 250 | ППГ-9 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1291 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП № 910-32 | К - 250 | ППГ-10 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1292 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 910-31 | К - 250 | ППГ-11 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1293 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | насосная №25 | К - 250 | ППГ-12 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1294 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная №25 | К - 250 | ППГ-13 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1295 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | насосная №25 | К - 250 | ППГ-14 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1296 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | насосная №25 | К - 250 | ППГ-15 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1297 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада темных н/прод | К - 250 | ППГ-16 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1298 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада темных н/прод | К - 250 | ППГ-17 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1299 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада темных н/прод | К - 250 | ППГ-18 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1300 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада темных н/прод | К - 250 | ППГ-19 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1301 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | К - 250 | ППГ-20 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1302 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | К - 250 | ППГ-21 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1303 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | К - 250 | ППГ-22 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1304 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | К - 250 | ППГ-23 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1305 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | К - 250 | ППГ-24 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1306 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | К - 250 | ППГ-25 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1307 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | К - 250 | ППГ-26 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1308 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | АБК АТ-1 | V - 250 | ПВ-1 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1309 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | РП № 1 | V - 250 | ПВ-2 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1310 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | автоналив | V - 250 | ПВ-3 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1311 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ТУ 35-11/300-95 | V - 250 | ПВ-4 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1312 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | ж/д эстакада светлых н/прод | V - 250 | ПВ-5 | ООО "Лукойл-УНП" |
| 1313 | ПЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП" | Заводская 11 | ж/д эстакада темных н/прод | V - 250 | ПВ-6 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1314 | ПСЧ-94 | г. Ухта | ООО "Лукойл-УНП"" | Заводская 11 | РП 910-31 | V - 250 | ПВ-7 | ООО "Лукойл-УНП"" |
| 1315 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУП "УВК" | Центральная | 23 | К-100 | ПГ-1 | МУП "УВК" |
| 1316 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУП "УВК" | Центральная | 5 | К-150 | ПГ-2 | МУП "УВК" |
| 1317 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУП "УВК" | Центральная | 7 | К-160 | ПГ-3 | МУП "УВК" |
| 1318 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУП "УВК" | Целинная | 2 | К-160 | ПГ-4 | МУП "УВК" |
| 1319 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУП "УВК" | Целинная | 10 | К-110 | ПГ-5 | МУП "УВК" |
| 1320 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУ "УГОиЧС" | Целинная | 14 | V - 100 | ПВ-2 | МУ "УГОиЧС" |
| 1321 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУ "УГОиЧС" | Целинная | 15 | V - 100 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1322 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУ "УГОиЧС" | Школьная | 5 | V - 150 | ПВ-3 | МУ "УГОиЧС" |
| 1323 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | МУ "УГОиЧС" | Центральная | 26 | V - 120 | ПВ-4 | МУ "УГОиЧС" |
| 1324 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | ООО Племхоз "Изваильский-97" | Центральная | гараж | V - 75 | ПВ-1 | ООО Племхоз "Изваильский-97" |
| 1325 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | ООО Племхоз "Изваильский-97" | Центральная | животноводческий участок | V - 45 | ПВ-2 | ООО Племхоз "Изваильский-97" |
| 1326 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | ООО Племхоз "Изваильский-97" | Центральная | животноводческий участок | V - 45 | ПВ-3 | ООО Племхоз "Изваильский-97" |
| 1327 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | ООО Племхоз "Изваильский-97" | Центральная | животноводческий участок | V - 45 | ПВ-4 | ООО Племхоз "Изваильский-97" |
| 1328 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | ООО Племхоз "Изваильский-97" | Центральная | Центральный склад | V - 50 | ПВ-5 | ООО Племхоз "Изваильский-97" |
| 1329 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | ООО Племхоз "Изваильский-97" | Комплекс 1 |  | К-150 | ПГ-2 | ООО Племхоз "Изваильский-97" |
| 1330 | ОП ПЧ 192 | п. Седью | ООО Племхоз "Изваильский-97" | Гараж |  | К -150 | ПГ-3 | ООО Племхоз "Изваильский-97" |
| 1331 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Парковый переулок | 4 | V-50 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1332 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Центральная | 1 | V-25 | ПВ-2 | МУ "УГОиЧС" |
| 1333 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Набережная | 27 | V-50 | ПВ-3 | МУ "УГОиЧС" |
| 1334 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Сельская | 10 | V-50 | ПВ-4 | МУ "УГОиЧС" |
| 1335 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Набережная | 27 | V-50 | ПВ-5 | МУ "УГОиЧС" |
| 1336 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Сельская | 1 | V-25 | ПВ-6 | МУ "УГОиЧС" |
| 1337 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Молодежная | 15 | V-25 | ПВ-7 | МУ "УГОиЧС" |
| 1338 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Молодежная | 4 | V-50 | ПВ-8 | МУ "УГОиЧС" |
| 1339 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Молодежная | 4 | V-25 | ПВ-9 | МУ "УГОиЧС" |
| 1340 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Молодежная | дом досуга | V-25 | ПВ-10 | МУ "УГОиЧС" |
| 1341 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Молодежная | дом досуга | V-25 | ПВ-11 | МУ "УГОиЧС" |
| 1342 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом | МУ "УГОиЧС" | Молодежная | подстанция | V-25 | ПВ-12 | МУ "УГОиЧС" |
| 1343 | ОП-1 ПЧ-212 | село Кедвавом |  |  |  | р. Ижма | пирс |  |
| 1344 | ОП-1 ПЧ-212 | д. Поромес | МУ "УГОиЧС" | магазин |  | V-25 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1345 | ОП-1 ПЧ-212 | д. Поромес | МУ "УГОиЧС" | скотный двор |  | V-25 | ПВ-2 | МУ "УГОиЧС" |
| 1346 | ОП-1 ПЧ-212 | д. Поромес | МУ "УГОиЧС" | ж/дом 21 |  | V-50 | ПВ-3 | МУ "УГОиЧС" |
| 1347 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 119 | К-100 | ПГ-1 | МУП "УВК" |
| 1348 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | магазин | К-100 | ПГ-2 | МУП "УВК" |
| 1349 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 44 (школа) | К-100 | ПГ-3 | МУП "УВК" |
| 1350 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 66 | К-100 | ПГ-4 | МУП "УВК" |
| 1351 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 123 | К-100 | ПГ-5 | МУП "УВК" |
| 1352 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 64 | К-100 | ПГ-6 | МУП "УВК" |
| 1353 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 65 | К-100 | ПГ-7 | МУП "УВК" |
| 1354 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 107 | К-100 | ПГ-8 | МУП "УВК" |
| 1355 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 13 | К-100 | ПГ-9 | МУП "УВК" |
| 1356 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 14 | К-100 | ПГ-10 | МУП "УВК" |
| 1357 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУП "УВК" |  | 112 | К-100 | ПГ-11 | МУП "УВК" |
|  | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУ "УГОиЧС" | администрация |  | V – 50 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1358 | ОП-10 ПЧ-161 | п. Кэмдин | МУ "УГОиЧС" | магазин |  | V – 50 | ПВ-2 | МУ "УГОиЧС" |
| 1359 | ОП-10 ПЧ-16121 | п. Кэмдин | МУ "УЖКХ" |  |  | р. Легкем | пирс |  |
| 1360 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Лайково | МУ "УГОиЧС" | Центральная | 3 | V - 20 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1361 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Лайково | МУ "УГОиЧС" | Заречная | 25 | V - 25 | ПВ-2 | МУ "УГОиЧС" |
| 1362 | ПЧ-21 | д. Лайково | МУ "УГОиЧС" | Центральная | 2 | V - 25 | ПВ-31 | МУ "УГОиЧС" |
| 1363 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Лайково | МУП "УВК" | Заречная | 25 | К-100 | ПГ-1 | МУП "УВК" |
| 1364 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Лайково | МУП "УВК" | Центральная | 9 | К-100 | ПГ-2 | МУП "УВК" |
| 1365 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Лайково | МУП "УВК" | Центральная | 3 | К-100 | ПГ-3 | МУП "УВК" |
|  | ОП-10 ПЧ-161 | д. Лайково | МУП "УВК" | Заречная | 5 | К-100 | ПГ-4 | МУП "УВК" |
| 1366 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Изваиль | МУ "УГОиЧС" | магазин |  | V - 30 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1367 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Изваиль |  |  |  | р. Ижма | пирс |  |
| 1368 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Гажа-Яг | МУ "УГОиЧС" |  | 48 | V - 20 | ПВ-31 | МУ "УГОиЧС" |
| 1369 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Гажа-Яг | МУ "УГОиЧС" |  | 48 | V - 25 | ПВ-32 | МУ "УГОиЧС" |
| 1370 | ПЧ-21 | д. Гажа-Яг | МУ "УГОиЧС" | Напротив 2-х этажных котеджей |  | V - 25 | ПВ-26 | МУ "УГОиЧС" |
| 1371 | ОП-10 ПЧ-161 | д. Гажа-Яг | МУ «УЖКХ» |  |  | р. Ижма | пирс | МУ «УЖКХ» |
| 1372 | ПЧ-193 | п. Гердъель | МУ "УГОиЧС" | Набережная | 3 | V – 50 | ПВ-15 | МУ "УГОиЧС" |
| 1373 | ПЧ-193 | п. Гердъель | МУ "УГОиЧС" | Центральная | 6 | V – 50 | ПВ-16 | МУ "УГОиЧС" |
| 1374 | ПЧ-193 | п. Гердъель | МУ "УГОиЧС" | Центральная | котельная | V - 50 | ПВ-17 | МУ "УГОиЧС" |
| 1375 | ПЧ-193 | п. Веселый Кут | МУ "УГОиЧС" |  | 10 | V-45 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1376 | ПЧ-193 | п. Веселый Кут | безхозяйный |  | 18 | V-50 | ПВ-2 | безхозяйный |
| 1377 | ПЧ-193 | п. Веселый Кут | МУ «УЖКХ» |  |  | р. Ухта | пирс | МУ «УЖКХ» |
| 1378 | ПЧ-194 | п. Тобысь | МУП "УВК" | Линейная | 4 | К-100 | ПГ-1 | МУП "УВК" |
| 1379 | ПЧ-194 | п. Тобысь | МУП "УВК" | Линейная | 2 | Т-100 | ПГ-2 | МУП "УВК" |
| 1380 | ПЧ-194 | п. Тобысь | МУП "УВК" | Линейная | 10 | К-100 | ПГ-3 | МУП "УВК" |
| 1381 | ПЧ-194 | п. Тобысь | МУ "УГОиЧС" | Береговая | 3 | V-100 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1382 | ПЧ-194 | п. Тобысь |  |  |  | р. Тобысь | пирс |  |
| 1383 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУП "УВК" | Новая | 14 | Т-100 | ПГ-1 | МОУ «СОШ №17» |
| 1384 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУП "УВК" | Лесная | 2а | К-100 | ПГ-2 | МУП "УВК" |
| 1385 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУП "УВК" | Новая | 11 | К-100 | ПГ-3 | МУП "УВК" |
| 1386 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУП "УВК" | Новая | 5 | К-150 | ПГ-4 | МУП "УВК" |
| 1387 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУП "УВК" | Станционная | 9 | К-100 | ПГ-5 | МУП "УВК" |
| 1388 | ПЧ-194 | п. Боровой | ООО "Винтаж" | Спортивная | 1 а | Т-50 | ПГ-6 | низкое давление |
| 1389 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Рабочая | 5 | V-100 | ПВ-1 | МУ "УГОиЧС" |
| 1390 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Производственная | 9 | V–150 | ПВ-2 | МУ "УГОиЧС" |
| 1391 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Интернациональная | 17 | V–75 | ПВ-3 | МУ "УГОиЧС" |
| 1392 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Школьная | 4 а | V–120 | ПВ-4 | МУ "УГОиЧС" |
| 1393 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Зеленая | 6 | V–120 | ПВ-5 | МУ "УГОиЧС" |
| 1394 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Школьная | 22 | V-100 | ПВ-6 | МУ "УГОиЧС" |
| 1395 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Советская | 15 | V-100 | ПВ-7 | МУ "УГОиЧС" |
| 1396 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Советская | 25 | V-120 | ПВ-8 | МУ "УГОиЧС" |
| 1397 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Мира | 12 | V-120 | ПВ-10 | МУ "УГОиЧС" |
| 1398 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Мира | 1 | V-50 | ПВ-11 | МУ "УГОиЧС" |
| 1399 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Мира | 5 | V-100 | ПВ-12 | МУ "УГОиЧС" |
| 1400 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Спортивная | 8 | V-100 | ПВ-13 | МУ "УГОиЧС" |
| 1401 | ПЧ-194 | п. Боровой | МУ "УГОиЧС" | Юбилейная | 5 | V-120 | ПВ-14 | МУ "УГОиЧС" |
| 1402 | ПЧ-194 | п. Боровой | бесхозяйный | Спортивная | 1 а | V - 100 | ПВ-1 | бесхозяйный |
| 1403 | ПЧ-194 | п. Боровой | бесхозяйный | Спортивная | 1 а | V - 100 | ПВ-2 | бесхозяйный |
| 1404 | ПЧ-194 | п. Боровой | бесхозяйный | Спортивная | 1 а | V - 100 | ПВ-3 | бесхозяйный |
| 1405 | ПЧ-194 | п. Боровой | бесхозяйный | Спортивная | 1 а | V - 70 | ПВ-3а | бесхозяйный |
| 1406 | ПЧ-194 | п. Боровой | бесхозяйный | Спортивная | 1 а | V - 100 | ПВ-4 | бесхозяйный |
| 1407 | ПСЧ-21 | мкр. Дежнево | ОС-34/8 | Транспортная | 35 | V–100 | ПВ-1 | ОС-34/8 |
| 1408 | ПСЧ-21 | мкр. Дежнево | ОС-34/8 | Транспортная | 35 | V–100 | ПВ-2 | ОС-34/8 |
| 1409 | ПСЧ-21 | мкр. Дежнево | ОС 34\18 | Транспортная | 35 | V-120 | ПВ-1 | ОС 34\18 |
| 1410 | ПСЧ-21 | мкр. Дежнево | ОС 34\18 | Транспортная | 35 | V-120 | ПВ-2 | ОС 34\18 |
| 1411 | ПСЧ-21 | м. Сырочай | ОС-34/24 | Сырочай |  | V-170 | ПВ-1 | ОС-34/24 |
| 1412 | ПСЧ-22 | Бельгопское шоссе | ОС 34/19 | Промышленная | 4 | V-30 | ПВ-1 | ОС 34/19 |
| 1413 | ПСЧ-22 | Бельгопское шоссе | ОС 34/19 | Промышленная | 4 | V-30 | ПВ-2 | ОС 34/19 |
| 1414 | ПСЧ-22 | Бельгопское шоссе | ОС 34/19 | Промышленная | 4 | V-30 | ПВ-3 | ОС 34/19 |
| 1415 | ПСЧ-22 | Бельгопское шоссе | ОС 34/19 | Промышленная | 4 | V-30 | ПВ-4 | ОС 34/19 |
| 1416 | ПЧ-191 | Н.Доманик | ОС 34/29 | Лермонтова | 3 | V-140 | ПВ-1 | ОС 34/29 |
| 1417 | ПЧ-191 | Н.Доманик | ОС 34/29 | Лермонтова | 3 | V-50 | ПВ-2 | ОС 34/29 |

____________________________