| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 16 февраля 2021 г. |  | № | 352 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении нормативов состава сточных вод на территории МОГО «Ухта»

Руководствуясь пунктом 9.1 статьи 6, статьей 30.1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод на территории                           МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. главы МОГО «Ухта - руководителя

администрации МОГО «Ухта»                                                                П.П. Артемьев

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 16 февраля 2021 г. № 352

Нормативы  состава сточных вод на территории МОГО «Ухта»

город Ухта и пгт Шудаяг

| № | Наименование контролируемых показателей | Нормативы состава сточных вод по загрязняющим и технологически нормируемым веществам, содержащимся в сточных водах, отводимых в централизованные системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 190 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 200 |
| 3 | ХПК, мг/дм3 | 300 |
| 4 | Аммоний-ион, мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 2,55 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,88 |
| 7 | АПАВ, мг/дм3 | 2,05 |
| 8 | Фенолы общие, мг/дм3 | 0,05 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 0,65 |
| 10 | Цинк, мг/дм3 | 0,03 |
| 11 | Медь, мг/дм3 | 0,01 |
| 12 | Марганец, мг/дм3 | 0,13 |
| 13 | Алюминий, мг/дм3 | 0,13 |
| 14 | Хлориды, мг/дм3 | 103 |
| 15 | Сульфаты, мг/дм3 | 69 |
| 16 | Сульфиды, мг/дм3 | 0,20 |
| 17 | рН, ед | 6 ÷ 9 |
| 18 | Температура, 0С | +40 |

2

пгт Ярега

| № | Наименование контролируемых показателей | Нормативы состава сточных вод по загрязняющим и технологически нормируемым веществам, содержащимся в сточных водах, отводимых в централизованные системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 300 |
| 3 | ХПК, мг/дм3 | 500 |
| 4 | Аммоний-ион, мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 12 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,16 |
| 7 | АПАВ, мг/дм3 | 3,0 |
| 8 | Железо общее, мг/дм3 | 3,2 |
| 9 | Цинк, мг/дм3 | 0,12 |
| 10 | Никель, мг/дм3 | 0,014 |
| 11 | Медь, мг/дм3 | 0,023 |
| 12 | Хлориды, мг/дм3 | 64 |
| 13 | Сульфаты, мг/дм3 | 86 |
| 14 | рН, ед | 6 ÷ 9 |
| 15 | Температура, 0С | +40 |

3

пгт Водный

| № | Наименование показателей | Нормативы состава сточных вод по загрязняющим и технологически нормируемым веществам, содержащимся в сточных водах, отводимых в централизованные системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 300 |
| 3 | ХПК, мг/дм3 | 500 |
| 4 | Аммоний-ион, мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 12 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,17 |
| 7 | АПАВ, мг/дм3 | 3,7 |
| 8 | Фенолы общие, мг/дм3 | 0,32 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 1,7 |
| 10 | Цинк, мг/дм3 | 0,13 |
| 11 | Марганец, мг/дм3 | 0,18 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | 0,013 |
| 13 | Свинец, мг/дм3 | 0,017 |
| 14 | Хлориды, мг/дм3 | 160 |
| 15 | Сульфаты, мг/дм3 | 147 |
| 16 | рН, ед | 6 ÷ 9 |
| 17 | Температура, 0С | +40 |

4

пгт Боровой

| № | Наименование показателей | Нормативы состава сточных вод по загрязняющим и технологически нормируемым веществам, содержащимся в сточных водах, отводимых в централизованные системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 300 |
| 3 | ХПК, мг/дм3 | 500 |
| 4 | Аммоний-ион, мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 12 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,09 |
| 7 | АПАВ, мг/дм3 | 2,7 |
| 8 | Фенолы общие, мг/дм3 | 0,32 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 1,6 |
| 10 | Цинк, мг/дм3 | 0,12 |
| 11 | Никель, мг/дм3 | 0,012 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | 0,0085 |
| 13 | Хлориды, мг/дм3 | 214 |
| 14 | Сульфаты, мг/дм3 | 61 |
| 15 | рН, ед | 6 ÷ 9 |
| 16 | Температура, 0С | +40 |

5

пст Седью

| № | Наименование показателей | Нормативы состава сточных вод по загрязняющим и технологически нормируемым веществам, содержащимся в сточных водах, отводимых в централизованные системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 300 |
| 3 | ХПК, мг/дм3 | 500 |
| 4 | Аммоний-ион, мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 12 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,12 |
| 7 | АПАВ, мг/дм3 | 4,2 |
| 8 | Фенолы общие, мг/дм3 | 0,35 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 2,9 |
| 10 | Цинк, мг/дм3 | 0,085 |
| 11 | Никель, мг/дм3 | 0,017 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | 0,012 |
| 13 | Кобальт, мг/дм3 | 0,045 |
| 14 | Марганец, мг/дм3 | 0,63 |
| 15 | Хлориды, мг/дм3 | 96 |
| 16 | Сульфаты, мг/дм3 | 77 |
| 17 | рН, ед | 6 ÷ 9 |
| 18 | Температура, 0С | +40 |

___________________________________